###### Приложение к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.3250

от 16 июня 2008 г.

На 4-х листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## производственной лаборатории

## Общества с ограниченной ответственностью «Славпродсервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Мясо: | #### 15.01.14 | #### Отбор проб Органолептические |  | ГОСТ 7269-79, р.1 |
| #### -говядина | #### 15.02.14 |  | ГОСТ 779-55 | ГОСТ 7269-79, р.2 |
| -свинина |  | показатели свежести | СТБ 988-2002 |  |
|  | 15.58.14 | Микроскопический анализ |  | ГОСТ 23392-78, р.3 |
| #### Полуфабрикаты |  | свежести мяса | СТБ 1020-96 |  |
| мясные | 15.58.14 | Бактериологическое |  |  |
| #### натуральные |  | исследование: |  |  |
|  |  | -отбор проб |  | ГОСТ 21237-75, р.1 |
|  |  | -бактерии из рода кишечной |  | ГОСТ 21237-75, п.4.2.5 |
|  |  | палочки - Эшерихий |  |  |
| Колбасы | 15.01.14 | ##### Отбор проб | СТБ 126-2004 | ГОСТ 9792-73 |
| вареные, |  |  |  |  |
| сосиски и | 15.02.14 | Органолептические показатели: | СТБ 126-2004 | ГОСТ 9959-91 |
| сардельки |  | -внешний вид, консистенция, |  |  |
|  |  | вид на разрезе, запах и вкус |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические показатели: | СТБ 126-2004 |  |
|  |  | - массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, р.4 |
|  |  | - массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73, р.2 |
|  | 15.29.14 | - массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78 |
|  | 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
|  |  | - s.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| #### Колбасы | #### 15.01.14 | ##### Отбор проб Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус, форма, размер и вязка батонов | СТБ 196-98 | ГОСТ 9792-73 |
| полукопченые |  |  |  |  |
|  | 15.02.14 |  | СТБ 196-98 | ГОСТ 9959-91 |
|  | 15.24.14 | Физико-химические показатели: - массовая доля влаги | СТБ 196-98 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 9793-74, р.4 |
|  |  | - массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73, р.2 |
|  | 15.29.14 | - массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

| #### 1 | #### 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Колбасы | #### 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
| полукопченые |  | показатели: |  |  |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
|  |  | - s.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| #### Колбасы | #### 15.01.14 | ##### Отбор проб | ГОСТ 16131-86 | ГОСТ 9792-73 |
| сырокопченые, | 15.02.14 | Органолептические | ТУ РБ 06735139.002-97 |  |
| сыровяленые, |  | показатели: |  |  |
| полусухие |  | - внешний вид, цвет, консистенция, |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | вид на разрезе, запах и вкус, форма, |  |  |
|  |  | размер и вязка батонов |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | ГОСТ 16131-86 |  |
|  |  | показатели: | ТУ РБ 06735139.002-97 |  |
|  |  | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, р.4 |
|  |  | -массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73, р.2 |
|  | 15.29.14 | -массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78 |
|  | 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
|  |  | - s.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| Продукты мясные | #### 15.01.14 | ##### Отбор проб | ГОСТ 18236-85 | ГОСТ 9792-73 |
| копченые и |  |  | СТБ 335-98 |  |
| вяленые | 15.02.14 | Органолептические | СТБ 735-94 |  |
|  |  | показатели: | ТУ ВY 100039571.013-2006 |  |
|  |  | - внешний вид, консистенция, | ТУ ВY 190227867.006-2007 | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | вид на разрезе, запах и вкус |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | ГОСТ 18236-85 |  |
|  |  | показатели: | СТБ 335-98 |  |
|  |  | -массовая доля влаги | СТБ 735-94 | ГОСТ 9793-74, р.4 |
|  |  | -массовая доля поваренной соли | ТУ ВY 100039571.013-2006 | ГОСТ 9957-73, р.2 |
|  | 15.29.14 | -массовая доля нитрита | ТУ ВY 190227867.006-2007 | ГОСТ 8558.1-78 |
|  | 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | -БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | -сульфитредуцирующие |  |  |
|  |  | клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| #### Продукты из | #### 15.01.14 | ##### Отбор проб | СТБ 742-94 | ГОСТ 9792-73 |
| шпика |  |  |  |  |
|  | 15.02.14 | Органолептические | СТБ 742-94 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, консистенция, |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | вид на разрезе, запах и вкус |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | СТБ 742-94 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73, р.2 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Продукты из | 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
| шпика |  | показатели: |  |  |
|  |  | - КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
| Фарши, начинки | #### 15.01.14 | ##### Отбор проб | ТУ ВY 190227867.004-2005 | ГОСТ 4288-76, п.2.1 |
| мясные и мясо- |  |  |  |  |
| растительные | 15.02.14 | Органолептические | ТУ ВY 190227867.004-2005 | ГОСТ 4288-76, п.2.3 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, запах, цвет, вкус |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | ТУ ВY 190227867.004-2005 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73, р.2 |
|  |  | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, р.4 |
|  | 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
| Колбасы | 15.01.14 | Отбор проб | ТУ РБ 101457770.010-2003 | ГОСТ 9792-73 |
| кровяные |  |  |  |  |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ТУ РБ 101457770.010-2003 | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - внешний вид, цвет, консистенция, |  |  |
|  |  | вид на разрезе, запах и вкус, |  |  |
|  |  | форма, размер и вязка батонов |  |  |
|  | 15.24.14 | Физико-химические | ТУ РБ 101457770.010-2003 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73, р.2 |
|  |  | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, р.4 |
|  | 15.29.14 | - массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78 |
|  | 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |
| Паштеты мясные | 15.01.14 | Отбор проб | ТУ РБ 190227867.002-2002 | ГОСТ 9792-73 |
| и мясораститель- |  |  |  | ТУ РБ 190227867.002- |
| ные |  |  |  | 2002, п.3.3 |
|  | 15.02.14 | Органолептические | ТУ РБ 190227867.002-2002 |  |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | -внешний вид, консистенция, вид |  | ТУ РБ 190227867.002- |
|  |  | и цвет на разрезе, запах и вкус, |  | 2002 |
|  |  | форма, размер и вязка батонов |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паштеты мясные | 15.24.14 | Физико-химические | ТУ РБ 190227867.002-2002 |  |
| и мясораститель- |  | показатели: |  |  |
| ные |  | - массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73, р.2 |
|  |  | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, р.4 |
|  | 15.58.14 | Микробиологические | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9958-81 |
|  |  | показатели: |  |  |
|  |  | - КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | - сульфитредуцирующие |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | клостридии |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 Г.Я. Загорей