|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3599 от 9 июня 2008 года На бланке №_________ На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 июня 2021 года

испытательной лаборатории Открытого акционерного общества «Крион»

| № пун-кта | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Кислород жидкий медицинский | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6331-78 п.3.1 ФСП РБ 1517-15 | ГОСТ 6331-78 п.3.1 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.2** |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 6331-78 п.1, табл.1 ФСП РБ 1517-15 | ГОСТ 6331-78 п.3.2 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.3** |  | 20.11/08.082 | Содержание ацетилена |  | ГОСТ 6331-78 п.3.3.1 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.4** |  | 20.11/08.149 | Объем диоксида углерода |  | ГОСТ 6331-78 п.3.4 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.5** |  | 20.11/08.107 | Содержание масла |  | ГОСТ 6331-78 п.3.5 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.6** |  | 20.11/08.082 | Содержание монооксида углерода |  | ГОСТ 6331 п.3.6 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.7** |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 6331-78 п.3.7 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.8** |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов-окислителей |  | ГОСТ 6331-78 п.3.8 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.9** |  | 20.11/11.116 | Содержание влаги и механических примесей |  | ГОСТ 6331-78 п.3.9 ФСП РБ 1517-15 |
| 1.10** |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 6331-78 п.3.10 ФСП РБ 1517-15 |

| 2.1* | Кислород газообразный медицинский | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 п.3.1 ФСП РБ 1668-17 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 ФСП РБ 1668-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2** |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 п.1, табл.1 ФСП РБ 1668-17 | ГОСТ 5583-78 п.3.2 ФСП РБ 1668-17 |
| 2.3** |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 п.3.3 ФСП РБ 1668-17 |
| 2.4** |  | 20.11/08.082 | Объемная доля диоксида углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.5 ФСП РБ 1668-17 |
| 2.5** |  | 20.11/08.082 | Содержание монооксида углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.6 ФСП РБ 1668-17 |
| 2.6** |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78 п.3.7 ФСП РБ 1668-17 |
| 2.7** |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов-окислителей |  | ГОСТ 5583-78 п.3.8 ФСП РБ 1668-17 |
| 2.8** |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 п.3.10 ФСП РБ 1668-17 |
| 3.1** | Кислород жидкий технический | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6331-78 п.3.1 | ГОСТ 6331-78 п.3.1 |
| 3.2** |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 6331-78 п.1, табл.1 | ГОСТ 6331-78 п.3.2 |
| 3.3** |  | 20.11/08.082 | Содержание ацетилена |  | ГОСТ 6331-78 п.3.3 |
| 3.4** |  | 20.11/08.149 | Объем диоксида углерода |  | ГОСТ 6331-78 п.3.4 |
| 3.5** |  | 20.11/08.107 | Содержание масла |  | ГОСТ 6331-78 п.3.5 |
| 3.6** |  | 20.11/11.116 | Содержание влаги и механических примесей |  | ГОСТ 6331-78 п.3.9 |
| 4.1** | Кислород газообразный технический | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 п.3.1 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 |
| 4.2** |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 п.1, табл.1 | ГОСТ 5583-78 п.3.2 |
| 4.3** |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 п.3.3 |

| 5.1** | Сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 949-73 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постанов-лением МЧС РБ от 28.01.2016 №7 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5719-2016 |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии, (эхо метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5705-2016 ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 6.1** | Технологиче-ские трубопро-воды | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 949-73 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологичес-ких трубопроводов. Утв. Постановле-нием МЧС РБ от 21.03.2007 №20 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5719-2016 |
| 6.3** | Технологиче-ские трубопро-воды | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии, (эхо метод): - основной металл | ГОСТ 949-73 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологичес-ких трубопроводов. Утв. Постановле-нием МЧС РБ от 21.03.2007 №20 | МВИ.МН 5705-2016 ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |

Примечание:

ДИ- диапазон измерений

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется в лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В. Бережных