|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3720 от «09» июня 2008г На бланке № _________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» апреля 2017 года

Лаборатория электрофизических измерений

Производственного унитарного предприятия «Рембыттехника-Быт» ОО «БелОИ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.12/22000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.МН.2861-2017 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии |  |  | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 |  |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами |  |  | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 |  |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН.2861-2017 |
| 4.2 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.МН.2863-2017 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | 27.12/22000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.МН.2860-2017 |
| 5.2 |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.МН.2862-2017 |
| 5.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.МН.2863-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.12/22000 | Напряжение прикосновения: - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1 кВ; - в нормальном эксплуатационном режиме. | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 ТКП 181-2009, п.6.12.4 | МВИ.МН.2863-2017 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        Т.А.Николаева