|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0520 от «19» мая 2008 года На бланке №0003036 На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» июня 2017 года

Испытательной лаборатории

Частного научно-производственного унитарного предприятия «ДЭКОС-ПЛЮС»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.2 |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.3 |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.4 |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.5 |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.6 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода) ДИ – 0-12500 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.7 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) ДИ – 0-4000 мг/м3 |  |  |
| 1.8 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ – 0-1000 мг/м3 |  |  |
| 1.9 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ – 0-21 об.долей, % |  |  |
| 1.10 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Д – 0-14300 мг/м3 |  |  |
| 1.11 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д – (0,25-700) ррm, Δ ±15 % Д – (0,18-497) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.12 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты Д – (1-50) ррm, Δ ± 15 % Д – (2,62-131) мг/м3 |  |  |
| 1.13 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации анилина Д – (0,50-10) ррm, Δ ± 20 % Д – (1,94-38,7) мг/м3 Д – (1-20) ррm, Δ ± 30 % Д – (3,87-77,4) мг/м3 |  |  |
| 1.14 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Д – (100-1000) ррm, Δ±20 % Д – (183-1830) мг/м3 |  |  |
| 1.15 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Д –(100-12000) ррm, Δ±20% Д – (241-28920) мг/м3 |  |  |
| 1.16 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации бензола Д – (0,5-420) ррm, Δ ± 30 % Д – (1,25-1050) мг/м3 Д – (2-60) ррm, Δ ± 15 % Д – (5,0-150) мг/м3 |  |  |
| 1.17 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации винилхлорида Д – (0,5-30) ррm; Δ ± 20 % Д – (1,3-78) мг/м3 Д – (5-50) ррm; Δ ± 15 % Д – (13-130) мг/м3 Д –(100-3000) ррm; Δ ±30% Д – (260-7800) мг/м3 |  |  |
| 1.18 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации водорода Д – (0,2-2) об.д., %; Δ ±15% Д – (0,5-3) об.д., %; Δ ±15% |  |  |
| 1.19 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации гексана Д – (100-3000) ррm; Δ±20% Д – (358-10740) мг/м3 |  |  |
| 1.20 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации диметилсульфата Д–(0,005-0,05) ррm; Δ±30% Д – (0,0262-0,262) мг/м3 |  |  |
| 1.21 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации диметилсульфида Д – (1-15) ррm; Δ ± 20 % Д – (2,58-38,7) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.22 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации ксилола Д – (10-400) ррm; Δ ±30 % Д – (44,1-1764) мг/м3 |  |  |
| 1.23 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации масляного тумана Д – (1-10) мг/м3; Δ ± 30 % |  |  |
| 1.24 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации меркаптанов Д – (0,5-5) ррm; Δ ± 15 % Д – (2,75-27,5) мг/м3 |  |  |
| 1.25 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации метилакриата Д – (5-200) ррm; Δ ± 30 % Д – (17,9-716) мг/м3 |  |  |
| 1.26 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации озона Д – (0,05-300) ррm; Δ ±15% Д – (0,1-600) мг/м3 |  |  |
| 1.27 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации пропилена Д – (0,06-3,2) об.д.%; Δ ± 30 % |  |  |
| 1.28 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации бутилена Д – (0,04-2,4) об.д.%; Δ ± 30 % |  |  |
| 1.29 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации пентана Д – (100-1500) ррm; Δ±20% Д – (300-4500) мг/м3 |  |  |
| 1.30 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации ртутных паров Д – (0,05-2,0) мг/м3; Δ ± 30 % |  |  |
| 1.31 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д – (1-5) мг/м3; Δ ± 30 % |  |  |
| 1.32 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации соляной кислоты Д – (1-5000) ррm; Δ ± 15 % Д – (1,52-7600) мг/м3 |  |  |
| 1.33 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Д – (0,2-2000) ррm; Δ ±10% Д – (0,28-2840) мг/м3 Д – (1-200) ррm; Δ ± 15 % Д – (1,42-284) мг/м3 Д – (0,2-6) ррm; Δ ± 20 % Д – (0,28-8,52) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.34 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации стирола Д – (10-400) ррm; Δ ± 20 % Д – (43,3-1732) мг/м3 |  |  |
| 1.35 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации толуола Д – (5-1800) ррm; Δ ±15 % Д – (19,2-6894) мг/м3 |  |  |
| 1.36 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена Д – (2-500) ррm; Δ ± 15 % Д – (10,92-2730) мг/м3 |  |  |
| 1.37 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтана Д – (50-600) ррm; Δ ± 15 % Д – (277-3324) мг/м3 |  |  |
| 1.38 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти Д – (3-23) мг/л; Δ ± 40 %; |  |  |
| 1.39 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Д – (5-80) ррm; Δ ± 15 % Д – (12,5-200) мг/м3 |  |  |
| 1.40 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д – (1-20) ррm; Δ ± 15 % Д – (3,91-78,2) мг/м3 |  |  |
| 1.41 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д – (0,2-40) ррm; Δ ± 25 % Д – (0,25-50) мг/м3 |  |  |
| 1.42 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации фтора Д – (0,1-2) ррm; Δ ± 20 % Д – (0,158-3,16) мг/м3 |  |  |
| 1.43 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода Д – (1,5-15) ррm; Δ ± 20 % Д – (1,245-12,45) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.44 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации хлора Д – (0,2-500) ррm; Δ ± 15 % Д – (0,59-1475) мг/м3 |  |  |
| 1.45 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации фосфористого водорода Д – (0,01-1) ррm; Δ ± 25 % Д – (0,0141-1,41) мг/м3 Д – (0,1-20) ррm; Δ ± 20 % Д – (0,141-28,2) мг/м3 |  |  |
| 1.46 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д – (200-3000) ррm; Δ ± 20% Д – (732-10980) мг/м3 |  |  |
| 1.47 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д – (30-400) ррm; Δ ± 15 % Д – (132,3 – 1764) мг/м3 |  |  |
| 1.48 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации этилена Д – (0,2-5) ррm; Δ ± 40 % Д – (0,234-5,85) мг/м3 Д – (50-2500) ррm; Δ ± 25% Д – (58,5-2925) мг/м3 |  |  |
| 2.1 | Системы вентиляционные | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, оС | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева