|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1602 от 14 ноября 2008 года На бланке ___________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» мая 2021 года диагностического отдела, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Ветеринарно-санитарного учреждения «Быховская районная ветеринарная станция»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диагностический отдел |  |  |  |  |  |

| 12.1 | Продукты пищевые и продовольственное сырье Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Продукты пищевые | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН-10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ №16 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 15.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.1999 Постановлением МЗ РБ, МСХиП | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.1 | Производственные помещения, окружающая среда | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. Постановление МЗ РБ 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 2513-2006 |
| Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Молоко и молочная продукция | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 18.1 | Мясо и мясная продукция | 01.49/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 19.1 | Клубнеплоды, корнеплоды, овощи, фрукты и садовые ягоды, грибы. | 01.13/04.125 01.25/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 20.1 | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/04.125 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 21.1 | Дикорастущие ягоды. | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 22.1 | Корма и кормовые добавки. | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | РДУ содержание Цезия-137 и Стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением МСХ и П РБ от 03,08,1999г. | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 23.1 | Мясо птиц и продукты ее переработки. | 10.12/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 24.1 | Рыба и рыбная продукция. | 03.00/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 25.1 | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 2513-2006 |

Примечание:

* - Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных