Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY / 112 02.1.0.0967

от « 21 » июля 2008г.

На  6  листах

Область АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории радиоэкологии

Государственного научного учреждения "Институт радиобиологии

Национальной академии наук Беларуси"

| Наименование объ-екта или вида ис-пытаний | Код МКС | Характери-стика объ-екта или вида испы-таний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Почва |  | Отбор проб | Закон Республики Беларусь о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 1990 г. | Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. Утверждена Советом Министров РБ, 29.01.93 г. |
| Поверхностная вода |  | Отбор проб | СТБ 1057-98 ГОСТ 17.1.5.05-85 | СТБ 1057-98 п.5. |
| Питьевая вода |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 п.4. |
| Почва |  | Удельная активность Цезия-137 | Положение о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь. Приказ МЧС Республики Беларусь от 06.02. 1995г. №5 | МИ 2143-91 |

BY/112 02.1.0.0967     							Лист 2 Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва |  | Удельная активность Стронция -90 | Положение о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь. Приказ МЧС Республики Беларусь от 06.02. 1995г. №5 | Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. ЦИНАО. Утверждены Министерством сельского хозяйства СССР, 30.07.85 г. |
| Почва |  | Удельная активность Плутония-238; 239; 240; | Положение о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь. Приказ МЧС Республики Беларусь от 06.02. 1995г. №5 | Методические указания по определению удельной активности плутония в почве, растительности, воде, осадках сточных вод и донных отложениях методом альфа-спектрометрии Утверждена директором ИРЭП НАН Беларуси Г.А. Шароваровым,17.11.97 г. |
| Почва |  | Удельная активность Америция-241 | Положение о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь. Приказ МЧС Республики Беларусь от 06.02. 1995г. №5 | МВИ. МН 1071-99 |
| Воздух |  | Объемная активность Америция-241 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ. МН 2458-2006 |
| Воздух |  | Объемная активность Цезия-137 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ. МН 2458-2006 |
| Воздух |  | Объемная активность Стронция-90 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ. МН 2458-2006 |
| Воздух |  | Объемная активность Плутония-238,239,240 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ. МН 2458-2006 |
| Поверхностная вода |  | Объемная активность Цезия-137 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МИ 2143-91 |

BY/112 02.1.0.0967        						Лист 3 Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная вода |  | Объемная активность Плутония-238; 239; 240; | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | Методические указания по определению удельной активности плутония в почве, растительности, воде, осадках сточных вод и донных отложениях методом альфа-спектрометрии. Утверждена директором ИРЭП НАН Беларуси Г.А. Шароваровым, 17.11.97г. |
| Вода питьевая |  | Объемная активность Цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МИ 2143-91 |
| Вода питьевая |  | Объемная активность Стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Методические указания по определению содержания стронция-90 в пробах пресной воды. Принцип, метод. Утверждена Председателем Межведомственной комиссии но радиационному контролю природной среды, 17.03.89 г. |
| Вода питьевая |  | Общая альфа-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ИСО 9696-2004 |
| Вода питьевая |  | Общая бета-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ИСО 9697-2004 |
| Вода питьевая |  | Удельная активность Плутония-238,239,240 | ГН 2.6.1.8.-127-2000 (НРБ-2000) | Методические указания по определению удельной активности плутония в почве, растительности, воде, осадках сточных вод и донных отложениях методом альфа-спектрометрии Утверждена директором ИРЭП НАН Беларуси Г.А. Шароваровым, 17.11.97г |
| Вода питьевая |  | Удельная активность Свинца-210 | ГН 2.6.1.8.-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ.МН 2608-2006 |
| Вода питьевая |  | Удельная активность Полония-210 | ГН 2.6.1.8.-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ.МН 2608-2006 |

BY/112 02.1.0.0967							Лист 4 Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая |  | Удельная активность Радия-224,226,228 | ГН 2.6.1.8.-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ.МН 2608-2006 |
| Пищевые продукты |  | Удельная активность Цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МИ 2143-91 |
| Пищевые продукты |  | Удельная активность Стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 1892-2003 |
| Пищевые продукты |  | Удельная активность Полония-210 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах окружающей среды. Определение полония-210. Утверждена Минздравом СССР,1980 г. п.4.3.15.1 |
| Пищевые продукты |  | Удельная активность Свинца-210 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах окружающей среды. Определения свинца-210. Утверждена Минздравом СССР,1980 г .п.4.3.16 |
| Пищевые продукты |  | Удельная активность Радия-226 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах окружающей среды. Определения радия-226. Утверждена Минздравом СССР, 1980 г. п.4.3.17.3 |
| Пищевые продукты |  | Удельная активность Плутония-238, 239, 240 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ. МН 1892-2003 |
| Пищевые продукты |  | Удельная активность Америция-241 | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ. МН 1892-2003 |

BY/112 02.1.0.0967							Лист 5 Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты окружающей среды: тер-ритории учреж-дений, помеще-ния |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 2.08.2004г. Соглас. Главным государственным врачом Республики Беларусь 4.10.2004г. | МВИ.МН 2513-2006 |

BY/112 02.1.0.0967 							Лист 6 Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты окружа-ющей среды: внутрен-ние поверх-ности сооруже-ний учрежде-ний и наружные поверх-ности установ-ленного в них оборудования. |  | Поверх-ностное бета-загрязнение | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 2.08.2004г. Соглас. Главным государственным врачом Республики Беларусь 4.10.2004г. | ТКП113-2007(02300) |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                         А.В.Казачок