|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3500 от 03 декабря 2007 года на бланке №0001518 на 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  16 июня 2017года

технического отдела

Производственного унитарного предприятия «Гомельвторчермет»

| № пун-ктов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Металлы черные вторичные (металлолом) | 24.10/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности партии металлолома (за вычетом вклада естественного радиационного фона) | СанПиН «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утвержден Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.03.2016 №42 | МВИ.МН 2210-2007 |
| 1.2 |  | 24.10/ 04.056 | Плотность потока альфа-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 2210-2007 |
| 1.3 |  | 24.10/ 04.056 | Плотность потока бета-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 2210-2007 |
| 2.1 | Объекты окружающей среды: -территории, помещения; -внутренние поверхности помещений | 100.12/ 04.056 100.13/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004. Согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 113-2007 (02300) |
| 2.2 |  | 100.12/ 04.056 | Поверхностное бета-загрязнение |  | ТКП 113-2007 (02300) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева