|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0473 от 23 января 2006 года на бланке № _________ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 3 от 17.06.2016

к области аккредитации от 21 февраля 2014 года

испытательной лаборатории отдела метрологии и измерительной техники

Производственно-торгового республиканского унитарного предприятия

«Белмедтехника»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Медицинское рентгеновское оборудование (рентгеновские аппараты для маммографии) | А31.Б29 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.29.201.5 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.29.201.5 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.3.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.3.2 |
| 1.2 |  | А31.Б29 | Слой половинного ослабления | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.29.201.9 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.29.201.9 |
| 1.3 |  | А31.Б22 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.103.1 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.104.1 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.2.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.2.2 |
| 1.4 |  | А31.Б22 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.103.2 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.104.2 |
| 1.5 |  | А31.Б29 | Точность времени излучения | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.103.3 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.104.3 |
| 1.6 |  | А31.Б29 | Точность произведения ток-время | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.103.4 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.104.4 |
| 1.7 |  | А31.Б29 | Линейность воздушной кермы | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.102.2 а) | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.105.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.6.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.6.2 |
| 1.8 |  | А31.Б29 | Постоянство при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.102.2 б) | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.102.2 б) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.7.2.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.7.2.2 |
| 1.9 |  | А31.Б29 | Минимальное произведение ток-время | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.7.1.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.7.1.2 |
| 1.10 | Медицинское рентгеновское оборудование (рентгеновские аппараты для маммографии) | А31.Б29 | Воспроизводимость выходного излучения без приведения в действие автоматического управления экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.102.1 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.50.105.3 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.6.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.6.2 |
| 1.11 |  | А31.Б29 | Высококонтрастное пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.3.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.3.3, п.5.1.3.4 |
| 1.12 |  | А31.Б29 | Проверка усилия компрессии | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.22.102.5 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.22.102.5 b),c) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.9.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.9.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.3.5. | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.3.3, 5.3.4 |
| 1.13 |  | А31.Б29 | Соответствие поля рентгеновского излучения и поверхности приемника излучения | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.29.203.4 | ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 п.29.203.4 |
| 1.14 |  | А31.Б29 | Структурные артефакты | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.10.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.10.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.2.5. | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.2.3, 5.1.2.4 |
| 1.15 |  | А31.Б29 | Размытость изображения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.11.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.5.11.2 |
| 1.16 |  | А31.Б29 | Оптическая плотность изображения | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.1.5. | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.1.3, 5.1.1.4 |
| 1.17 |  | А31.Б29 | Геометрические характеристики пучка излучения | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.2.5. | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.2.3, 5.2.4 |
| 2.1 | Медицинское рентгеновское оборудование (компьютерные томографы) | А31.Б29 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ IEC 60601-2-44-2011 п.29.201.5 | ГОСТ IEC 60601-2-44-2011 п.29.201.5 |
| 2.2 |  | А31.Б29 | Слой половинного ослабления | ГОСТ IEC 60601-2-44-2011 п.29.201.9 | ГОСТ IEC 60601-2-44-2011 п.29.201.9 |
| 2.3 |  | А31.Б29 | Точность позиционирования стола пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.1.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.1.3, 5.1.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.5.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.5.3, п.5.5.4 |
| 2.4 |  | А31.Б29 | Точность позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.2.1.5, 5.2.2.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.3, 5.2.2.4 |
| 2.5 |  | А31.Б29 | Томографическая толщина среза | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.3.1.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.3.1.3, п.5.3.1.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.3.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.3.3, п.5.3.4 |
| 2.6 | Медицинское рентгеновское оборудование (компьютерные томографы) | А31.Б29 | Индекс (показатель) дозы компьютерной томографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.4.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.4.3, п.5.4.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.4.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.4.3, п.5.4.4 |
| 2.7 |  | А31.Б29 | Шум, среднее число КТ, однородность | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.5.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.5.3, п.5.5.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.1.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.1.3, п.5.1.4 |
| 2.8 |  | А31.Б29 | Пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.6.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.6.3, п.5.6.4 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.2.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.2.3, п.5.2.4 |
| 3.1 | Медицинское рентгеновское оборудование (аппараты для субтракционной ангиографии) | А31.Б04 | Воздушная керма на изображение (кадр) | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.5 |
| 3.2 |  | А31.Б29 | Динамический диапазон ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.6 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.6 |
| 3.3 |  | А31.Б29 | Контрастная чувствительность ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.7 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.7 |
| 3.4 |  | А31.Б29 | Пространственное разрешение ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.8 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.8 |
| 3.5 |  | А31.Б29 | Артефакты | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.9 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.9 |
| 3.6 |  | А31.Б29 | Компенсация нелинейности ослабления | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.10 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.5.10 |
| 4.1 | Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | А31.Б29 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.3.1; 6.3.1; 7.3 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.3.2; 6.3.2; 7.3 |
| 4.2 |  | А31.Б22 | Точность анодного напряжения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.2.1; 6.2.1; 7.2 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.2.2; 6.2.2; 7.2 |
| 4.3 |  | А31.Б29 | Воспроизводимость выходного излучения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.7.1; 6.7.1; 7.7 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.7.2; 6.7.2; 7.7 |
| 4.4 |  | А31.Б29 | Высококонтрастное пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.8 b); 6.8. b); 7.8 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.8 b); 6.8. b); 7.8 |
| 4.5 |  | А31.Б29 | Низкоконтрастное пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.9 b); 6.9 b); 7.9 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.5.9 b); 6.9 b); 7.9 |
| 5.1 | Медицинское рентгеновское оборудование | А31.Б04 | Измерение радиационного выхода рентгенодиагностических аппаратов | МВИ.МН 4998-2014 | МВИ.МН 4998-2014 |
| 5.2 |  | А31.Б29 | Пространственное разрешение для рентгеноскопии с УРИ и других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.12.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.12.2 |
| 5.3 | Медицинское рентгеновское оборудование | А31.Б29 | Низкоконтрастное разрешение для рентгеноскопии с УРИ и других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.13.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.13.2 |
| 5.4 |  | А31.Б04 | Входная мощность воздушной кермы для рентгеноскопии с УРИ | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.9.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.9.2 |
| 5.5 |  | А31.Б04 | Входная мощность воздушной кермы для киноретгенографии или для других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.11.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.11.2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева