|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02 2.0.0247 от 27 августа 1996 года на бланке №0000741 на 13 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 03 мая 2019 года

испытательной лаборатории по контролю качества поверхностных и сточных вод

Витебского городского коммунального унитарного производственного

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.11.2005 №198. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2006 СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-3-2-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 |
| 1.2 |  | - 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю,мг/дм3 - Диапазон измерений: - (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.3 |  | 100.03/08.156 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,003-0,008) мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.4 | - Поверхностные воды | - 100.03/08.032 - 100.03/08.155 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-20,0)мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.11.2005 №198. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | МВИ.МН 3369-2010 ПНД Ф 14.1:2:4.181-02, издание 2010г. |
| 1.5 |  | - 100.03/08.149 - 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг О2/л Диапазон измерений: (3-6000) мг О2/л Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/л |  | СТБ17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003,ч.1 - СТБ 17.13.05-23-2011/ISO5815-2:2003, ч.2 |
| 1.6 |  | - 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.7 |  | - 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 |  | - 100.03/08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.9 |  | - 100.03/08.149 | Жесткость, °Ж Диапазон измерений: свыше 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.10 |  | - 100.03/08.032 - 100.03/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-1,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 1290-2001, п.9.3.1 |
| 1.11 |  | - 100.03/08.149 | Концентрация кальция, мг/дм3 Диапазон измерений: (1,0 - 200,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.12 |  | - 100.03/08.149 | Кислород растворенный, мг О2/ дм3 Диапазон измерений: (0,2 до 20,0) мг О2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2007 |
| 1.13 |  | - 100.03/08.149 | Концентрация магния, мг/дм3 Диапазон измерений: (1,0 – 60,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.14 | - Поверхностные воды | - 100.03/08.032 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-4,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.11.2005 №198. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.15 |  | - 100.03/08.032 - 100.03/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 1290-2001 п.9.3.2 |
| 1.16 |  | - 100.03/08.169 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,000002-0,0005) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |
| 1.17 |  | - 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012г. |
| 1.18 |  | - 100.03/08.032 - 100.03/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МУ 31-14/06. п.7.7.2, утв. ООО «НПП Томьаналит» от 09.02.2006 |
| 1.19 |  | - 100.03/08.156 - 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1- 2,0) мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.20 |  | - 100.03/08.156 - 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.21 |  | - 100.03/12.042 | Прозрачность |  | СТБ 17.13.05-16-2010 /ISO 7027:1999 п.5.2 |
| 1.23 |  | - 100.03/08.032 - 100.03/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 1290-2001 п.9.3.1 |
| 1.24 | - Поверхностные воды | - 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.11.2005 №198. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 издание 2014 г. |
| 1.25 |  | - 100.03/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.26 |  | - 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.27 |  | - 100.03/35.065 | Температура, °С Диапазон измерений: (0 – 40,0) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.28 |  | - 100.03/08.155 | Концентрация фенолов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-2002 издание 2010г. |
| 1.29 |  | - 100.03/08.155 | Концентрация формальдегидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.187-02 издание 2010г. |
| 1.30 |  | - 100.03/08.074 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 1.31 |  | - 100.03/08.074 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 1.32 |  | - 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 Диапазон измерений: (5-800) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.190-2003 издание 2013г. |
| 1.33 |  | - 100.03/08.149 | Концентрация свободного хлора и общего хлора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,03 – 5,0) мг/л |  | СТБ ISO 7393-1-2011 |

| 1.34 | - Поверхностные воды | - 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.11.2005 №198. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35 |  | - 100.03/08.032 - 100.03/08.156 - 100.03/08.156 | Концентрация хрома, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010. СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 1.36 |  | - 100.03/08.156 - 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001 – 0,20) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025 – 25,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 1.37 |  | - 100.03/08.032 - 100.03/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,005) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 1290-2001п.9.3.3 |
| 1.38 |  | 100.03/08.113 | Электропроводность удельная, мСм/м Диапазон измерений: (0 – 19,99) мСм/м |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 1.39 |  | 100.03/01.086 | Общее число микроорганизмов при 37 0С/ 22 0С, число колониеобразующих бактерий в 1 мл | Инструкция № 037-0409 ,утв. 07.05.2009г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь | Инструкция № 037-0409, утв. 07.05.2009 г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.20 |
| 1.40 |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл |  | Инструкция № 037-0409, утв. 07.05.2009 г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.1 |
| 1.41 |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии,число колониеобразующих бактерий в 100 мл | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения | Инструкция № 037-0409, утв. 07.05.2009 г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.15.2 |
| 1.42 |  | 100.03/01.086 | Яйца гельминтов, цисты простейших в 25 л |  | Инструкция № 037-0409, утв. 07.05.2009 г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, гл.5 |

| 1.43 | - Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Колифаги, бляшкообразующих единиц в 100 мл | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения | Инструкция № 037-0409, утв. 07.05.2009 г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | - Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2006 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-3-2-2012 |
| 2.2. |  | 100.05/08/149 | - Концентрация азота общего по Къельдалю,мг/дм3 - Диапазон измерений: - (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.3 |  | 100.05/08.156 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,008) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 /ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.4 |  | 100.05/08.032 100.05/08.032 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-20,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 ПНДФ 14.1:2:4.181-02 издание 2010г. |
| 2.5 |  | 100.05/08.149 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), Диапазон измерений: мг О2/л (3-6000) мг О2/л Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003,ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003,ч.2 |
| 2.6 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.7 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 2.8 | - Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-9,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 |  | 100.05/08.032 100.05/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-1,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 1290-2001, п.9.3.1 |
| 2.10 |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный, мг О2/л Диапазон измерений: (0,2 до 20) мг О2/л |  | СТБ 17/13/05-30-2014 ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2007 |
| 2.11 |  | 100.05/08.032 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.12 |  | 100.05/08.032 100.05/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0 )мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 1290-2001, п.9.3.2 |
| 2.13 |  | 100.05/08.169 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,000002-0,0005) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |
| 2.14 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 2.15 |  | 100.05/08.032 100.05/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-10.0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,05)мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МУ 31-14/06. п.7.7.2, утв. ООО «НПП Томьаналит» от 09.02.2006г. |
| 2.16 |  | 100.05/08.156 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.17 |  | 100.05/08.156 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.19 | - Сточные воды | 100.05/08.032 100.05/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,05)мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 3369-2010. СТБ 1290-2001п.9.3.1 |
| 2.20 |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 издание 2014г. |
| 2.21 |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.22 |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.23 |  | 100.05/35.065 | Температура, °С Диапазон измерений: (0 – 40,0) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.24 |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 издание 2010г. |
| 2.25 |  | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 издание 2010г. |
| 2.26 |  | 100.05/08.156 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 2.27 |  | 100.05/08.156 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |

| 2.28 | - Сточные воды | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК),мг/дм3 Диапазон измерений: (5,0-800 ) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 издание 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29 |  | 100.05/08.149 | Концентрация свободного хлора и общего хлора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,03 – 5) мг/д м3 |  | СТБ ISO 7393-1-2011 |
| 2.30 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.31 |  | 100.05/08.032 100.05/08.156 100.05/08.156 | Концентрация хрома, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,20) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010. СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 2.32 |  | 100.05/08.156 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0010 – 0,20) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025 – 25,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 2.33 |  | 100.05/08.032 100.05/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,25) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,01)мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 1290-2001п.9.3.3 |
| 2.34 |  | 100.05/29.113 | Электропроводность удельная, мСм/м Диапазон измерений: (0 – 19,99) мСм/м |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.35 |  | 100.05/01.086 | Общее число микроорганизмов при 37 0С/ 22 0С, число колониеобразующих бактерий в 1 мл | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения | Инструкция №037-0409, утв.07.05.2009г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.20 |
| 2.36 |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл |  | Инструкция №037-409, утв. 07.05.2009г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.15.2 |

| 2.37 | - Сточные воды | 100.05/01.086 | Яйца гельминтов в 25 л | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения | Инструкция №037-409, утв. 07.05.2009г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь , гл.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.38 |  | 100.05/01.086 | Колифаги, бляшкообразующих единиц в 100 мл |  | Инструкция №037-409, утв. 07.05.2009г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.17 |
| 3.1 | - Почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 26712-94 |
| 3.2 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля аммонийного азота, % Диапазон измерений: до 0,4 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.01.014. №1 | ГОСТ 26716-85 |
| 3.3 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля общего азота,% | Фактические значения | ГОСТ 26715-85 |
| 3.4 |  | 100.06/08.052 | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 26713-85 |
| 3.5 |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) , единиц рН |  | ГОСТ 27979-88 |
| 3.6 |  | 100.06/08.052 | Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 26714-85 |
| 3.7 |  | 100.06/08.032 100.06/08.169 | Концентрация кадмия, мг/кг Диапазон измерений: (0,25-25) мг/кг Диапазон измерений: (0,10-20)мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 ГН. 2.1.7.9-37-2003 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.11.2008 № 187 | МВИ.МН 3369-2010 МУ 31-11/05 утв. ООО«НПП Томьаналит» от 02.11.2005, п.7.8.2.3 |
| 3.8 |  | 100.06/08.032 100.06/08.169 | Концентрация меди, мг/кг Диапазон измерений: (1,5-250) мг/кг Диапазон измерений: (1-100вкл)мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009 № 125 | МВИ.МН 3369-2010. МУ 31-11/05 утв. ООО«НПП Томьаналит» от 02.11.2005, п.7.8.2.4 |
| 3.9 |  | 100.06/08.169 | Концентрация мышьяка, мг/кг Диапазон измерений: (0,10-40) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.08.2010 № 107 | МУ 31-11/05 утв. ООО«НПП Томьаналит» от 02.11.2005, п.7.8.2.4 |

| 3.10 | Почвы | 100.06/08.155 | Массовая доля нефтепродуктов, мг/кг Диапазон измерений: (5-20000) мг/кг | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.03.2012 № 17/1 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 |  | 100.06/08.032 | Концетрация никеля Диапазон измерений: (2-250) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.08.2010 № 107 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.12 |  | 100.06/08.052 | Массовая доля органического вещества | Фактические значения | ГОСТ 27980-88 |
| 3.13 |  | 100.06/08.169 | Концентрация ртути, мг/кг Диапазон измерений: (0,10-30,0 ) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.08.2010 № 107 | МУ 31-11/05 утв.ООО «НПП Томьаналит» от 02.11.2005, п.7.8.2.8 |
| 3.14 |  | 100.06/08.032 100.06/08.032 | Концентрация свинца, мг/кг Диапазон измерений: (3-500) мг/кг Диапазон измерений: (0,5-60)мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009 № 125 | МВИ.МН 3369-2010. МУ 31-11/05 утв. ООО«НПП Томьаналит» от 02.11.2005, п.7.8.2.2 |
| 3.15 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля фосфора общего,% Диапазон измерений: от 0,2 % | Фактические значения | ГОСТ 26717-85 |
| 3.16 |  | 100.06/08.032 | Концентрация хром , мг/кг Диапазон измерений: (3-500) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.11.2008 № 187 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.17 |  | 100.06/08.032 100.06/08.032 | Концентрация цинка, мг/кг Диапазон измерений: (10-1000) мг/кг Диапазон измерений: (1-100 )мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010. МУ 31-11/05 утв. ООО«НПП Томьаналит»от 02.11.2005, п.7.8.2.5 |
| 3.18 |  | 100.06/01.086 | Яйца гельминтов в 1 кг (метод 2) | Фактические значения | Инструкция № 021-03.06 от 05.01.2007, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь |
| 3.19 |  | 100.06/01.086 | Общее микробное число, число колониеобразующих бактерий в 1 г |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006,утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.19 |
| 3.20 |  | 100.06/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки, число колониеобразующих бактерий в 1 г | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь, п.15,16 |
| 4.1 | Подземные воды | - 100.04/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 ч.11 СТБ ISO 5667-3-2012 ч.3 |
| 4.2 |  | 100.04/08.156 | Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.3 |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 издание 2010г. |
| 4.4 |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014г. |
| 4.5 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6 |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.7 |  | - 100.04/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005- 1,0) мг/дм3 |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 4.8 |  | - 100.04/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-4,0) мг/дм3 |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 4.9 |  | - 100.04/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10,0) мг/дм3 |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 4.10 |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012г. |

| 4.11 | Подземные воды | - 100.04/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/ дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | МУ 31-14/06 утв. ООО «НПП «Томьаналит» от 09.02.2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 |  | - 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 4.13 |  | - 100.0408.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005- 10,0) мг/ дм3 |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 4.14 |  | - 100.04/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.15 |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 4.16 |  | 100.04/35.065 | Температура, 0С Диапазон измерений: (0-40,0)0С |  | МВИ МН 5350-2015 |
| 4.17 |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 4.18 |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 4.19 |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.20 |  | - 100.04/08.149 | Концентрация хрома общего мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-10,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25,0) мг/дм3 |  | МВИ МН 3369-2010 ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |
| 4.21 |  | - 100.04/08.156 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | МВИ МН 3369-2010 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	           Т.А.Николаева