|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0380 от 10 июля 2000 года на бланке на 3 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2022 года

центра научных исследований и испытаний дорожно-строительных

и гидроизоляционных материалов

филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»

Белорусского национального технического университета

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Ф. Скорины, 25, кор.1 (16 корп. БНТУ), ком. 515, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Битумы нефтяные | 19.20/ 29.061 | Глубина проникания иглы | СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11501-78 |
| 1.2* |  | 19.20/ 26.080 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 1.3* |  | 19.20/ 26.080 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75 |
| 1.4* |  | 19.20/ 26.080 | Изменение массы после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 |
| 1.5* |  | 19.20/ 26.080 | Температура хрупкости по Фраасу |  | ГОСТ 11507-78 |
| 2.1* | Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон | 19.20/ 42.000 | Подготовка образцов | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.5-7 |
| 2.2* |  | 19.20/ 29.119 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 2.3* |  | 19.20/ 29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 2.4* |  | 19.20/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 2.5* |  | 19.20/ 29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |

| 2.6* | Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон | 19.20/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7* |  | 19.20/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 2.8* |  | 19.20/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 2.9* |  | 19.20/ 29.121 | Угол внутреннего трения, сила внутреннего сцепления, индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 2.10* |  | 19.20/ 29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 2.11* |  | 19.20/ 29.121 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 2.12* |  | 19.20/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 2.13* |  | 19.20/ 29.040 | Определение содержания вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.5 |
| 2.14* |  | 19.20/ 29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 2.15* |  | 19.20/ 29.040 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 3.1* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/ 29.040 | Водонасыщение | СТБ 1415-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 3.2* |  | 23.63/ 29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 3.3* |  | 23.63/ 29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1415-2003 приложение Д |
| 3.4* |  | 23.63/ 29.121 | Индекс температурной трещиностойкости |  | СТБ 1415-2003 приложение Е |
| 3.5* |  | 23.63/ 29.121 | Максимальная структурная прочность |  | СТБ 1415-2003 приложение Е |
| 3.6* |  | 23.63/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 3.7* |  | 23.63/ 29.121 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1415-2003 приложение Ж |
| 3.8* |  | 23.63/ 29.119 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 3.9* |  | 23.63/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 СТБ 1415-2003 приложение Г |
| 3.10* |  | 23.63/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 10°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 СТБ 1415-2003 приложение Г |
| 4.1* | Битумы модифицированные дорожные | 19.20/ 26.061 | Глубина проникания иглы (пенетрация) при температуре 25°С | СТБ 1220-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11501-78 |
| 4.2* |  | 19.20/ 26.080 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 4.3* |  | 19.20/ 26.080 | Растяжимость при температуре 0°С |  | ГОСТ 11505-75 |
| 4.4* |  | 19.20/ 26.080 | Эластичность при температуре 13°С |  | СТБ 1220-2020 п.9.5 |
| 4.5* |  | 19.20/ 26.080 | Температура хрупкости по Фраасу |  | ГОСТ 11507-78 |

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»                                                                        Е.В.Бережных