Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3262

от 31 мая 2005 года

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## электротехнической лаборатории

## Торгово-производственного общества с ограниченной ответственностью "Вече-Светотехника"

## от 30.06.2008 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний |  | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Испытания в электроустановках до 1000 B на электробезопасность | 19.080 | Измерение сопротивления изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Прило-жение Э1.1 табл. 39 |  | Методика выполнения измерений сопротив-ления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Заземляющие устройства, в том числе заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 19.080 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п 24, 26, |  | Методика выполнения измерений при испытаниях аземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 19.080 | Проверка сраба-тывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью Измерение тока короткого замыкания в цепи "фаза-нуль" |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, ПУЭ, п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполне-ния измерения полного сопротив-ления петли "фаза-ноль" и проверки срабатывания защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью Рег № 244 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

№ BY/112 02.2.0.3262							Листов 2	лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль исправности устройств выравнивания электрических потенциалов | 19.080 | Измерение напряжения прикосновения и шага | РД РБ 02150.007-99 ГОСТ 12.1 038-82 | Методика выполнения измерений напряжения прикосновения Рег № 243 от 25.03.2005 года согласованная с Гродненским ЦСМС РД РБ 02150.007-99 |
| Устройства выравнивания электрических потенциалов | 19.080 | Измерение напряжения прикосновения и шага | ГОСТ 30331.14-95 ГОСТ 12.1 038-82 РД РБ 02150.007-99 | Методика выполнения измерения тока короткого замыкания и напряжения прикосновения в электроустановках до 1000 В Рег № 163-2004, согласованная с Гродненским ЦСМС РД РБ 02150.007-99 |
| Устройства защитного отключения | 19.080 | Измерение дифференциального отключающего тока (определение порога срабатывания устройства защит-ного отключения) Измерение тока утечки в зоне защиты УЗО | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.8-95 | Методика определения порога срабатывания и измерения тока утечки в зоне защиты УЗО Рег № 165 -2004, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Освещенность | 13.040.30 | Освещенность на рабочих местах | СНБ 2.04.05-98 ПТЭ и ПТБ, раздел Э III, п. 12.23 | ГОСТ 24940-96 |

Директор Гродненского ЦСМС ___________________ В.М. Шиш

подпись

М.П.