|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2645 от 31 января 2008 года На бланке №0005200 На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июня 2019 года

санитарно-гигиенической лаборатории

Витебского филиала унитарного коммунального строительно-монтажного

предприятия «Госстройуниверсал»

| №№ пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | СанНиП, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1.2 |  | 100.10/12.042 100.10/08.169 | Концентрация аммиака, мг/м³ Диапазон измерений: (2 – 100) мг/м³ (0 – 213) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.3 |  | 100.10/12.042 100.10/08.169 | Концентрация диоксида азота, мг/м³ Диапазон измерений: (1 – 50) мг/м³ (0 – 95,5) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.4 |  | 100.10/12.042 100.10/08.169 | Концентрация оксида углерода, мг/м³ Диапазон измерений: (5 – 350) мг/м³ (0 – 2320) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.5 |  | 100.10/12.042 | Концентрация хлора, мг/м³ Диапазон измерений: (0,5 – 20) мг/м³ (0,6 – 8,8) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.6 |  | 100.10/12.042 | Концентрация диоксида серы (сернистый ангидрид), мг/м³ Диапазон измерений: (2 – 130) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1.7 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Концентрация сероводорода (дигидросульфид), мг/м³ Диапазон измерений: (0-142) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 3485-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 |  | 100.10/12.042 | Концентрация ацетона (диметилкетон, пропанон-2), мг/м³ Диапазон измерений: (100 – 10000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.9 |  | 100.10/12.042 | Концентрация толуола (метилбензол), мг/м³ Диапазон измерений: (25 – 2000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10 |  | 100.10/12.042 | Концентрация ксилола (диметилбензол),мг/м³ Диапазон измерений: (20 – 1500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.11 |  | 100.10/12.042 | Концентрация серной кислоты, мг/м³ Диапазон измерений: (0,5 – 5) мг/м³ |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.1 | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА -максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 п.п.15,20-22 |
| 2.2 |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Санитарные нормы, правила утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 п.п.15,20,23,24 |

| 2.3 | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Санитарные нормы, правила утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 п.п.15,20,23,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/34.064 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 р. 2 СанНиП, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15-19 |
| 2.5 |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое и злучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 2.6 |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1 | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 |

| 3.2 | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 12.1.036-81 СанНиП и Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) СанНиП и Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 | Отбор образцов | МВИ.МН 3347-2010 МВИ.МН 1003-2017 | МВИ.МН 3347-2010 МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 |  | 100.01/12.042 | Концентрация аммиака, мг/м³ Диапазон измерений: (1,4 – 21,3) мг/м³ | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное территориальными органами Минприроды и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. | МВИ.МН 3347-2010 |
| 4.3 |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида азота, мг/м³ Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.4 |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида азота, мг/м³ Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.5 |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода, мг/м³ Диапазон измерений: (1,25-500000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.6 |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы, мг/м³ Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7 |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, об % Диапазон измерений: (0,1-21) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.8 |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, ˚С | Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.9 |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.10 |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.11 |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м³/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 | Пищевые продукты | 01.41/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 5.2 |  | 01.41/08.034 10.11/08.034 10.13/08.034 10.41/08.034 10.41/08.034 10.42/08.034 | Массовая доля свинца, кадмия, мышьяка, меди, олова, железа, мг/кг Диапазоны измерений: Pb (0,02-20,0) мг/кг Cd (0,002-3,0) мг/кг As (0,024-10,0)мг/кг Cu (0,20-200)мг/кг Sn (10,0-600,0 мг/кг Fe (1,0-44,0) мг/кг | Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 №42 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97 п.8.5 |
| 5.3 |  | 01.41/08.082 10.11/08.082 10.13/08.082 10.41/08.082 10.41/08.082 10.42/08.082 01.41/08.034 10.11/08.034 10.13/08.034 10.41/08.034 10.41/08.034 10.42/08.034 | Массовая доля ртути, мг/кг Диапазон измерений: (0,001-8,0) мг/кг |  | ГОСТ 26927-86 МВИ.МН 1642-2001 |
| 5.4 |  | 01.41/08.148 10.11/08.148 10.13/08.148 10.41/08.148 10.41/08.148 10.42/08.148 01.41/08.161 10.11/08.161 10.13/08.161 10.41/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 | Массовая доля остаточных количеств хлорорганических пестицидов (альфа, бета, гамма- изомеры ГХЦГ, 4,4 -ДДД, 4,4- ДДТ, 4,4 –ДДЭ |  | ГОСТ 23452–2015 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое», № 2142 – 80, утв. Минздравом СССР 28.01.1980 |
| 6.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	        							   Т.А.Николаева