|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2615 от 28.04.2007года на бланке 0001786 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  07 июля 2015 года

ветеринарно-производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Оршанский комбинат хлебопродуктов»

| № пун-ктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Колбасные изделия, продукты из мяса, продукты из шпика |  | А39. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.2 |  |  | А39. Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, аромат, консистенция, рисунок на разрезе, вкус и сочность) | СТБ 126-2011 СТБ 126-2016 (вступает в действие с 01.01.2018) СТБ 196-2012 СТБ 196-2016 (вступает в действие с 01.02.2018) СТБ 971-2013 СТБ 742-2009 ГОСТ 18255-85 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-91 СТБ 126-2011 СТБ 126-2016 (вступает в действие с 01.01.2018) СТБ 196-2012 СТБ 196-2016 (вступает в действие с 01.02.2018) СТБ 971-2013 СТБ 742-2009 |
| 1.3 |  |  | А39. Б17 | Массовая доля нитрита (метод, основанный на реакции с реактивом N-(1-нафтил)-этилендиамин дигидрохлоридом) |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |
| 1.4 |  |  | А39. Б09 | Массовая доля влаги (высушиванием в сушильном шкафу при температуре (150+ 2)0 С |  | ГОСТ 9793-74 р.4 |
| 1.5 |  |  | А39. Б09 | Массовая доля хлористого натрия (аргенометрическим титрованием по методу Мора) |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 1.6 |  | Колбасные изделия, продукты из мяса, продукты из шпика | А39.Б09 | Массовая доля белка по Къельдалю | СТБ 126-2011 СТБ 196-2012 СТБ 971-2013 СТБ742-2009 ГОСТ 18255-85 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25011-81 р.2 |
| 1.7 |  |  | А39.Б09 | Массовая доля жира (с использованием фильтрующей воронки) |  | ГОСТ 23042-2015 р.8 |
| 1.8 |  |  | А39.Б09 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 р.3 |
| 1.9 |  |  | А39.Б19 | КМАФАнМ | ГН от 21.06.2013№52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 |
| 1.10 |  |  | А39 .Б19 | БГКП |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31747-2012 |
| 1.11 |  |  | А39.Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 |
| 1.12 |  |  | А39.Б19 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 9958-81 |
| 1.13 |  |  | А39.Б19 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.14 |  |  | А39. Б19 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.1 |  | Свинина в полутушах охлажденная, полуфабрикаты мясные натуральные охлажденные (свиные), субпродукты охлажденные (свиные). | А39.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7269-79 (вступает в действие с 01.09.2017) СТБ 1020-2008 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7269-79 (вступает в действие с 01.09.2017) СТБ 1020-2008 ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2 |  |  | А39.Б31 | Органолептические показатели (вкус, цвет, запах, консистенция) | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7269-79 (вступает в действие с 01.09.2017) СТБ 1020-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7269-79 (вступает в действие с 01.09.2017) СТБ 1020-2008 |
| 2.3 |  |  | А39.Б19 | КМАФАнМ | ГН от 21.06.2013№52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.4 |  |  | А39.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 31747-2012 |
| 2.5 |  |  | А39.Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.6 |  |  | А39.Б19 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 |
| 3.1 |  | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса (свиные) | А54.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 4288-86 | ГОСТ 4288-86 п.2.1 |
| 3.2 |  |  | А54.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, качество фарша, степень измельчения, равномерность перемешивания, запах, вкус) | ГОСТ 4288 -86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-86 п. 2.3 |
| 3.3 |  |  | А54.Б09 | Массовая доля влаги(высушиванием в сушильном шкафу при температуре 1300 С | ГОСТ 4288 -86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-86 п.2.5 |
| 3.4 |  |  | А54.Б09 | Массовая доля наполнителя (йодометрическим методом) |  | ГОСТ 4288-86 п.2.8 |
| 3.5 |  | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса (свиные) | А39.Б19 | КМАФАнМ | ГН от 21.06.2013№52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.6 |  |  | А39.Б19 | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 31747-2012 |
| 3.7 |  |  | А39.Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 4.1 |  | Вода питьевая централизованно-го водоснабжения | А75.Б46 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава №46 от 19.10.1999 г. СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК №11-10-1-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК №11-10-1-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2 |  |  | А75.Б19 | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава №46 от 19.10.1999г. | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением Минздрава 25.02.2002г. п.8.1 |
| 4.3 |  |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением Минздрава 25.02.2002г. п.8.2,8.3 |
| 4.4 |  |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением Минздрава 25.02.2002г. п.8.2,8.3 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	             Т.А.Николаева