Приложение  к

аттестату аккредитации

ВУ/112.02.2.0.3589

От «10» марта 2008г.

на  3  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Совместного общества с ограниченной ответственностью «Баумит-БЕЛ».

| Наименование объекта или вида испытаний | МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Композиции Защитно - отделочные строительные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Консистенция Остаток на сите 0,2 (тонкость помола) Удобонаносимость Сроки схватывания, мин Массовая доля нелетучих веществ Внешний вид после высыхания Способность шпатлевок шлифоваться Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001. | ГОСТ 5802 п. 1.2, 1.3 СТБ 1263-2001 п. 8.1, 7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 23789-79 п.4.1–4.3 ГОСТ 23789-79 п.3 СТБ 1263-2001 п.8.22 ГОСТ 23789-79 п. 4.4; 4.5; 4.6 ГОСТ 17537-72 п.1 ГОСТ 10277-90 п. 3.4 ГОСТ 10277-90 п.3.9 СТБ 1263-2001. п. 8.13 |

ВУ/112.02.2.0.3589								Лист 2 Листов 3

| Композиции защитно-отделочные строительные | 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Водоудерживающая способность Прочность сцепления с основанием (адгезия) Морозостойкость раствора Паропроницаемость | СТБ 1263-2001 | ГОСТ 5802-86 П.5 ГОСТ 28574-90 СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 2854-90 п.8.10 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси растворные и растворы строительные. | 99.01.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Водоудерживающая способность Средняя плотность раствора Прочность сцепления с основанием (адгезия) Прочность клеевого соединения(адгезия) Морозостойкость Растекаемость Подвижность растворной смеси Насыпная плотность Паропроницаемость | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802 п. 1.2, 1.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 5802-86 П.5 ГОСТ 5802-86 П.7 СТБ 1307-2002 п.7.11 ГОСТ 28574-90 СТБ 1307-2002 п.7.11 ГОСТ 28574-90 СТБ 1307-2002 п.7.13 ГОСТ 23789-79 п.4.1., 4.2 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 8735-88 п 9.1. СТБ 1263-2001 п.8.11 |

ВУ/112.02.2.0.3589								Лист 3 Листов 3

| Составы клеевые полимер минеральные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Водопоглащение при капиллярном подсосе Водоудерживающая способность Морозостойкость раствора Прочность сцепления с основанием (адгезия) Прочность сцепления с теплоизоляционным материалом Паропроницаемость | СТБ 1621-2006 | СТБ 1621-2006 п. 6.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1263-2001п. 8.13 ГОСТ 5802-86 п.5 СТБ 1621-2006 п.7.7 ГОСТ 28574-90 СТБ 1263-2001 П.8.9 ГОСТ 28574-90 СТБ 1263-2006 п8.9 СТБ 1263-2001 П.8.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок | 14.01.10 14.24.10. 14.24.10. 14.24.10. | Отбор проб Насыпная плотность Влажность Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 2 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 8735-88 п. 3 |

Директор БелГИМ-

Руководитель Органа

по аккредитации                                                                                          Н.А. Жагора