|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3552 от 25 июня 2007 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от «03» ноября 2017 года

к области аккредитации от «22»ноября 2015 года

лаборатории электрофизических испытаний

Общества с ограниченной ответственностью "УВЭП-ЭЛЕКТРО"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) типа АС | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ. МН 2678-2015 МВИ. МН 3586-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.9; ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ. МН 3586-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при Iном | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; | МВИ. МН 3586-2015 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.8 | МВИ. МН 3586-2015 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»				Т.А.Николаева