НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

11риложение №1 к аттестату аккредитации

№ ВY/112 2.3552

от 25 июня 2007 года

На бланке

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 ноября 2015 года

лаборатории электрофизических испытаний Общества с ограниченной ответственностью «УВЭП-ЭЛЕКТРО»

Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 	устанавливающих

№

п/п

Код

методы испытании

Наименование

объекта

испытаний

Характеристика объекта испытаний

требования к продукции

?

ТКП-181-2009 Б.27.1

ТКП 339-2011 п.4.4.26.1

МВИ МН 2678-2015

Сопротивление

изоляции

1.1

А14.

Б22

Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электромеханический инструмент и переносные светильники со вспомогатель- нымоборудова- нием.

ТКП 181-2009 Б.29.4

ТКП 339-2011 п.п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011

МВИ МН 2677-2015

Сопротивление

заземляющего

устройства

Удельное

сопротивление грунта

2.1

Заземляющие

устройства

А14.

Б22

МВИ МН 2680-2015

ТКП 181-2009 Б.29.2

ТКП 339-2011 п.4.4.28.2

2.2

Проверка соединений
заземлителей с зазем-
ляемыми элементами с
измерением переход-
ного сопротивления

едине-

А14.

Б22

Подпись ведущего оценщика

23.11.2015

Лист 1 Листов 2

Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/ 112 2.3552

| 1 | 2 | л J | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. В22 | Испытание цепи фаза- нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопротивления цепи фаза- нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-гоко- вой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитоми точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3.4.4.28.5 | МВИМН 2681-2015 МВИ МН 188-2015 |

Руководитель Национально по аккредитации Республ директор Государственн предприятия «БГЦА»

Т.А.Николаева