Приложение

к аттестату аккредитации

.№ BY/112 02.2.0.3587

От 18.02.2008 г.

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории БП СП ООО «Бокемин»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Стволы пожарные ручные 2.Головки со- единительные для пожарного оборудования | 28.13.99 28.99.99 28.02.99 28.03.99 28.06.99 | Прочность и герметичность корпуса ствола, герметичность соединений Герметичность перекрывного устройства Фиксация режима Взаимозаменяемость сборочных. единиц и деталей Внешний вид стволов, крепление сборочных единиц, наличие термоизо-лирующего покры-тия Смыкаемость Маркировка Основные размеры Условный проход и максимальное рабочее давление Масса головки | НПБ 49-2002 п.19.3 НПБ 49-2002 п.19.4 НПБ 49-2002 п.19.6 НПБ 49-2002 п.20 НПБ 49-2002 п.21-23 НПБ 49-2002 п.24 НПБ 49-2002 п.46-49 НПБ 53-2002 п.14, 15 НПБ 53-2002 п.16 НПБ 53-2002 п.17 | НПБ 49-2002 п.38 НПБ 49-2002 п.39 НПБ 49-2002 п.19.6 НПБ 49-2002 п.41.1 НПБ 49-2002 п.41.1 НПБ 49-2002 п.41.2 НПБ 49-2002 п.46-49 НПБ 53-2002 П.42 НПБ 53-2002 П.43 НПБ 53-2002 П.17 |

ВУ/ 112 02.2.0.                                                                                               Лист 2 Листов 2

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Головки со- единительные для пожарного оборудования | 28.02.99 28.99.99 28.08.99 28.13.99 28.16.99 28.02.99 | Качество поверхности Наличие выступов, надежность захвата ключом Смыкаемость Качество трубной резьбы Герметичность головок, прочность, плотность материала Разрушающее давление Качество материала Наличие защитного покрытия упорных колец, его класс Комплектность, маркировка, упаковка, | НПБ 53-2002 п.20 НПБ 53-2002 п.21 НПБ 53-2002 п.22 НПБ 53-2002 п.23 НПБ 53-2002 п.24 НПБ 53-2002 п.26 НПБ 53-2002 п.27 НПБ 53-2002 п.28 НПБ 53-2002 п.30, 31, 32 | НПБ 53-2002 п.47 НПБ 53-2002 п.48 НПБ 53-2002 п.49 НПБ 53-2002 п.50 НПБ 53-2002 п.51 НПБ 53-2002 п.53 НПБ 53-2002 п.54 НПБ 53-2002 п.55 НПБ 53-2002 п.57 |

Директор БелГИМ –

руководитель Органа по аккредитации                                        Н.А.Жагора