Приложение  к

аттестату аккредитации

ВУ/112.02.2.0.3580

на  4  листах

От«28»января 2008г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории закрытого акционерного общества « научно-производственной организации «Эльвира»

| Наименование объекта или вида испытаний | МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Композиции защитно-- отделочные строительные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Консистенция Остаток на сите 0,2(тонкость помола Удобонаносимость Сроки схватывания, мин Массовая доля нелетучих веществ Внешний вид после высыхания Способность шпатлевок шлифоваться Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001. | ГОСТ 5802-86 п. 1.2, 1.3 СТБ 1263-2001 п. 8.1, 7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 23789-79 п.4.1–4.3 ГОСТ 23789-79 п.3 СТБ 1263-2001 п.8.22 ГОСТ 23789-79 п. 4.4; 4.5; 4.6 ГОСТ 17537-72 п.1 ГОСТ 10277-90 п. 3.4 ГОСТ 10277-90 п.3.9 СТБ 1263-2001. п. 8.13 |
| Композиции защитно-отделочные строительные | 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Водоудерживающая способность Прочность сцепления с основанием (адгезия) Морозостойкость раствора Паропроницаемость | СТБ 1263-2001 | ГОСТ 5802-86 П.5 ГОСТ 28574-90 СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-90 п.8.10 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| Смеси растворные и растворы строительные. | 99.01.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Водоудерживающая способность Средняя плотность раствора Прочность сцепления с основанием (адгезия) Прочность клеевого соединения(адгезия) Морозостойкость Растекаемость Подвижность растворной смеси Прочность на сжатие Насыпная плотность Паропроницаемость Расслаиваемость | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 п. 1.2, 1.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 5802-86 П.5 ГОСТ 5802-86 П.7 СТБ 1307-2002 п.7.11 ГОСТ 28574-90 СТБ 1307-2002 п.7.11 ГОСТ 28574-90 СТБ 1307-2002 п.7.13 ГОСТ 23789-79 п.4.1., 4.2 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 8735-88 п 9.1. СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 5802-86 п.4 |
| Составы клеевые полимер минеральные | 99.01.10 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10. 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 99.24.10 | Отбор проб Влажность Насыпная плотность Водопоглащение при капиллярном подсосе Водоудерживающая способность Морозостойкость раствора Прочность сцепления с основанием (адгезия) Прочность сцепления с теплоизоляционным материалом Паропроницаемость | СТБ 1621-2006 | СТБ 1621-2006 п. 6.3 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1263-2001п. 8.13 ГОСТ 5802-86 п.5 СТБ 1621-2006 п.7.7 ГОСТ 28574-90 СТБ 1263-2001 П.8.9 ГОСТ 28574-90 СТБ 1263-2006 п8.9 СТБ 1263-2001 П.8.11 |
| Песок | 14.01.10 14.24.10. 14.24.10. 14.24.10. | Отбор проб Насыпная плотность Влажность Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 2 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| Смеси бетонные | 26.01.10 26.24.10. 26.24.10 26.24.10 26.24.10 26.24.10 26.24.10 | Отбор проб Изготовление образцов Прочность на сжатие Подвижность бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси Расслаиваемость Сохраняемость свойств во времени (подвижность, расслаиваемость) Морозостойкость | ГОСТ 10180-90 п.4 ГОСТ 1035-96 | СТБ 1545-2005 ГОСТ 10186-90 п. 5.2 СТБ 1545-2005 пп.5.2;5.3 СТБ 1545-2005 п.6 СТБ 1545-2005 п.8 СТБ 1545-2005 п.10 ГОСТ 10060-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| Смеси бетонные | 26.24.10 | Температура транспортируемой Бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| Бетоны конструкционные тяжелые. | 26.01.10 26.24.10. 26.24.10 26.24.10 26.24.10 26.24.10 | Отбор проб Изготовление образцов Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Средняя плотность Водопоглощение Влажность | СТБ 1544-2005 | СТБ 1545-2005 п. 4, ГОСТ 10180-90 п.2.2 ГОСТ 10180-90 п. 5 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10180-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| Растворы строительные | 99.24.10 | Водопоглощение | ГОСТ 5802-86 п.9 | ГОСТ 5802-86 п.9 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации                                                                                   Н.А. Жагора