|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0519 от 21 апреля 2008 года на бланке № 0002053 на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 04 мая 2018 года

к области аккредитации от 15 декабря 2017 года

научно-исследовательской лаборатории систем и устройств связи

научно-исследовательского и испытательного центра

Открытого акционерного общества «Гипросвязь»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Внешние источники питания | 26.40/ 41.000 | Требования к потреблению электроэнергии в режиме холостого хода и среднему эффективному КПД | СТБ 2463-2016 | СТБ 2463-2016 СТБ EN 50563-2013 EN 50564-2011 |
| 8.1 | Телевизоры | 26.40/ 41.000 | Требования к энергетической эффективности | СТБ 2269-2012 | СТБ 2269-2012 СТБ IEC 62301-2012 |
| 9.1 | Оборудование электрическое бытовое и офисное | 26.40/ 41.000 | Требования к энергопотреблению в режиме ожидания и выключения | СТБ 2248-2012 | СТБ IEC 62301-2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева