|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0262 |  |  |
|  | от 18 декабря 1995 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» июня2 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории службы электрохозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Силовые трансформаторы, масляные реакторы до 110 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.8.3 |  | МВИ.ГМ.608-2017 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока до 6 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.7.2, таблица Б.7.2 |  | МВИ.ГМ.608-2017 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.30.1 |  | МВИ.ГМ.608-2017 |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.27.1 |  | МВИ.ГМ.608-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.620-2017 |
| 5.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.620-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева