Приложение

к аттестату аккредитации

ВУ/112 02.2.0.2843

с 01.09.2004г. по 01.09.2010 .

Листов 9

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 2.10.2008

отдела качества Открытого акционерного общества "Лавсанстрой"

| Наименование вида или объема испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Бетон тяжелый и мелкозернистый легкий | 91.100.30 | Прочность на сжатие и изгиб Плотность Морозостойкость Водонепроницаемость Водопоглощение Истираемость Отбор проб | СТБ 1544-2005 ГОСТ 26633-91 | ГОСТ 10180-90 п.5.2, 5.3 ГОСТ 12730.1-78 п.4 ГОСТ 10060.1-95 п.6 ГОСТ 12730.5-84 п.2 ГОСТ 12730.3-78 п.3 ГОСТ 13087-81 п.2 ГОСТ 10180-90 п.2 |
| 2. Смеси бетонные | 91.100.30 | Удобоукладываемость Плотность Морозостойкость Водонепроницаемость Жесткость Определение температуры бетонной смеси Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.5 СТБ 1545-2005 п.6 ГОСТ 10060.1-95 п.6 ГОСТ 12730.5-84 п.2 СТБ 1545-2005 п.5.4 СТБ 1545-2005 п.9 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 3. Смеси растворные и растворы строительные | 91.100.10 | Подвижность Средняя плотность Прочность на сжатие | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 5802-86 п.7 ГОСТ 5802-86 п.6 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Смеси растворные и растворы строительные | 91.100.10 | Морозостойкость Отбор проб | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 5802-86 п.1.3 |
| 4. Кирпич и камни керамические, силикатные | 91.100.15 | Прочность на сжатие и изгиб Морозостойкость Водопоглощение Геометрические размеры и правильность формы Отбор проб | СТБ 1160-99 СТБ 1228-2000 | ГОСТ 8462-85 п.3.2; 3.3 ГОСТ 7025-91 п.7 ГОСТ 7025-91 п.2 СТБ 1228-200 п.5.2.1.5 СТБ 1160-99 |
| 5. Цементы | 91.100.10 | Нормальная густота цементного теста Сроки схватывания Прочность при сжатии и изгибе Отбор проб | ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 310.3-76 п.1.2 ГОСТ 310.3-76 п.2 ГОСТ 310.4-81 п.2.2 ГОСТ 30515-79 п.7 |
| 6. Песок | 91.100.15 | Зерновой состав и крупность Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность Влажность Отбор проб | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8735-88 п.5 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 7. Щебень | 91.100.01 | Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1.3 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Щебень | 91.100.01 | Определение насыпной плотности Отбор проб | # ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 8. Гравий, щебень, песок искусственный | 91.100.01 | Зерновой состав керамзита Насыпная плотность Отбор проб | # СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-86 п.14 ГОСТ 9758-86 п.3 ГОСТ 9758-86 п.2 |
| 9. Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 77.140.15 | Геометрические параметры арматуры Диаметр арматуры Контроль свариваемости Отбор проб | # СТБ 1704-2006 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1704-2006 приложение Б СТБ 1704-2006 приложение Б.2 |
| 10. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 79.080 | Параметры и размеры Пороки древесины Влажность Шероховатость Отбор проб | СТБ 1074-97 | СТБ 1074-97 п.6 ГОСТ 2140-81 п.4 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-85 СТБ 1074-97 п.5 |
| 11. Известь строительная | 91.100.10 | Температура и время гашения Отбор проб | ГОСТ 9179-77 | ГОСТ 22688-77 п.2.9 ГОСТ 9179-77 п.3.4.2 |
| 12. Шпатлевка | 87.040 | Условная вязкость Отбор проб | # ГОСТ 10277-90 | ГОСТ 8420-74 п.3.1-3.2 ГОСТ 9980.2 п.3.1 |
| 13. Плитка тротуарная | 91.100.30 | Прочность на сжатие Прочность при изгибе Истираемость | # СТБ 1071-2007 | СТБ 1152-99 п.7 СТБ 1152-99 п.7.1.8 ГОСТ 13087-81 п.2 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Плитка тротуарная | 91.100.30 | Водопоглащение Категория лицевой поверхности Объем вовлеченного воздуха Отклонение от перпендикулярности Отклонение от линейного размера Отклонение от прямолинейности Отклонение от плоскостности Отклонение от равенства диагоналей | СТБ 1071-97 | ГОСТ 12760.3-78 п.4 ГОСТ 13015.0-83 п.13 СТБ 1545-2005 п.7.3 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 |
| 14. Камни бортовые | 91.100.30 | Прочность на сжатие Прочность при изгибе Объем вовлеченного воздуха Водопоглащение Категория лицевой поверхности Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней Отклонение от линейного размера Отклонение от прямолинейности профилей лицевых поверхностей | СТБ 1097-98 | СТБ 1152-99 СТБ 1152-99 СТБ 1545-2005 п.7.3 ГОСТ 12730.3-78 п.4 ГОСТ 26433.1-89 п.13 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Бетон тяжелый и мелкозернистый | 91.100.30 | Определение прочности на сжатие методом неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-88 | ГОСТ 22690-88 п.4 |
| 16. Грунты | 91.100.15 | Определение коэффициента уплотнения грунта (методом динам. зондирования) | СНиП 3.02.01-87 | СТБ 1377-2003 |
| 17. Железобетонные изделия | 91.100.30 | Отклонение от линейного размера Отклонение от прямолинейности Толщина защитного слоя Категория лицевой поверхности Отклонение от плоскостности Отклонение от равенства длин диагоналей Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.2-81 ГОСТ 13015.3-81 ГОСТ 13015.4-84 | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 13015.0-83 табл.2 ГОСТ 13015.0-83 табл.3 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 |
| 18. Двери и ворота для зданий сооружений | 91.090 | Отклонения от номинальных размеров Влажность древесины Шероховатость поверхности Прочность клеевых соединений Отбор проб | СТБ 1138-98 | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-85 СТБ 939-93 ГОСТ 18321-73 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Штукатурные и облицовочные работы | 91.180 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности горизонтальности и прямолинейности оштукатуренной поверхности Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности Отклонение от ширины швов и их заполнение Отклонения от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием Соответствие крепления листов облицовки | СНБ 1.03.05-2004 СТБ 1472-2004 | СТБ 1473-2004 п.5.6; 5.7; 5.8 СТБ 1473-2004-п.5.11 СТБ 1473-2004 п.6.8; 6.9 СТБ 1473-2004 п.6.10 СТБ 1473-2004 п.6.12 СТБ 1473-2004 п.6.13 СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| 20. Малярные работы и обойные работы | 87.020 | Внешний вид окрашенной поверхности Отклонение от вертикальности стыков полотнищ и их положения | СНБ 1.03.05-2004 СТБ 1472-2004 | СТБ 1474-2004 п.5.5 СТБ 1474-2004 п.6.3 |
| 21. Устройство полов | 91.060.30 | Отклонение от прямолинейности Отклонение от заданного уклона Отметка основания Отметка бетонного подстилающего слоя | СНБ 1.03.06-2004 | СТБ 1483-2004 п.7.2 СТБ 1483-2004 п.7.3 СТБ 1483-2004 п.7.4 СТБ 1483-2004 п.8.1 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Устройство полов | 91.060.30 | Отклонение от прямолинейности Отклонение от заданного уклона Отклонение от горизонтали Отметка подстилающего слоя из песка и щебня Толщина слоя гидроизоляции и ц/п раствора Отклонение от прямолинейности гидроизоляции из ц/п раствора Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из ц/п раствора Отклонение от горизонтальности гидроизоляциии из ц/п раствора Внешний вид поверхности гидроизоляции Толщина теплозвукоизоляционного слоя Отклонение от горизонтальности Отклонение от заданного уклона | СНБ 1.03.06-2004 | СТБ 1483-2004 п.8.5 СТБ 1483-2004 п.8.6 СТБ 1483-2004 п.8.7 СТБ 1483-2004 п.9.1 СТБ 1483-2004 п.10.10 СТБ 1483-2004 п.10.11 СТБ 1483-2004 п.10.12 СТБ 1483-2004 п.10.13 СТБ 1483-2004 п.10.16 СТБ 1483-2004 п.11.2 СТБ 1483-2004 п.11.6 СТБ 1483-2004 п.11.7 |
| 22. Устройство полов | 91.060.30 | Внешний вид покрытия Отметка покрытия Отклонение покрытия от прямолинейности Отклонение покрытия от заданного уклона | СНБ 1.03.06-2004 | СТБ 1483-2004 п.12.1 СТБ 1483-2004 п.12.2 СТБ 1483-2004 п.12.3 СТБ 1483-2004 п.12.4 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Устройство полов |  | Отклонение покрытия от горизонтальности Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проекта Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазора Горизонтальность лаг, расположение лаг в одной плоскости Наличность и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок Величина уступа между смежными элементами покрытия Величина зазора между смежными элементами покрытия Величина зазора между плинтусом, покрытием и стеной Толщина слоя покрытия Отклонение швов от прямолинейности Ширина швов Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие ее требованиям проектной документации и ТНПА | СНБ 1.03.06-2004 | СТБ 1483-2004 п.12.5 СТБ 1483-2004 п.14.1 СТБ 1483-2004 п.14.2 СТБ 1483-2004 п.14.3 СТБ 1483-2004 п.14.5 СТБ 1483-2004 п.14.9 СТБ 1483-2004 п.14.10 СТБ 1483-2004 п.14.11 СТБ 1483-2004 п.16.7 СТБ 1483-2004 п.17.2 СТБ 1483-2004 п.17.3 СТБ 1483-2004 п.17.4 СТБ 1483-2004 п.18.2 |

№ ВУ/112 02.2.0.2843									Листов 9

Лист 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 91.200 | Наличие и соответствие армирования требованиям проектной документации Прямолинейность установки бортового камня Соответствие высотных отметок бортового камня Перепад высот смежных элементов бортового камня Перепад высот между смежными элементами Размер шва между смежными сборными элементами Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания Размер шва обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью покрытия и контрольной рейкой) Искривление линии швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1483-2004 п.19.1 СТБ 1685-2006 п.7.3 СТБ 1685-2006 п.7.4 СТБ 1685-2006 п.7.5 СТБ 1685-2006 п.8.2.1 СТБ 1685-2006 п.8.2.2 СТБ 1685-2006 п.8.2.3 СТБ 1685-2006 п.8.2.4 СТБ 1685-2006 п.8.2.5 СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации лабораторий							С.С. Денисенко