|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3510 |  |  |
|  | от «27» апреля 2010 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 16 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» сентября 2018 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | испытательной лаборатории Общество с дополнительной ответственностью «БелКонсалт-А» |  |  |  |  |  |
| № пункта |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливащих требования к |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 |  | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88, п.2 |
| 1.2 |  |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 1.3 |  |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 1.4 |  |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п.5.3 |
| 1.5 |  |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.1 |  | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-2012 п.5 |
| 2.2 |  |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 2.3 |  |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 3.1 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1262-2001 | ГОСТ 9980.2-2014 п.6.4 ГОСТ 2517-2012 п.4.4 |
| 3.2 |  |  | 19.20/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72, п.1 |
| 3.3 |  |  | 19.20/29.049 | Однородность |  | СТБ 1262-2001, п.7.17 |
| 3.4 |  |  | 19.20/29.049 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94,п.3.12 |
| 3.5 |  |  | 19.20/29.049 | Теплостойкость |  | ГОСТ 26589-94,п.3.13 |
| 4.1 |  | Блоки теплоизоляционные из пеностекла | 23.19/29.040 | Плотность | СТБ 1322-2002 | ГОСТ 17177-94, п.7.1 |
| 4.2 |  |  | 23.19/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94, п.8 |
| 5.1 |  | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные | 22.21/29.040 | Плотность | СТБ 1102-2005 | ГОСТ 17177-94, п.7.1 |
| 5.2 |  |  | 22.21/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94, п.8 |
| 6.1 |  | Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона | 23.61/29.040 | Плотность | СТБ 1034-96 | ГОСТ 12730.1-78 |
| 6.2 |  |  | 23.61/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем | 23.99/29.151 | Влажность | СТБ 1995-2009 | ГОСТ 17177-94, п.8 |
| 8.1 | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.23/29.061 | Отклонения от номинальных размеров | СТБ 1074-2009 | СТБ 1074-2009 п.6.1 |
| 8.2 |  | 16.23/29.061 16.23/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 1074-2009 п.6.3 ГОСТ 2140-81 п.4 |
| 8.3 |  | 16.23/29.061 | Качество антисептирования |  | СТБ 1074-2009 п.6.11 |
| 8.4 |  | 16.23/32.044 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91, п.1 |
| 9.1 | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п.4 | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 9.2 |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 | СТБ 1545-2005, п.5.3 |
| 9.3 |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 7473-2010 | СТБ 1545-2005, п.6.2 |
| 10.1 | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86, п.1 | ГОСТ 5802-86, п.1 |
| 10.2 |  | 23.64/29.144 | Подвижность раствора | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 10.3 |  | 23.64/29.144 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86, п.5 |
| 10.4 |  | 23.64/29.128 | Раслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86, п.4 |
| 10.5 |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86, п.7 |
| 10.6 |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 10.7 |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86, п.6 |
| 10.8 |  | 23.64/29.151 | Влажность сухих растворных смесей |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 10.9 |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86, п.10 |
| 11.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 | СТБ 1545-2005 |
| 11.2 |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 11.3 |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 11.4 |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 11.5 |  | 23.61/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 11.6 |  | 23.61/29.141 | Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 12.1 | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 12.2 |  | 100.06/ 29.151 | Влажность | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-84, п.2 |
| 12.3 |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-84, п.6 |
| 12.4 |  | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 12.5 |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1377-2003, п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Легкие ограждающие конструкции: - монтаж гипсобетонных перегородок | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1970-2009, п.5.4 |
| 13.2 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид перегородок |  | СТБ 1970-2009, п.5.8 |
| 13.3 | - монтаж каркасно-обшивочных перегородок | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009, п.6.10 |
| 13.4 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородок |  | СТБ 1970-2009, п.6.11 |
| 13.5 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009, п.6.12 |
| 13.6 | - монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009, п.7.5 |
| 13.7 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009, п.7.6 |
| 14.1 | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции - арматурные работы | 41.00/29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1958-2009, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.2 |  | 41.00/29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.3 |  | 41.00/29.061 | Соответствие соединений (вязки) стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СТБ 1958-2009, п.6.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.4 |  | 41.00/29.06 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СТБ 1958-2009, п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.5 | - соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | 41.00/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СТБ 1958-2009, п.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.6 |  | 41.00/29.06 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СТБ 1958-2009, п.8.2 ГОСТ 26433.2 |
| 14.7 |  | 41.00/29.06 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СТБ 1958-2009, п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.8 |  | 41.00/29.06 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009, п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Заполнение оконных и дверных проемов: - заполнение оконных проемов - заполнение дверных проемов | 43.32/29.061 | Отклонение от горизонтали и вертикали установленных оконных блоков | ТКП 45-3.02-223-2010 | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004, п.4.4 |
| 15.2 |  | 43.32/29.061 | Величина выступа подоконной доски за пределы стены |  | СТБ 1484-2004, п.6.7 СТБ1476-2004, п.5.5 |
| 15.3 |  | 43.32/29.061 | Величина уклона установки подоконных досок |  | СТБ 1484-2004, п.6.7 СТБ1476-2004, п.5.3 |
| 15.4 |  | 43.32/29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1484-2004, п.6.8 СТБ1476-2004, п.6.4 |
| 15.5 |  | 43.32/29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1484-2004, п.6.8 СТБ1476-2004, п.6.1 |
| 15.6 |  | 43.32/29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 |
| 16.1 | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/29.061 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы | СТБ 1108-2017 | СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 26433.0-85 |
| 17.1 | Малярные работы | 43.34/29.061 43.34/11.116 | Состояние окрашенной поверхности | ТКП 45-1.03-311-2018 | СТБ 1474-2004, п.5.4 |
| 17.2 |  | 43.34/29.061 | Толщина малярного покрытия |  | СТБ 1474-2004, п.5.6, метод 1 |
| 17.3 |  | 43.34/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1474-2004, п.5.5 |
| 18.1 | Штукатурные работы | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов | ТКП 45-1.03-311-2018 | СТБ 1473-2004, п.5.6 |
| 18.2 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.5.7 |
| 18.3 |  | 43.31/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровности) оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.5.8 |
| 18.4 |  | 43.31/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.5.10 |
| 18.5 |  | 43.31/26.095 | Прочность сцепления раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.5.11, метод 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Деревянные конструкции | 43.99/29.061 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1766-2007,п.6.25 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.2 |  | 43.91/29.061 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007, п.6.26 |
| 20.1 | Устройство полов | 43.33/38.000 | Коэффициент уплотнения | ТКП 45-1.03-311-2018 | СТБ 1483-2004, п.7.1 ГОСТ 19912-2012, п.6 |
| 20.2 | - устройство покрытий из штучных материалов | 43.33/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004, п.12.1 |
| 20.3 |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004, п.12.3 |
| 20.4 |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004, п.12.4 |
| 20.5 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004, п.12.5 |
| 20.6 |  | 43.33/29.061 | Величина уступов между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004, п.17.5 |
| 20.7 |  | 43.33/29.061 | Заполнение швов |  | СТБ 1483-2004, п.17.4 |
| 20.8 |  | 43.33/29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004, п.17.3 |
| 20.9 |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004,п.17.2, метод 1 |
| 20.10 | - устройство монолитных покрытий | 43.33/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004, п.12.1 |
| 20.11 |  | 43.33/26.095 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004, п.13.4 |
| 20.12 |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004, п.12.3 |
| 20.13 |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004, п.12.4 |
| 21.1 | Каменные и армокаменные конструкции | 41.00/29.061 | Толщина конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 2087-2010, п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.2 |  | 41.00/29.061 | Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.3 | Каменные и армокаменные конструкции | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 2087-2010, п.5.14 |
| 21.4 |  | 41.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровности) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.5 |  | 41.00/11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.32 |
| 22.1 | Сборные бетонные и железобетонные конструкции: - монтаж подземной части зданий | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1959-2009, п.4.3 |
| 22.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали ряда блоков стены |  | СТБ 1959-2009, п.4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.3 | - монтаж колонн, рам, полурам, и диафрагм жесткости | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СТБ 1959-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.4 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009, п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.5 | - монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | СТБ 1959-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.6 |  | 43.29/29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009, п.6.7 |
| 22.7 | - монтаж панелей стен | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СТБ 1959-2009, п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.8 |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009, п.7.8 |
| 22.9 | - монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СТБ 1959-2009, п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.10 | - монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 43.29/29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1959-2009, п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.11 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009, п.8.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.1 | Стальные конструкции: - укрупнительная сборка элементов конструкций | 43.29/29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1749-2007, п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.2 | - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | 43.29/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
| 23.3 | - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 43.29/26.095 | Натяжение болтов |  | СТБ 1749-2007, п.8.5 |
| 23.4 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |
| 23.5 |  | 43.29/11.116 | Соответствия состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.8.8 |
| 23.6 | - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях | 43.29/29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СТБ 1749-2007, п.9.3 |
| 23.7 | - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах | 43.29/29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007, п.10.3 |
| 23.8 | - колонны и опоры | 43.29/11.116 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.12.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.9 | Стальные конструкции: - фермы, ригели, балки и прогоны | 43.29/11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1749-2007, п.12.18 |
| 23.10 |  | 43.29/29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после зажатия пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.5 |
| 23.11 |  | 43.29/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
| 23.12 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |
| 23.13 | - подкрановые балки | 43.29/11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.12.21 |
| 23.14 |  | 43.29/29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после зажатия пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.5 |
| 23.15 |  | 43.29/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
| 23.16 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |
| 23.17 | - крановые пути мостовых кранов | 43.29/11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.12.29 |
| 23.18 |  | 43.29/29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после зажатия пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.5 |
| 23.19 |  | 43.29/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
| 23.20 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |
| 23.21 | - крановые пути подвесных кранов | 43.29/11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.12.34 |
| 23.22 |  | 43.29/29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после зажатия пакета |  | СТБ 1749-2007, п. 7.5 |
| 23.23 |  | 43.29/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
| 23.24 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |
| 23.25 | - профилированный настил | 43.29/29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  | СТБ 1749-2007, п.12.35 |
| 23.26 |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.12.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.27 | Стальные конструкции: - профилированный настил | 43.29/29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ТКП 45-1.03-314-2018 | СТБ 1749-2007, п.9.3 |
| 23.28 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007, п.10.3 |
| 23.29 | - монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/11.116 | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов |  | СТБ 1749-2007, п. 13.10 |
| 23.30 |  | 43.29/29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после зажатия пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.5 |
| 23.31 |  | 43.29/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
| 23.32 |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |
| 23.33 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СТБ 1749-2007, п.13.2 |
| 23.34 |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007, п.12.5.4 |
| 24.1 | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений: - лакокрасочные покрытия | 43.29/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001, п.6.1 |
| 24.2 |  | 43.29/29.121 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 |
| 24.3 |  | 43.29/26.095 | Адгезия (сцепление) лакокрасочных покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.6.11 ГОСТ 15140-78, п.2 |
| 24.4 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |
| 24.5 | - мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | 43.29/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001, п.6.1 |
| 24.6 |  | 43.29/29.121 | Высыхание (полимеризация, полнота отвердения) покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 |
| 24.7 |  | 43.29/26.095 | Адгезия (сцепление) покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| 24.8 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.9 | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений: - оклеечные покрытия | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006, п.10.12 |
| 24.10 |  | 43.29/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.10.14 |
| 24.11 |  | 43.29/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006, п.10.11 |
| 24.12 | - облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006, п.11.7 |
| 24.13 |  | 43.29/29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006, п.11.8 |
| 24.14 |  | 43.29/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.11.14 |
| 24.15 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.11.12 |
| 25.1 | Изоляционные покрытия: - устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.29/29.061 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008, п.7.7 |
| 25.2 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.7.8 |
| 25.3 | - устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, полимерцементной) | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008, п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.4 |  | 43.29/29.061 | Прочность сцепления (сцепление) лакокрасочной армированной гидроизоляции с основанием, полимерцементной гидроизоляции с бетонным основанием |  | СТБ 1846-2008, п.8.7 |
| 25.5 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности изоляции |  | СТБ 1846-2008, п.8.6 |
| 25.6 | - устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008, п.9.2 |
| 25.7 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.8 | Изоляционные покрытия: - устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008, п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.9 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.8, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.10 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.9, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.11 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.10 |
| 25.12 | - устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.29/29.061 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008, п.11.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.13 |  | 43.29/29.061 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008, п.11.6 |
| 25.14 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.11.10 |
| 25.15 | - устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.16 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.10, п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.17 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.11; п.9.6 |
| 25.18 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.12; п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.19 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.13 |
| 26.1 | Кровли - устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель | 43.91/11.116 | Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013 СТБ 1991-2009 | СТБ 1992-2009, п.6.1.16 |
| 26.2 |  | 43.91/29.061 | Соответствие качества выполняемых работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3 | Кровли - устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель | 43.91/29.061 | Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли | ТКП 45-5.08-277-2013 СТБ 1991-2009 | СТБ 1992-2009, п.6.1.8 |
| 26.4 |  | 43.91/29.061 | Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик |  | СТБ 1992-2009, п. 6.1.9 |
| 26.5 | - устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов | 43.91/29.061 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.7 |
| 26.6 |  | 43.91/11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.п.5.2.8, 5.2.9 |
| 26.7 | - устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток) | 43.91/29.061 | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.6.2.2 |
| 26.8 |  | 43.91/11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.7.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.9 | Кровли - устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | 43.91/11.116 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013 СТБ 1991-2009 | СТБ 2040-2010, п.8.2.8 |
| 26.10 |  | 43.91/11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.9 |
| 26.11 |  | 43.91/11.116 | Соответствие выполнения молниезащиты и защиты от статистического электричества металлических кровель требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.10 |
| 27.1 | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений - работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления | 43.29/11.116 | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2032-2010, п.7.5 |
| 27.2 |  | 43.29/11.116 | Наличие швов между плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010, п.7.7 |
| 27.3 |  | 43.29/29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) |  | СТБ 2032-2010, п.7.8 |
| 27.4 |  | 43.29/29.061 | Толщина армированного и защитно-декоративного слоя |  | СТБ 2032-2010,п.8.2 СТБ 1473-2004,п.5.5 |
| 27.5 |  | 43.29/11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2032-2010,п.8.4 СТБ 1474-2004,п.5.5 |
| 27.6 |  | 43.29/11.116 | Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации |  | СТБ 2088-2010, п.7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.7 | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений - работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 43.29/29.061 | Наличие швов между теплоизоляционными изделиями | ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2088-2010 п.7.6 СТБ1473-2004, п.6.10 СТБ 2032-2010, п.7.7 |
| 27.8 |  | 43.29/11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2088-2010, п.8.2 СТБ 1473-2004, п.5.10 СТБ 1474-2004, п.5.5 |
| 27.9 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности |  | СТБ 2088-2010, п.8.3 СТБ 1473-2004, п.5.6; п.5.8 |
| 27.10 |  | 43.29/29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | СТБ 2088-2010, п.8.7 СТБ 2034-2010, п.8.8 |
| 27.11 | - работы по устройству вентилируемых систем утепления | 43.29/11.116 | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проектной документации |  | СТБ 2034-2010, п.7.3 |
| 27.12 |  | 43.29/11.116 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации |  | СТБ 2034-2010, п.7.7 |
| 27.13 |  | 43.29/29.061 | Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности |  | СТБ 2034-2010, п.7.6 СТБ1473-2004, п.5.6.4 |
| 27.14 |  | 43.29/29.061 | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010, п.8.1 |
| 27.15 |  | 43.29/29.061 | Отклонения от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2010, п. 8.2 СТБ 1473-2004, п.5.6, п.5.8 |
| 27.16 |  | 43.29/29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2010, п.8.3 СТБ1473-2004, п.5.6.4 |
| 27.17 |  | 43.29/29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СТБ 2034-2010, п.8.4 СТБ1473-2004, п.5.7.4 |
| 27.18 |  | 43.29/29.061 | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах |  | СТБ 2034-2010, п.8.8 |
| 27.19 |  | 43.29/11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2034-2010, п.8.9 СТБ1473-2004, п.5.10 СТБ1474-2004, п.5.5 |
| 28.1 | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 41.00/29.061 | Глубина заложения фундаментов | СТБ 1164.1-2009 | СТБ 1164.1-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.2 |  | 41.00/29.119 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1377-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений - монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов ПД | ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2001-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.2 |  | 43.22/11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.6 |
| 29.3 |  | 43.22/29.061 | Высота установки водозаборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009, п.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.4 | - монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | 43.22/11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п.5.6 |
| 29.5 |  | 43.22/29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009, п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.6 |  | 43.22/29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.7 |  | 43.22/29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.8 | - монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010, п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.9 |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010, п.5.13 |
| 29.10 |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010, п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.11 | - монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009, п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.12 |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009, п.5.6 |
| 30.1 | Основания и фундаменты зданий и сооружений | 43.00/29.119 | Коэффициент уплотнения | ТКП 45-5.01-254-2012 | СТБ 1377-2003 |
| 31.1 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 42.11/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006, п.5.7 СТБ 1377-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 43.29/11.116 | Внешний вид | СТБ 1396-2003 | СТБ 1396-2003, п.6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 32.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение линейных размеров ферм из парных уголков профилей от номинальных |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 32.3 |  | 43.29/29.061 | Отклонение линейных размеров ферм из гнуто сварных профилей от номинальных |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.1 | Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные стальные | 43.29/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров фонарей и их сборочных элементов | СТБ 1397-2003 | ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.2 |  | 43.29/29.061 | Отклонение от проектной толщины защитного покрытия |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.3 |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1397-2003, п.6.5 ГОСТ 9.302-88, п.2 |
| 34.1 | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 43.29/29.061 | Отклонение линейных размеров ограждений от номинальных и отклонения формы от проектной | СТБ 1381-2003 | ГОСТ 26433.1-89 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |