|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1785 |
|  | от 20.05.2002 |
|  | на бланке № ___________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» августа 2022 года

лаборатории металлов филиала «Минская ТЭЦ-4»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, 6, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.101 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3* | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.03 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод). Ультразвуковая толщинометрия - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, главы 10-13, 17, 18, 33 Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |
| 2.1* | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, главы 10-13, 17, 18, 33 Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод). Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |
| 3.1* | Сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, главы 10-13, 17, 18, 33 Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод). Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |
| 4.1* | Сетевые и технологические трубопроводы (трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины, маслопроводы, мазутопроводы) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418-21 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 4.2* |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3* | Сетевые и технологические трубопроводы (трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины, маслопроводы, мазутопроводы) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод). Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |
| 5.1* | Технологическое оборудование ТЭС (турбины, генераторы и др.) - Детали оборудования | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.430-10 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, главы 10-13, 17, 18, 33 Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 5.2* |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод). Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |

Пимечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | ________________________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |