Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2230

от 04 апреля 2003 года

На бланке № 0007503

На 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 октября 2018 года

производственно-ветеринарной лаборатории

Открытого акционерного общества «Совхоз-комбинат «Сож»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 1.2 | Продукты пищевые: -мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них -картофель -овощи и корнеплоды -жиры животные и маргарин -молоко и цельномолочная продукция -прочие продукты питания Вода питьевая Сельскохозяйственное сырье: -молоко для переработки -мясо: говядина, баранина, свинина, птица -прочее сырьё Корма: -корнеплоды -комбикорм -мясокостная мука -прочие виды кормов | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.31/42.000 01.13/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 100.09/42.000 01.41/42.000 10.91/42.000 10.11/04.125 10.12/04.125 10.31/04.125 01.13/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 100.09/04.125 01.41/04.125 10.91/04.125 | Отбор образцов Удельная, объемная активность цезия-137 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 28736-90 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ТНПА и другая документация на продукцию ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 п.7 ГОСТ 26809-86 п.2.2. ГОСТ 13928-84 п.2.2. СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 13496.0-2016 п.7.1 ГОСТ 28736-90 п.3 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 п.5.1 МВИ.МН 1823-2007 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2230 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Окружающая среда: контрольные точки на территории, на рабочих местах в производственных и служебных помещениях | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	        Т.А.Николаева