Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0794

с 14.08.2006г. по 14.08.2009г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «Технарь»

| Наименование вида или объекта испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.020 29.020 | Сопротивление заземляющих устройств Сопротивление цепи от заземленного элемента до заземляющих устройств Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.1.030-81 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности, 4-е издание, М.: Энергоатомиздат (далее – ПТЭ и ПТБ) Правила устройства электроустановок 6-е издание, Минэнерго СССР (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издание ПТЭ и ПТБ, 4-е издание ПУЭ, 6-е издание | МВИ 1-2006 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана индивидуальным предпринимателем и согласовано с Могилевским ЦСМС 02.2006г. МВИ 1-2006 МВИ 1-2006 |

Директор Могилевского ЦСМС

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко