|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3562 |
|  | от 27.08.2007 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 марта 2023 года

испытательной лаборатории

закрытого акционерного общества «Энерготеплоизоляция»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мичурина, 3, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 42.21/ 29.061 | Геометрические параметры | МВИ. МН 2736-2007 Фактические значения | МВИ. МН 2736-2007 |
| 1.2 *** |  | 42.21/ 34.065 | Средняя за период измерений температура теплоносителя (по приборам учета заказчика) |  |  |
| 1.3 *** |  | 42.21/ 35.065 | Скорость воздушных потоков |  |  |
| 1.4 *** |  | 42.21/ 35.065 | Средняя за период измерений температура наружного воздуха |  |  |
| 1.5 *** |  | 42.21/ 34.065 | Средняя за период измерений температура поверхности (метод контактного измерения) | СН 4.02.02-2019 МВИ. МН 2736-2007 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 1.6 *** |  | 42.21/ 34.065 | Средняя за период измерений температура поверхности (метод бесконтактного измерения) |  |  |
| 1.7 *** | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 42.21/ 34.064 | Средняя за период наблюдения плотность теплового потока (расчетное значение) | Фактические значения | МВИ. МН 2736-2007 |
| 1.8 *** |  | 42.21/ 34.065 | Средняя температура поверхности ТИ, приведенная к нормативной температуре (расчетное значение) | СН 4.02.02-2019 МВИ. МН 2736-2007 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 1.9 *** |  | 42.21/ 34.064 | Удельные (приведенные) фактические тепловые потери (расчетное значение). |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных