|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1870 от 17 апреля 2000 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2019 года

испытательного центра

Научно-исследовательского унитарного предприятия

«ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГОРИЗОНТ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пассивные громкоговорители (головки громкоговорителей) и пассивные части активных громкоговорителей | 27.52/ 30.000 | Электроакустические параметры в диапазоне частот (63-40000) Гц | ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 16122-87 (п.п. 4.1-4.6, 4.8) ГОСТ Р 53575-2009 (п.п. 7.1-7.10, 7.12, 7.14, 7.18, 7.19, 7.21, 7.22, 7.24-7.35, 7.38) |
| 2.1 | Аппаратура радиоэлектронная бытовая | 26.40/ 30.000 | Электроакустические параметры в диапазоне частот (63-40000) Гц | ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 23850-85 (п.п. 3.1.1-3.1.4, 3.1.8, 3.1.10, 3.2.1-3.2.4, 3.2.7, 3.2.9, 3.3.1-3.3.4, 3.3.7, 3.3.9) |
| 2.2 |  | 26.40/ 26.095 | Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации |  | ГОСТ 11478-88 п. 2.2 (метод 102-1) |
| 2.3 |  | 26.40/ 26.095 | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации |  | ГОСТ 11478-88 п. 2.3 (метод 103-1) |
| 2.4 |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды |  | ГОСТ 11478-88 п. 2.9 (метод 201-1) |
| 2.5 |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженной температуры среды |  | ГОСТ 11478-88 п. 2.10 (метод 202-1) |
| 3.1 | Электротех-нические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура | 26.40/ 24.000 | Эмиссия гармонических составляющих тока электротехнических, электронных и радиоэлектронных изделий и аппаратуры с кратковременным рабочим циклом (Tcicle ≤ 2,5 мин) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (п.п. 7.1-7.4) ГОСТ 30804.3.2-2013 (п.п. 7.1-7.4) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (п.п. 6.1, 6.2) ГОСТ 30804.3.2-2013 (п.п. 6.1, 6.2) |
| 3.2 |  | 26.40/ 29.061 | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.41 (метод 404-1) |
| 3.3 |  | 26.40 | Проверка внешнего вида |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.42 (метод 405-1) |
| 3.4 |  | 26.40/ 29.040 | Проверка массы |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.43 (метод 406-1) |
| 4.1 | Источники шума c характеристическим размером не более 1 м | 27.51/ 35.067 | Уровень звуковой мощности в полосах частот; | ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 31275-2002 |
| 4.2 |  |  | Корректированных уровней звуковой мощности; |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева