|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0437 от 27 декабря 2004 года На бланке ____________ На 10 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

- от 15 октября 2021 года

экологической лаборатории

открытого акционерного общества «ОРГПИЩЕПРОМ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минина, 21/2, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость, м/с; | Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения. | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2*** |  | 100.13/23.000 | - расход, м3/с; |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/23.000 | - давление, Па; |  |  |
| 1.4*** |  | 100.13/23.000 | - температура, оС |  |  |
| 2.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические характеристики газопылевых потоков: - скорость газопылевых потоков, м/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения. | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.2*** |  | 100.01/23.000 | - расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |
| 2.3*** |  | 100.01/23.000 | - давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.4*** |  | 100.01/23.000 | - температура газопылевых потоков, оС |  |  |
| 2.5*** |  | 100.01/23.000 | - влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 (кроме п. 6.2) |
| 2.6*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0-1000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1003-2017 |
| 2.7*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида ДИ: (0-4000) мг/м3 |  |  |
| 2.8*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация ангидрида сернистого ДИ: (0-15000) мг/м3 |  |  |
| 2.9*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ:(0-25) об. доля % |  |  |
| 2.11*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ: (0-50000) мг/м3 |  |  |
| 2.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение: концентрации акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1820-2002 |
| 2.13** |  |  | концентрации ацетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.14** |  |  | концентрации бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.15** |  |  | концентрации и-бутанола, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.16** |  |  | концентрации и-бутилацетата, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.17** |  |  | концентрации изопропанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.18** |  |  | концентрации гексана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 2.19** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение: концентрации гептана ДИ: (10-5000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1820-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20** |  |  | концентрации о-, м-, п-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.21** |  |  | концентрации кумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.22** |  |  | концентрации метанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.23** |  |  | концентрации метилэтилкетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.24** |  |  | концентрации н-бутанола, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.25** |  |  | концентрации н-бутилацетата, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.26** |  |  | концентрации октана, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.27** |  |  | концентрации пентана, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.28** |  |  | концентрации псевдокумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.29** |  |  | концентрации стирола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.30** |  |  | концентрации толуола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.31** |  |  | концентрации трихлорэтилена ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 2.32** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение: концентрации этанола ДИ: (10-5000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1820-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.33** |  |  | концентрации этилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.34** |  |  | концентрации этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.35** |  |  | концентрации этилцеллозольва ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 2.36** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 2.37** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-2000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 2.38** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | концентрации уксусной кислоты ДИ: (1,5-130,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 2.39** |  |  | концентрации аммиака ДИ: (0,13-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.40** |  |  | концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5766-2017 |
| 2.41** |  |  | концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,5-15,0) мг/м3 |  |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации азотной кислоты ДИ: (0,42-4,2) мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ №370-96 |
| 3.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | концентрации аммиака ДИ: > 5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 3.3** |  |  | концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 3.4** |  |  | концентрации водорода хлористого ДИ: (0,6-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 3.5** |  |  | концентрации едких щелочей ДИ: (0,25-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.6** |  |  | концентрации озона ДИ: > 0,05 мг/м3 |  | МВИ. МН 6091-2018 |
| 3.7** |  |  | концентрации оксида хрома (VI) ДИ: (0,003-0,06) мг/м3 |  | МВИ. МН 5822-2017 |
| 3.8** |  |  | концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 3.9** |  |  | концентрации железа ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 |  |  |
| 3.10** |  |  | концентрации железа оксида (III) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  |  |
| 3.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | концентрации свинца и его соединений ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 3.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации серной кислоты ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | концентрации уксусной кислоты ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 3.15*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация азота диоксида ДИ: (1-10) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.16*** |  |  | Концентрация бензина ДИ: (50-1200) мг/м3 |  |  |
| 3.17*** |  |  | Концентрация сероводорода ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |
| 3.18*** |  |  | Концентрация углеводородов нефти ДИ: (100-2000) мг/м3 |  |  |
| 3.19*** |  |  | Концентрация углерода оксида ДИ: (10-300) мг/м3 |  |  |
| 3.20*** |  |  | Концентрация формальдегида ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |
| 3.21*** |  |  | Концентрация хлора ДИ: (0,5-200) мг/м3 |  |  |
| 3.22*** |  |  | Концентрация диоксида серы ДИ: (5-100) мг/м3 |  |  |
| 3.23*** |  |  | Концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.24*** |  |  | Концентрация ксилола ДИ: (20-1500) мг/м3 |  |  |
| 3.25* |  |  | Концентрация толуола ДИ: (25-2000) мг/м3 |  |  |
| 3.26 *** |  |  | Концентрация изопропанола ДИ: (20-300) мг/м3 |  |  |
| 3.27 *** |  |  | Концентрация стирола ДИ: (10-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.1*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН, от 26.12.13 №132 ГН, от 26.12.2013 №132, ГН, от 28.06.2013 №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24 |
| 4.2*** |  |  | - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |
| 4.3*** |  |  | - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |
| 4.4*** |  |  | Вибрация локальная: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН от 26.12.13 №132 ГН, от 26.12.2013 №132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.20,23,25 |
| 4.5*** |  |  | - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |
| 4.6*** |  |  | - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |

| 4.7*** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, Дб | ГОСТ 12.1.003–83 ГОСТ 27818-88 СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН, от 28.06.2013 №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 27818-88 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.20-22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8*** |  |  | - уровень звука, дБА |  |  |  |
| 4.9*** |  |  | - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |
| 4.10*** |  |  | - максимальные уровни звука в дБА(I) |  |  |  |
| 4.11 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2013 №59 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 4.12 *** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 №33 ГН от 30.04.2013 №33 ГН от 14.06.2013 №47 ГН от 28.06.2013 №59 ГН от 12.12.2012 № 194 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл.4 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |  |
| 4.13 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 4.14 *** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 4.15 *** |  | 100.12/35.068 | - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 4.16 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 №198 ГН от 14.12.2012 №198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 |  |
| 5.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ | ГОСТ 12.1.036–81 СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 5.2*** |  |  | - уровень звука, дБА |  |  |  |
| 5.3*** |  |  | - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |
| 5.4*** |  |  | - максимальные уровни звука в дБА |  |  |  |
| 5.5*** |  |  | - уровень звукового воздействия, дБА |  |  |  |
| 5.6*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН от 26.12.13 №132 ГН от 26.12.2013 №132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |  |
| 5.7*** |  |  | - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 5.8*** |  |  | - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 5.9*** |  | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2012 №82 ГН от 28.06.2012 №82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В. Бережных