|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4529 от «08» сентября 2014 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» сентября 2019 года

лаборатории электрофизических измерений

Минского областного специализированного монтажно-эксплуатационного

унитарного предприятие "ТОРНАДО-ВЕСТ"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 4859-2014 |
| 1.2 |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3; ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ МН 3124-2015 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ МН 4861-2014 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ МН 4861-2014 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ МН 4861- 2014 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми эле-ментами с измере-нием переходного сопротивления кон-тактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 4861- 2014 |
| 3.4 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8; ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 - п.413.1.3.6 | МВИ МН 4861- 2014 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева