Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0. 1613

от 31 января 2003 года

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## электротехнической лаборатории

## Открытого акционерного общества "Гронитекс"

## от 30 января 2009 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испытания в электроустановках до и выше 1000 B на электро-безопасность | 19.080 | Испытания изоляции повышенным напряжением Измерение сопротивления изоляции электро-двигателей, электроаппара-тов, вторичных цепей, электри-ческих проводов и кабелей | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Приложение Э1.1 табл. 39 | Методика выполнения измерений сопротив-ления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. Методика выполне-ния измерений сопротивления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 25-99 согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Заземляющие устройства | 19.080 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п 24, 26, | Методика выполнения измерений при испытаниях аземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 19.080 | Проверка сраба-тывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, ПУЭ, п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполнения измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" и проверки срабаты-вания защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью Рег № 245 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

BY/112 02.2.0.1613								Листов 2	лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания трансформаторного масла |  | Определение электрической прочности трансформа-торного масла | Правила технической эксплуатации электротроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э1.1, табл 8 ПУЭ, табл.1.8.38 | Методика выполнения измерений пробивного напряжения трансформаторного масла Рег. № 23 от 4.05.99 г. согласованная с Гродненским ЦСМС |
| Защитные средства |  | Испытание защитных средств повышенным напряжением промышленной частоты | Правила технической эксплуатации электротроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Б11 глава 3 Приложение Б11.7 | Методика испытаний защитных средств, используемых в электроустановках до и выше 1000В Рег. № 24 от 4.05.99 г согласованная с Гродненским ЦСМС |

Директор Гродненского ЦСМС ___________________ В.М. Шиш

подпись

М.П.