|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0414 от 29 сентября 2009 года на бланке № на 01 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 февраля 2020 года

Минской лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

- Государственного учреждения «Минская районная ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Продукция растениеводства | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 |
| 1.2 |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) утв.26.04.99.МЗ РБ ТНПА и другая документация | МВИ.МН. 1823-2007 МВИ.МН. 4779-2013 |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных |  |  |  |  |  |