|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3598 от 19 мая 2008 года |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 29 декабря 2008 г.

к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории  электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «АльфаКомплектСервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 31.52.99 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока до 60 кВ | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ МН 3017-2008 |
| Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы | 30.52.99 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 3017-2008 |
| Масло трансформаторное | 23.55.99 | Определение пробивного напряжения | ПУЭ, ПТЭ | ГОСТ 6581-75 п.4 МВИ МН 3016-2008 |

| Директор БелГИМ - Руководитель Органа по аккредитации лабораторий |  | Н.А. Жагора |
| --- | --- | --- |