Приложение №1 к аттестату аккредитации

№BY/112 2.5080

от 03 декабря 2018 года

На бланке № 0004906

на 1 листе

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 декабря 2018 года

лаборатории неразрушающего контроля

Общества с ограниченной ответственностью "ПолимерТеплоЭнерго"

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА), устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Трубопроводы пара и горячей воды 1-4 категории | 24.10/ 32.115 | ## Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения | ГОСТ 16037-80 СТБ 2270-2012 СНиП 3.05.03-85, раздел 5 Правила эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 2-е издание. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 №52 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |

## Руководитель органа

## по аккредитации Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»	                                                                Т.А.Николаева