|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2399 |
|  | от «28» февраля 2006г. |
|  | На 6 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от «27» февраля 2009 г.

### электротехнической лаборатории по измерениям и

### высоковольтным испытаниям Частного унитарного

### производственно-торгового предприятия «Хоружий СВ»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Силовые кабельные линии | 29.060 | Измерение сопротивления изоляции |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.37 п.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.6.3 (1,2) | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Силовые кабельные линии | 29.060 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  | ПУЭ §1.8.37 п.3 табл.1.8.42 ПТЭ Приложение Э1 п.6.2 Приложение Э1.1 табл.12 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 2 Силовые трансформаторы | 29.180 17.220.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.2 Приложение Э1.1 табл.2, 3 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.16 - п.3 табл.1.8.11 - п.15 §1.8.31 п.3 табл.1.8.35, 1.8.11 ПТЭ Приложение Э1 п.п. 2.6, 2.18, 10.3 Приложение Э1.1 табл.7, 14 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 3 Масляные и электромагнитные выключатели | 29.120.60 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ §1.8.18 п.п. 1 (а, б), 2 §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 п.2 §1.8.31 п.1 ПТЭ Приложение Э1 п.11.1 (1,2) Приложение Э1.1 табл.18 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Масляные и электромагнитные выключатели | 29.120.60 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.18 - п.2 §1.8.31 п.3 табл.1.8.35, 1.8.11 - п.4 (а,б) табл.1.8.15 ПТЭ Приложение Э1 п.11.3 (1,2) Приложение Э1.1 табл.14 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 4 Вводы и проходные изоляторы | 29.080.10 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ §1.8.31 п.1 ПТЭ Приложение Э1 п.10.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.31 п.3 табл.1.8.35, 1.8.11 ПТЭ Приложение Э1 п.10.3 Приложение Э1.1 табл.7, 14 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 5 Разъединители, короткозамыкатели и отделители | 29.120.60 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ §1.8.21 п.1(а,б,в) §1.8.18 п.1(а) §1.8.32 п.1 §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.15.1(1, 2, 3) Приложение Э1.1 табл.18 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Разъединители, короткозамыкатели и отделители | 29.120.60 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.21 п.2(а,б) табл.1.8.15 §1.8.34 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.15.2(1,2) Приложение Э1.1 табл.14 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 6 Электродвигатели переменного тока | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ §1.8.15 п.2 табл. 1.8.8 ПТЭ Приложение Э1 табл. 21 п.21.2(1,2) | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.15 п.3 табл.1.8.9 ПТЭ Приложение Э1 п.21.3 Приложение Э1.1 табл.26-30 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 7 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | ПУЭ §§ 1.8.36 п.5, 1.7.62-1.7.65 ПТЭ Приложение Э1 п.24.3(1,2,3) Приложение Э1.1 таблицы 36, 37, 38 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПУЭ §1.8.36 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 8 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.120 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ §1.8.34 п.1 табл. 1.8.39 ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл. 39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ |  | ПУЭ §1.8.34 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.п. 26.2(1,2), 26.3(1,2) | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.120 29.140 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  | Измерение напряжений прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.10 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.11-2001 ГОСТ 30331.12-2001 ГОСТ 30331.14-2001 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень