|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4873 |
|  | от 18.11.2016 |
|  | на бланке № 0009168 |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «18» ноября 2021 года

испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «АмантисМед»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минская, 2и, 223141, г. Логойск, Логойский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Препараты фармацевтические Лекарственные препараты | 21.20/11.116 | Описание, упаковка, маркировка. Описание раствора | Фармакопейная статья производителя РБ на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству лекарственного препарата | СОП-3-0300-11 СОП-3-0300-205 |
| 1.2* |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.3* |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 (метод II) ФЕАЭС 2.1.2.2 (метод II) |
| 1.4* |  | 21.20/08.159 | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* | Препараты фармацевтические Лекарственные препараты | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение; - определение примесей Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение; - определение примесей | Фармакопейная статья производителя РБ на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству лекарственного препарата | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |
| 1.6* |  | 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - количественное определение; - определение примесей; |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.46, 2.4.24, 5.4 ФЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.2.36, 2.1.4.19, 2.3.2.0 |
| 1.7* |  | 21.20/08.169 | Потенциометричес-кое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.8* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.9* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.10* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимых областях: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.11* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | Препараты фармацевтические Лекарственные препараты | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции | Фармакопейная статья производителя РБ на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству лекарственного препарата | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.13* |  | 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов; - испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: - общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов; - на наличие отдельных видов микроорганизмов |  | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6, 2.1.6.7 |
| 1.14* |  | 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод (метод К.Фишера) Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 (метод А) ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.15* |  | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 (прибор 1, прибор 2) ФЕАЭС 2.1.9.3 (прибор 1, прибор 2) |

| 1.16* | Препараты фармацевтические Лекарственные препараты | 21.20/29.040 | Деление таблеток | Фармакопейная статья производителя РБ на конкретное лекарственное средство Нормативный документ по качеству лекарственного препарата | ГФ РБ II, том 1, стр.1184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |