|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». |
| --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0119 от 07 апреля 2008 года На бланке На 16 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 апреля 2021 года

испытательной лаборатории по контролю качества работ (услуг) в строительстве

Республиканского унитарного предприятия

«Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 29.061 | Заделка концов балок и брусьев перекрытий, опирающихся на каменные стены. | СН 1.03.01-2019, п.9.2.17 | СТБ 1766-2007 п. 6.1-6.8, 6.25 |
| 1.2 |  | 43.29/ 29.061 | Ровность поверхности стропильных ног, являющейся основанием под обрешетку, и стыковка брусков обрешетки | СН 1.03.01-2019, п.9.2.20 | СТБ 1766-2007 п. 6.26 |
| 1.3 |  | 43.29/ 11.116 | Наличие изоляционных, антисептических покрытий на опорных частях деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019, п. 9.2.9, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.17 | СТБ 1766-2007 п. 6.7, 6.11, 6.25 |
| 1.4 |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора при стыковке торцов сопрягаемых элементов конструкций | СН 1.03.01-2019, п.9.2.8 | СТБ 1766-2007 п. 6.18, 6.19, 6.23 |
| 2.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Монтаж внутренних инженерных систем водоснабжения: Соответствие расстояния между средствами крепления трубопроводов , расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.4, 6.1.5 Прил. Б | СТБ 2001-2009 п.5.3, 5.8-5.10 |
| 2.2 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СП 1.03.02-2020 п. 6.2.1, 5.2.7 | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
| 2.3 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных швов полимерных труб | СП 1.03.02-2020 п. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 | СТБ 2001-2009 п.5.13 СТБ 1133-98 |
| 2.4 |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | СП 1.03.02-2020 п. 6.2.9, 6.2.10, 6.2.13 | СТБ 2001-2009 п.6 |
| 2.5 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.3 | СТБ 2001-2009 п.5.11 |
| 2.6 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.8 | СТБ 2001-2009 п.5.7 |
| 2.7 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.11, 6.1.12 | СТБ 2001-2009 п.5.8 |
| 2.8 |  | 43.22/ 29.061 | Размеры отверстий, борозд и каналов для прокладки трубопроводов | СП 1.03.02-2020 п. 4.5 Прил. А | ГОСТ 26433.0-85 |
| 2.9 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.2 | СТБ 2001-2009 п.5.1 |
| 2.10 |  | 43.22/ 11.116 | Монтаж внутренних инженерных систем канализации: Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СП 1.03.02-2020 п. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8 | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 2.11 |  | 43.22/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.4, 6.1.5 Прил. Б | СТБ 2017-2009 п.5.8, 5.9 |
| 2.12 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | СП 1.03.02-2020 п. 6.3 | СТБ 2017-2009 п.6.2 |
| 2.13 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений | СП 1.03.02-2020 Прил. В | СТБ 2017-2009 п.6.3 |
| 2.14 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтали установки санитарных приборов | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.6 | СТБ 2017-2009 п.6.1 |
| 2.15 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации | СП 1.03.02-2020 п. 6.3.8 | СТБ 2017-2009 п.5.10 |
| 2.16 |  | 43.22/ 29.061 | Размеры отверстий, борозд и каналов для прокладки канализации | СП 1.03.02-2020 п. 4.5 , Прил. А | ГОСТ 26433.0-85 |
| 2.17 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.2 | СТБ 2017-2009 п.5.1 |
| 2.18 |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж внутренних инженерных систем отопления: Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов, расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.4, 6.1.5, 6.4.8 Прил. Б | СТБ 2038-2010 п.5.5-5.9 |
| 2.19 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 п. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.4.12 | СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 1133-98 |
| 2.20 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 п. 6.2.1, 5.2.7, 5.2.8 | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
| 2.21 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 п. 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7 | СТБ 2038-2010 п.6.1 |
| 2.22 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.3 | СТБ 2038-2010 п.5.8 |
| 2.23 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.8 | СТБ 2038-2010 п.5.11 |
| 2.24 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.6 | СТБ 2038-2010 п.6.2 |
| 2.25 |  | 43.22/ 29.061 | Размеры отверстий, борозд и каналов для прокладки отопления | СП 1.03.02-2020 п. 4.5 | ГОСТ 26433.0-85 |
| 2.26 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.2 | СТБ 2038-2010 п.5.2 |
| 2.27 |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж внутренних инженерных систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации, размеры отверстий, борозд и каналов для прокладки вентиляции | СП 1.03.02-2020 п. 4.5 Прил. А | СТБ 2021-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.0-85 |
| 2.28 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.4, 6.5.5, 6.5.18 | СТБ 2021-2009 п.5.3 |
| 2.29 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей, креплений воздуховодов требованиям ТНПА и проектной документации | СП 1.03.02-2020 п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.7, 5.2.8, 6.5.4, 6.5.5 | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 2.30 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.2 | СТБ 2021-2009 п.5.1 |
| 2.31 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.4, 6.1.5 Приложение Б | СТБ 1999-2009 п.5.3 |
| 2.32 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений | СП 1.03.02-2020 п. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |
| 2.33 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 п. 5.2.7, 5.2.8 | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 2.34 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 п. 6.1.2 | СТБ 2021-2009 п.5.1 |
| 3.1 | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение от толщины конструкций | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | СТБ 2087-2010 п.5.10 |
| 3.2 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от ширины простенков | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | СТБ 2087-2010 п.5.11 |
| 3.3 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение граней и углов кладки от вертикали | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5. | СТБ 2087 -2010 п.5.14 |
| 3.4 |  | 43.29/ 29.061 | Неровности на вертикальной поверхности кладки | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | СТБ 2087-2010 п.5.15 |
| 3.5 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от отметок опорных поверхностей | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5. | СТБ 2087-2010 п.5.6 |
| 3.6 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | СТБ 2087-2010 п.5.5 |
| 3.7 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | СТБ 2087-2010 п.5.8 |
| 3.8 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение центра оконных проемов, расположенных на одной вертикальной оси | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.9 | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение от ширины швов кладки | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | СТБ 2087-2010 п.5.19 |
| 3.10 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от размеров сечения вентиляционных каналов | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5.2 | СТБ 2087-2010 п.5.25 |
| 3.11 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки | СН 1.03.01-2019 п. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.14 | СТБ 2087-2010 п.5.18, 5.20, 5.32 |
| 3.12 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от ширины и высоты проемов | СН 1.03.01-2019 п.5.1.12, табл. 5. | СТБ 2087-2010 п.5.12 |
| 3.13 |  | 43.29/ 29.061 | Толщина вертикальных горизонтальных швов кладки | СН 1.03.01-2019 п.5.2.8 | СТБ 2087-2010 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.1 | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.29/ 29.061 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок: Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СН 1.03.01-2019 п.10.3.13 табл.10.1 | СТБ 1970-2009 п.6.10 |
| 4.2 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородок | СН 1.03.01-2019 п.10.3.13 табл. 10.1 | СТБ 1970-2009 п.6.11 |
| 4.3 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид перегородок | СН 1.03.01-2019 п.10.3.3 | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
| 4.4 |  | 43.29/ 35.060 43.29/ 35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | СН 1.03.01-2019 п.10.3.2 | СТБ 1970-2009 Раздел 4 |
| 4.5 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек | СН 1.03.01-2019 п.10.3.8 | СТБ 1970-2009 п.6.2 |
| 4.6 |  | 43.29/ 29.061 | Шаг крепления нижней и верхней направляющей каркаса | СН 1.03.01-2019 п.10.3.7 | СТБ 1970-2009 п.6.1, 6.4 |
| 4.7 |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие расположения стыков листов обшивки относительно элементов каркаса | СН 1.03.01-2019 п.10.3.4 | СТБ 1970-2009 п.6.3, 6.5, 6.8 |
| 4.8 |  | 43.29/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса | СН 1.03.01-2019 п.10.3.11 | СТБ 1970-2009 п.6.7 |
| 4.9 |  | 43.29/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва | СН 1.03.01-2019 п.10.3.13 табл. 10.1 | СТБ 1970-2009 п.6.8 |
| 4.10 |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации | СН 1.03.01-2019 п.10.3.6 | СТБ 1970-2009 п.6.9 |
| 4.11 |  | 43.29/ 29.061 | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки: Отклонение от вертикали продольных кромок панелей и листов | СН 1.03.01-2019 п.10.4.17 табл.10.2 | СТБ 1970-2009 п.7.6 |
| 4.12 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости панелей, листов, карт | СН 1.03.01-2019 п.10.4.17 табл.10.2 | СТБ 1970-2009 п.7.5 |
| 4.13 |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | СН 1.03.01-2019 п.10.4.6 | СТБ 1970-2009 п.7.1 |
| 4.14 |  | 43.29/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании | СН 1.03.01-2019 п.10.4.9 | СТБ 1970-2009 п.7.4 |
| 4.15 | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.29/ 11.116 | Отсутствие на поверхности панелей и листов трещин, вмятин, царапин и пятен, а также заметного прогиба обшивки под крепежными деталями | СН 1.03.01-2019 п.10.4.11 | СТБ 1970 п.7.8, 7.10 |
| 4.16 |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид крепления, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА | СН 1.03.01-2019 п.10.4.12, 10.4.13 | СТБ 1970-2009 п.7.8 |
| 4.17 |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации | СН 1.03.01-2019 п.10.4.12 | СТБ 1970-2009 п.7.9 |
| 5.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/ 29.061 | Монтаж стен подземной части здания: Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СН 1.03.01-2019 п. 6.2.6, табл. 6.1, поз. 4 | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
| 5.2 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены на 10 м длины | СН 1.03.01-201 п. 6.2.6, табл. 6.1 поз. 7 | СТБ 1959-2009 п.4.5 |
| 5.3 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины шва | СН 1.03.01-2019 п. 6.2.6, табл. 6.1 поз. 6 | СТБ 1959-2009 п.4.4 |
| 5.4 |  | 43.29/ 29.061 | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости: Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | СН 1.03.01-2019 п. 6.3.6 табл.6.2 поз. 2 | СТБ 1959-2009 п.5.3 |
| 5.5 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 п. 6.3.6 табл. 6.2 поз.1 | СТБ 1959-2009 п.5.5 |
| 5.6 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | СН 1.03.01-2019 п. 6.3.6 табл. 6.2 поз. 6 | СТБ 1959-2009 п.5.7 |
| 5.7 |  | 43.29/ 29.061 | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит: Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | СН 1.03.01-2019 п. 6.4.11 табл. 6.3 поз.1 | СТБ 1959-2009 п.6.4 |
| 5.8 |  | 43.29/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | СН 1.03.01-2019 п. 6.4.11 табл. 6.3 поз. 5 | СТБ 1959-2009 п.6.7 |
| 5.9 |  | 43.29/ 29.061 | Монтаж панелей стен: Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | СН 1.03.01-2019 п.6.5.4 табл.6.4 поз. 2 | СТБ 1959-2009 п.7.7 |
| 5.10 |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха панелей | СН 1.03.01-2019 п.6.5.4 табл.6.4 поз. 4 | СТБ 1959-2009 п.7.8 |
| 5.11 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/ 29.061 | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок: Отклонение от вертикали плоскостей стен шахты лифта | СН 1.03.01-2019 п.6.6.6 табл.6.5 поз. 7 | СТБ 1959-2009 п.8.8 |
| 5.12 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | СН 1.03.01-2019 п.6.6.6 табл.6.5 поз. 3 | СТБ 1959-2009 п.8.9 |
| 5.13 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц | СН 1.03.01-2019 п.6.6.6 табл.6.5 поз. 11 | СТБ 1959-2009 п.8.11 |
| 5.14 |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета | СН 1.03.01-2019 п.6.6.6 табл.6.5 поз. 12 | СТБ 1959-2009 п.8.12 |
| 5.15 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали пло-скостей объемных элементов | СН 1.03.01-2019 п.6.6.6 табл.6.5 поз. 2, 4 | СТБ 1959-2009 п.8.5 |
| 5.16 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта | СН 1.03.01-2019 п.6.6.6 табл.6.5 поз. 6 | СТБ 1959-2009 п.8.7 |
| 6.1 | Монтаж стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Укрупнительная сборка элементов: - предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкции | СН 1.03.01-2019 п.8.3.1 табл. 8.1 | СТБ 1749-2007 п.5.1 |
| 6.2 |  | 43.29/ 29.061 | - соответствие укрупнительной сборки и качество выполнения стыков | СН 1.03.01-2019 п.8.3.7 | СТБ 1749-2007 п.5.1, 6 |
| 6.3 |  | 43.29/ 29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения: - плотность стяжки собранного пакета | СН 1.03.01-2019 п.8.7.10 | СТБ 1749-2007 п.7.6 |
| 6.4 |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие количества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 п. 8.7.6 | СТБ 1749-2007 п.7.3 |
| 6.5 |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | СН 1.03.01-2019 п. 8.7.9 | СТБ 1749-2007 п.7.5 |
| 6.6 |  | 43.29/ 29.061 | Качество затяжки постоянных болтов | СН 1.03.01-2019 п. 8.7.11 | СТБ 1749-2007 п.7.2, 7.6 ГОСТ 16433.0-85 |
| 6.7 |  | 43.29/ 29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: - натяжение болтов | СН 1.03.01-2019 п. 8.8.12, 8.8.14, 8.8.23, 8.8.24 | СТБ 1749-2007 п.8.4, 8.5 |
| 6.8 |  | 43.29/ 29.061 | - плотность соединений | СН 1.03.01-2019 п. 8.8.21 | СТБ 1749-2007 п.8.6 |
| 6.9 | Монтаж стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | - соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 п. 8.8.23 | СТБ 1749-2007 п.8.8 |
| 6.10 |  | 43.29/ 29.061 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях: - плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | СН 1.03.01-2019 п. 8.9.5 | СТБ 1749-2007 п.9.3 |
| 6.11 |  | 43.29/ 29.061 | - расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | СН 1.03.01-2019 п. 8.9.4 | СТБ 1749-2007 п.9.2 |
| 6.12 |  | 43.29/ 29.061 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах: - плотность соединяемых элементов конструкций | СН 1.03.01-2019 п. 8.9.6, 8.9.7 | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
| 6.13 |  | 43.29/ 11.116 | Колонны и опоры: - соответствие закрепления и установки колонн требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 п. 8.1.10, 8.1.11 | СТБ 1749-2007 п.12.9 |
| 6.14 |  | 43.29/ 29.061 | - предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций | СН 1.03.01-2019 п. 8.11.4, табл. 8.3 | СТБ 1749-2007 п.12.1 - 12.8 |
| 6.15 |  | 43.29/ 11.116 | Фермы, ригели, балки и прогоны: - соответствие закрепления и установки элементов конструкций требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 п. 8.1.10, 8.1.11 | СТБ 1749-2007 п.12.18 |
| 6.16 |  | 43.29/ 29.061 | - предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций | СН 1.03.01-2019 п. 8.11.4, табл. 8.3 | СТБ 1749-2007 п.12.10 - 12.17 |
| 7.1 | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.34/ 29.061 | Лакокрасочные покрытия: Количество наносимых слоев, толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 5.5 | СТБ 1684-2006 п.6.2, 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 7.2 |  | 43.34/ 29.061 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.6 | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 7.3 |  | 43.34/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.8 | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 7.4 |  | 43.34/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.7 | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 8.1 | Устройство изоляционных покрытий | 43.99/ 29.121 | Гидроизоляция из рулонных материалов: Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 5.12 | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| 8.2 |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 5.13 | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 8.3 |  | 43.99/ 29.061 | Окрасочная гидроизоляция: Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.4 | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 8.4 |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.11 | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 8.5 | Устройство изоляционных покрытий | 43.99 /29.121 | Прочность сцепления (адгезия) гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.9 | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 8.6 |  | 43.99 /11.116 | Гидроизоляция из металлических листов Внешний вид сварных швов | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.4 | СТБ 1846-2008 п.10.3 |
| 8.7 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.5 | СТБ 1846-2008 п.10.4 |
| 8.8 |  | 43.99 /29.061 | Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции: Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.2 | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 8.9 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от вертикальности | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.6 |
| 8.10 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.7 |
| 8.11 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.8 |
| 8.12 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.10 | СТБ 1846-2008 п.9.9 |
| 8.13 |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.11 | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
| 8.14 |  | 43.99/ 29.061 | Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов: Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.5 | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 8.15 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.10 |
| 8.16 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от вертикальности | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
| 8.17 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.12 |
| 8.18 |  | 43.99/ 29.061 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.10 | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 9.1 | Устройство кровли | 43.91/ 29.061 43.91/ 11.116 | Устройство кровли из рулонных и мастичных материалов: Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик | СН 5.08.01-2019 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.6.1.8, 6.1.9 |
| 9.2 | Устройство кровли | 43.91/ 11.116 | Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |
| 9.3 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.6.1.19, 6.1.20 |
| 9.4 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие выполнения водоизоляционного ковра (по всем слоям) | СН 5.08.01-2019 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.6.1.9 |
| 9.5 |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам | СН 5.08.01-2019 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.6.1.15 |
| 9.6 |  | 43.91/ 11.116 | Контроль качества мест примыканий кровли | СН 5.08.01-2019 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.7.5 |
| 9.7 |  | 43.91/ 11.116 | Устройство кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов: Соответствие мест примыкания кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 7 | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 |
| 9.8 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 7 | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 - 5.2.9 |
| 9.9 |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие шага брусков обрешетки в основании под кровлю | СН 5.08.01-2019 п. 7.1 | СТБ 2040-2010 п.5.2.2 |
| 9.10 |  | 43.91/ 11.116 | Устройство кровли из мелкоштучных материалов: Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 6 | СТБ 2040-2010 п.6.2.2 |
| 9.11 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 6. | СТБ 2040-2010 п.7.2.6, 7.2.7 |
| 9.12 | Устройство кровли | 43.91/ 11.116 | Устройство кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов: Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 8 | СТБ 2040-2010 п.8.2.8 |
| 9.13 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | СН 5.08.01-2019 п. 8 | СТБ 2040-2010 п.8.2.9 |
| 10.1 | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: | 43.99/ 11.116 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления: Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного и армирующего слоя проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
| 10.2 |  | 43.99/ 29.061 | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
| 10.3 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
| 10.4 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение толщины армированного и декоративно-защитного слоя | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
| 10.5 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 | СТБ 2032-2010 п.8.4 |
| 10.6 |  | 43.99/ 29.061 | Теплоизоляционный слой: отклонение от плоскостности поверхностей теплоизоляционных плит | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010 п.7 |
| 10.7 |  | 43.99/ 29.061 | Теплоизоляционный слой: зазор между теплоизоляционными плитами | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010 п.7 |
| 10.8 |  | 43.99/ 11.116 | Устройство тепловой изоляции на основе комплексных теплоизоляционных изделий: Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 табл. 1 | СТБ 2088-2010 п.7.4 |
| 10.9 |  | 43.99/ 29.061 | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными изделиями | ТКП 45-3.02-114-2009, п.4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010 п.7.6 |
| 10.10 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СТБ 2088-2010 п.8.2 | СТБ 2088-2010 п.8.2 |
| 10.11 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010 п.8.3 |
| 10.12 | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: | 43.99/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 | СТБ 2088-2010 п.8.7 |
| 10.13 |  | 43.99/ 11.116 | Устройство вентилируемых систем утепления: Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 | СТБ 2034-2010 п.7.3 |
| 10.14 |  | 43.99/ 11.116 | Отклонение направляющей вентилируемого фасада от вертикальности стены | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2034-2010 п.7.6 |
| 10.15 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 | СТБ 2034-2010 п.7.7 |
| 10.16 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие креплений элементов облицовки требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 10.17 |  | 43.99/ 11.116 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности, плоскостности облицованной поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 табл. 1 | СТБ 2034-2010 п.8.2 |
| 10.18 |  | 43.99/ 11.116 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.3 |
| 10.19 |  | 43.99/ 11.116 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.4 |
| 10.20 |  | 43.99/ 11.116 | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.8 |
| 10.21 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.9 |
| 11.1 | Монтаж наружных сетей и сооружений | 43.29/ 29.121 | Монтаж газопроводов: Прочность и герметичность газопроводов из полиэтиленовых труб | СНиП 3.05.02-88 п. 9.2 СТБ 2069-2010 п. 7.11 | СТБ 2069-2010 п.7.11 |
| 11.2 |  | 43.29/ 29.121 | Монтаж тепловых сетей: Испытания тепловых сетей | СТБ 2116-2010 п. 4.7, раздел 16 СНиП 3.05.03-88 п.8.7 | СТБ 2116-2010 п.4.7, раздел 16 |
| 11.3 |  | 43.29/ 29.121 | Монтаж водоснабжения и канализации: Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода водоснабжения | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272 -2006 , п. 11.1 | СТБ 2072-2010 п.15 |
| 11.4 |  | 43.29/ 29.121 | Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода канализации | ТКП 45-4.01-29-2006 , п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2006, п. 11.1 | СТБ 2072-2010 п.16 |
| 12.1 | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Устройство оснований, фундаментов на основаниях из естественных грунтов: Глубина заложения фундаментов | СТБ 1164.1-2009 п. 6.4, ТКП 45-5.01-254-2012, П 16-03 СНБ 5.01.01-99 | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 |
| 13.1 | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/ 29.061 | Арматурные работы: Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | СН 1.03.01-2020 п.7.3.8 табл.7.2, поз. 1 | СТБ 1958-2009 п.6.3 |
| 13.2 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры | СН 1.03.01-2020 п.7.3.8 табл.7.2, поз. 2 | СТБ 1958-2009 п.6.4 |
| 13.3 |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | СН 1.03.01-2020 п.7.3.3, 7.3.5, 7.3.6 | СТБ 1958-2009 п.6.5 |
| 13.4 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной документации | СН 1.03.01-2020 п.7.3.8 табл.7.2, поз. 3, 4 | СТБ 1958-2009 п.6.6 |
| 13.5 |  | 43.29/ 29.121 | Бетонные работы Прочность бетона | СН 1.03.01-2020 п.7.4.31.12 | СТБ 2264-2012 п.7.8, 7.9. ГОСТ 22690-2015 п.7.3, 7.4. ГОСТ 18105-2018 п. 6, 8. |
| 13.6 |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации: Внешний вид поверхностей конструкций | СН 1.03.01-2020 п.7.10 | СТБ 1958-2009 п.8.1 |
| 13.7 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | СН 1.03.01-2020 п.7.10, табл.7.11 | СТБ 1958-2009 п.8.2 |
| 13.8 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка | СН 1.03.01-2020 п.7.10, табл.7.13. поз.2 | СТБ 1958-2009 п.8.4 |
| 13.9 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | СН 1.03.01-2020 п.7.10, табл.7.11, поз.5 | СТБ 1958-2009 п.8.8 |
| 13.10 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций | СН 1.03.01-2020 п.7.10, табл.7.13, поз.1 | СТБ 1958-2009 п.8.3 |
| 13.11 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | СН 1.03.01-2020 п.7.10, табл.7.13, поз. 4 | СТБ 1958-2009 п.8.7 |
| 13.12 |  | 43.29/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей | СН 1.03.01-2020 п.7.10, табл.7.13, поз. 9 | СТБ 1958-2009 п.8.12 |
| 14.1 | Штукатурные работы | 43.31/ 29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности оштукатуренной поверхности | СП 1.03.01-2019 р.4, табл.2, поз.1; 2 | СТБ 1473-2004 п.5.6, 5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.2 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности | СП 1.03.01-2019 р.4, табл.2 поз. 3 | СТБ 1473-2004 п.5.8 |
| 14.3 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от радиуса криволинейной поверхности | СП 1.03.01-2019 р.4, табл.2 поз. 5 | СТБ 1473-2004 п.5.9 |
| 14.4 |  | 43.31/ 11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СП 1.03.01-2019 п.4.8 | СТБ 1473-2004 п.5.10 |
| 14.5 |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления раствора с основанием | СП 1.03.01-2019 п.4.5 | СТБ 1473-2004 п.5.11 метод 1 |
| 15.1 | Малярные работы | 43.34/ 11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.01-2019 п. 7, табл. 5 | СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 16.1 | Обойные работы | 43.39/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности | СП 1.03.01-2019 п.8.3 СТБ 1472-2004 раздел 8, табл. 4 | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
| 16.2 |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | СП 1.03.01-2019 п.8.3 | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
| 17.1 | Облицовочные работы | 43.39/ 29.061 | Отклонение положения швов от вертикальности и горизонтальности | СП 1.03.01-2019, п. 6, табл. 3 поз. 2 СТБ 1472-2004 раздел 6, табл. 2 | СТБ 1473-2004 п.6.8, 6.9 |
| 17.2 |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов (визуально) | СП 1.03.01-2019 п. 6, табл. 3, поз. 5 | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
| 17.3 |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид облицованной поверхности | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.01-2019 п. 6.7 | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
| 17.4 |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности облицованной поверхности | СП 1.03.01-2019 п.6, табл. 3, поз. 1 | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
| 17.5 |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности облицованной поверхности | СП 1.03.01-2019 п. 6, табл. 3, поз. 4 | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
| 17.6 |  | 43.39/ 29.061 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СП 1.03.01-2019 п. 6.2 | СТБ 1473-2004 п.6.13 |
| 17.7 |  | 43.39/ 11.116 | Соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации | СП 1.03.01-2019 п. 6.6 | СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| 18.1 | Устройство полов | 43.33/ 11.116 | Устройство монолитных полов (в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных): Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019 п.10.8.5 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.2 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 п.10.8.13 СТБ 1472-2004 раздел 9, табл. 5 | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.3 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности и (или) заданного уклона | СП 1.03.01-2019 п.10.1.8 | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.4 |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.01-2019 п.10.8.4 | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
| 18.5 |  | 43.33/ 11.116 | Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе: Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019 п.10.9.17, 10.9.20 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.6 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 п. 10.9.15 СТБ 1472-2004 | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.7 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности и (или) заданного уклона | СП 1.03.01-2019 п. 10.9.19 СТБ 1483-2004 п. 12.1 | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.8 |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.01-2019 п. 10.9.16 СТБ 1483-2004 п. 12.3 | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
| 18.9 |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия | СП 1.03.01-2019 п. 10.9.16 СТБ 1483-2004 п.12.4 | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
| 18.10 | Устройство полов | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СП 1.03.01-2019 п. 10.9.22 СТБ 1483-2004 п.13.4 | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| 18.11 |  | 43.33/ 11.116 | Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе: Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019 п. 10.10.8 -10.10.14 СТБ 1483-2004 п. 12.1 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.12 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 п. 10.10.2 | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.13 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности и (или) заданного уклона | СП 1.03.01-2019 п. 10.1.8 | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.14 |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между кромками полотнищ и плиток | СП 1.03.01-2019 п. 10.10.9 | СТБ 1483-2004 п.15.4 |
| 18.15 |  | 43.33/ 11.116 | Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019 п. 10.12.9 СТБ 1483-2004 п. 12.1 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.16 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 п. 10.12.8 СТБ 1483-2004 п. 12.3 | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.17 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности и (или) заданного уклона | СП 1.03.01-2019 п. 10.1.8 СТБ 1483-2004 п. 12.4 | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.18 |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия | СП 1.03.01-2019 п. 10.12.6 СТБ 1483-2004 п. 16.7 | СТБ 1483-2004 п.16.7 |
| 18.19 |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.01-2019 п. 10.12.9 СТБ 1483-2004 п. 16.8 | СТБ 1483-2004 п.16.8 |
| 18.20 |  | 43.33/ 11.116 | Устройство покрытий из плиточных материалов: Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019 п. 10.11.5 СТБ 1483-2004 п. 7.4 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.21 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 п. 10.11.6 СТБ 1483-2004 п. 17.5 | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.22 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности и (или) заданного уклона | СП 1.03.01-2019 п. 10.1.8 СТБ 1483-2004 п. 17.6 | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.23 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов между плитами от прямолинейности | СП 1.03.01-2019 п. 10.11.4 СТБ 1483-2004 п. 17.2 | СТБ 1483-2004 п.17.2 |
| 18.24 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение ширины швов между плитами | СП 1.03.01-2019 п. 10.11.4 СТБ 1483-2004 п. 17.3 | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
| 18.25 | Устройство полов | 43.33/ 11.116 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.01-2019 п. 10.11.5 СТБ 1483-2004 п. 7.4 | СТБ 1483-2004 п.7.4 |
| 18.26 |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.01-2019 п. 10.11.7 СТБ 1483-2004 п. 17.5 | СТБ 1483-2004 п.17.5 |
| 18.27 |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.01-2019 п. 10.11.8 СТБ 1483-2004 п. 17.6 | СТБ 1483-2004 п.17.6 |
| 19.1 | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Точность установки оконных и дверных блоков в проемах: Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков в плоскости и из плоскости | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.3.12 | СТБ 1476-2004 п.4.4 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
| 19.2 |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.3.9 | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 19.3 |  | 43.99/ 29.061 | Минимальное расстояние между крепежными элементами | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.4.5 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
| 19.4 |  | 43.99/ 29.061 | Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов: Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.5 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 19.5 |  | 43.99/ 29.061 | Величина уклона подоконных досок (плит) | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.2 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 19.6 |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки подоконных досок | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.3 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 19.7 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности установленной подоконной доски от горизонтальности | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1484-2004 п.6.7 СТБ 1476-2004 п.5.2 |
| 19.8 |  | 43.99/ 29.061 | Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов: Соответствие толщины слоя выравнивающей стяжки (для плит) и зазоров между подоконными досками с поверхностью оконных проемов требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 | СТБ 1484-2004 п.6.7 СТБ 1476-2004 п.5.1, 5.4 |
| 19.9 |  | 43.99/ 29.061 | Установка наружных отливов Величина напуска отливов на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 | СТБ 1476-2004 п.6.4 СТБ 1484-2004 п.6.8 |
| 19.10 |  | 43.99/ 29.061 | Величина уклона отливов | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 | СТБ 1476-2004 п.6.1 СТБ 1484-2004 п.6.8 |
| 19.11 | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности отлива от горизонтальности | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.5.10 | СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 19.12 |  | 43.99/ 29.061 | Крепление отлива и места примыкания отливов к окнам | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.4.13 | СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.3 |
| 19.13 |  | 43.99/ 29.061 | Установка наличников Наличие зазора в местах стыковки наличников | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7 |
| 19.14 |  | 43.99/ 29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7.1 |
| 19.15 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение наличников от вертикальности и горизонтальности | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7.2 |
| 20.1 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.99/ 29.121 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 6.10 | СТБ 1685-2006 п.5.7 |
| 20.2 |  | 43.99/ 29.061 | Установка бортового камня: Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.3 |
| 20.3 |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.4 |
| 20.4 |  | 43.99/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.1 |
| 20.5 |  | 43.99/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 20.6 |  | 43.99/ 29.061 | Укладка плитки: Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 , п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| 20.7 |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |
| 20.8 |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуаров к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |
| 20.9 |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков, колодцев инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 , п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 |
| 20.10 |  | 43.99/ 29.061 | Ровность сборного покрытия | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |
| 20.11 |  | 43.99/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |
| 20.12 |  | 43.99/ 11.116 | Заполнение швов | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |

Примечание:

- лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных