Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2957

от 05.03.2007г. до 05.03.2010г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории

Горецкого унитарного коммунального предприятия «Тепловая энергетика»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вода питьевая | 13.060.20 | Отбор проб Вкус, запах, цветность Жесткость Железо Нитраты Остаточный активный хлор рН Перманганатная окисляемость | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 4979-49 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 3351-74 ГОСТ 4151-72 ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 18826-73 п.3 ГОСТ 18190-72 п.2 Паспорт по эксплуатации иономера И-120,1 Указания по внедрению нового ГОСТа 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора, утв. Минздрав СССР, 1986г. |

№ ВУ/112 02.2.0.2957									Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вода питьевая | 13.060.20 | Общее микробное число Общие колиформные и термотолерантные бактерии Аммиак Нитриты Мутность Сухой остаток Сульфаты | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 18963-73 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1.2, 8.1.3 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 ГОСТ 4192-82 п.3 ГОСТ 4192-82 п.4 ГОСТ 3351-74 п.5.3.3 ГОСТ 18164-72 п.3.1 ГОСТ 4389-72 п.3 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации ИЛ									С.С.Денисенко

Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2957

от 05.03.2007г. до 05.03.2010г.

Листов 2

Дополнение к оБЛАСТи АККРЕДИТАЦИИ № 1 от 15.04.2009

производственной лаборатории

Горецкого унитарного коммунального предприятия «Тепловая энергетика»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вода питьевая | 13.060.20 | Аммиак Нитриты Мутность Сухой остаток Сульфаты Хлориды Остаточный свободный хлор Марганец Измерение общей бета-активности в питьевой воде Измерение общей альфа-активности в питьевой воде | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | ГОСТ 4192-82 п.3 ГОСТ 4192-82 п.4 ГОСТ 3351-74 п.5.3.3 ГОСТ 18164-72 п.3.1 ГОСТ 4389-72 п.3 ГОСТ 4245-72 п.3 ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ 4974-72 (метод А) СТБ ИСО 9697-2004 СТБ ИСО 9696-2004 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С.Денисенко