Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2962

с 02.04.2007г. до 02.04.2010г.

Листов 7

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15.04.2009

производственной лаборатории Бобруйского филиала

Открытого акционерного общества «Осиповичский молочный комбинат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Молоко коровье | 67.100.01 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция Плотность Кислотность Температура Степень чистоты Массовая доля жира Сода Аммиак Перекись водорода Ингибирующие вещества: антибиотики, формалин, перекись водорода и другие моющие и дезинфицирующие вещества Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КОЕ) Содержание соматических клеток Массовая доля белка | СТБ 1598-2006 | СТБ 1598-2006 п.3.1, п.6.4 ГОСТ 28283-89 ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 26754-85 п.2.3 ГОСТ 8218-89 п.3 ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 ГОСТ 24065-80 п.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 ГОСТ 23454-79 п.2 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 23453-90 п.2 ГОСТ 25179-90 п.3 СТБ 1598-2006 приложение Б |

№ ВУ/112 02.2.0.2962									Листов 7

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Молоко коровье | 67.100.01 | Количество микроорганизмов при 30°С в 1мл | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2. Молоко питьевое Молоко питьевое пастеризованное классическое, обогащенное лактулозой | 67.100.10 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция Массовая доля жира Плотность Кислотность Степень чистоты Фосфатаза Температура Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ Staphylococcus aureus | СТБ 1746-2007 ТУ BY 190698789.005-2006 СанПиН 11-63 РБ 98 | СТБ 1746-2007 п.5.3.1 ГОСТ 28283-89 ТУ BY 190698789.005-2006 п.2 ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 ГОСТ 8218-89 п.3 ГОСТ 3623-73 п.3.1-3.5 ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 30347-97 п.5.1 |
| 3. Сливки питьевые | 67.100.10 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет Массовая доля жира Кислотность Температура Пероксидаза | ТУ BY 100098867.118-2005 | ТУ BY 100098867.118-2005 п.4.2 ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 ГОСТ 3623-73 п.2Б |

№ ВУ/112 02.2.0.2962									Листов 7

Лист 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сливки питьевые | 67.100.10 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Staphylococcus aureus | ТУ BY 100098867.118-2005 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30347-97 п.5.1 |
| 4. Кефир, бифидокефир "Троицкий", бифидокефир «Бодрость» | 67.100.99 67.100.10 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет Отстой сыворотки Массовая доля жира Условная вязкость Кислотность Температура Проба на пастеризацию Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Staphylococcus aureus Количество клеток бифидобактерий | СТБ 970-2007 ТУ РБ 37495462.005-99 ТУ РБ 190268633.001-2001 | СТБ 970-2007 п.5.3.1 ТУ РБ 37495462.005-99 п.4.4 ТУ РБ 190268633.001-2001 п.2.2 СТБ 970-2007 ТУ РБ 190268633.001-2001 пю4.8 ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 СТБ 970-2007 п.7.9 ТУ РБ 190268633.001-2001 п.4.3 ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 ГОСТ 3523-73 п.3.1-3.5, п.2 Б ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30347-97 п.5.1 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, Минздрав СССР 28.12.1987г. |

№ ВУ/112 02.2.0.2962									Листов 7

Лист 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Кефир, бифидокефир "Троицкий", бифидокефир «Бодрость» | 67.100.99 67.100.10 | Количество молочнокислых микроорганизмов, КОЕ в 1 г продукта | СТБ 970-2007 ТУ РБ 37495462.005-99 ТУ РБ 190268633.001-2001 | ГОСТ 10444.11-89 п.4.2 |
| 5. Сметана | 67.100.10 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет Массовая доля жира Кислотность Пероксидаза Температура Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Количество молочнокислых микроорганизмов (КОЕ) Staphylococcus aureus | СТБ 1888-2008 | СТБ 1888-2008 табл.1 ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 ГОСТ 3624-92 п.3.3.2 ГОСТ 3623-73 п.2 Б ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 10444.11-89 п.4.2 ГОСТ 30347-97 п.5.1 |
| 6. Творог Творог обогащенный йодированным белком | 67.100.10 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет Массовая доля жира Кислотность Массовая доля влаги Температура Фосфатаза Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Staphylococcus aureus | СТБ 315-2007 ТУ РБ 10026224.005-2002 | СТБ 315-2007 п.5.3.1 ТУ РБ 10026224.005-2002 п.4.3 ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 ГОСТ 3626-73 п.5.1, п.2 ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 ГОСТ 3623-73 п.3.1-3.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30347-97 п.5.1 |

№ ВУ/112 02.2.0.2962									Листов 7

Лист 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Изделия творожные | 67.100.10 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет Кислотность Массовая доля жира Массовая доля влаги Массовая доля сахарозы Температура Фосфатаза Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Staphylococcus aureus | ТУ РБ 00028493.462-98 | ТУ РБ 00028493.462-98 п.4.2 ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 ГОСТ 3626-73 п.5.1, п.2 ГОСТ 3628-78 п.2 ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 ГОСТ 3623-73 п.3.1-3.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30347-97 п.5.1 |
| 8. Сыр полутвердый сычужный «Чедарок» | 67.100.30 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет Массовая доля жира Массовая доля влаги Массовая доля поваренной соли Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ТУ РБ 700066550.001-2003 | ТУ РБ 700066550.001-2003 п.2.1, 4.2 ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 ГОСТ 3626-73 п.5.1, п.2 ГОСТ 3627-81 п.2 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 9. Сыры плавленые | 67.100.30 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет теста, вид на разрезе Массовая доля жира | СТБ 736-2008 | СТБ 736-2008 п.5.3.2, п.5.3.3 ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 |

№ ВУ/112 02.2.0.2962									Листов 7

Лист 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Сыры плавленые | 67.100.30 | Массовая доля влаги Массовая доля поваренной соли Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) КМАФАнМ, КОЕ Содержание плесневых грибов и дрожжей Определение количества воздушных пустот и нерасплавившихся частиц | СТБ 736-93 | ГОСТ 3626-73 п.5.1 ГОСТ 3627-81 п.2 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.12-88 СТБ 736-2008 п.7.10 |
| 10. Молоко и молочные продукты | 67.100 | Отбор проб |  | СТБ 1051-98 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 |
| 11. Молоко и молочные продукты | 67.100 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 | РДУ-99 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01,РКГ-02, РКГ-03, 1990 г. МВИ-114, утв.10.06.94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 14.09.1990г. зам. председателя Госстандарта СССР |

№ ВУ/112 02.2.0.2962									Листов 7

Лист 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Молоко и молочные продукты | 67.100 | Мощность экспозиционной дозы, гамма-излучения | РДУ-99 | Паспорт на дозиметр РКС-107 |
| 12. Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения |  | Отбор проб Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко