Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3305

от 29.06.2007 года

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Промсолстрой"

от 27 февраля 2009 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испытания в электроустановках до 1000 B на электро-безопасность | 19.080 | Измерение сопротивления изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребите-лей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Приложение Э1.1 табл. 39 | Методика выполнения измерений сопротив-ления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Заземляющие устройства, в том числе заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 19.080 | Проверка наличия цепи между зазем-лителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребите-лей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребите-лей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п 24, 26, | Методика выполнения измерений при испытаниях заземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 19.080 | Проверка срабатывания защиты при системе пита-ния с заземленной нейтралью Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" | Правила технической эксплуатации электро-установок потреби-телей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, ПУЭ, п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполнения измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" и провер-ки срабатывания защиты при системе питания с глухозазем-ленной нейтралью Рег № 245 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

BY/112 02.2.0.3305								лист 2		листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы вентиляционные. Системы вентиляционные противодымной защиты зданий. Аэродинамические испытания систем дымоудаления и подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | 91.140.30 | Скорость движения воздуха Расход воздуха Потери полного давления в вентиляционной сети Коэффициент потерь давления вентиляционной сети | СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНБ 3.02.04-03 Строительные нормы Республики Беларусь Жилые здания | ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний. НПБ 23-2000" |

Директор Гродненского ЦСМС				В.М. Шиш

подпись

М.П.