|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2212 от 11 июня 2002 года на бланке № 0008911 на 2 листах редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 03 сентября 2021 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 августа 2021 года

службы контрольно-измерительных приборов и автоматики

Совместного предприятия открытого акционерного общества «Спартак»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 63, 246003, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 пр. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.5.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п.5.3, 5.4, 8.3.3 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3 | АМИ.ГР 0006-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 пр.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.5.4.12 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 | АМИ.ГР 0006-2021 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2212 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 пр. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	       _________________ 	    __Е.В.Бережных____

(подпись) 	   (инициалы, фамилия)

М.П.