|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2395 |
|  | от «30» декабря 2005г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» марта 2007 г.

электролаборатории Индивидуального предпринимателя

Карташова Игоря Сергеевича

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.6.3.2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.37 п.2 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 ПУЭ §§ 1.7.79, 7.3.139, 3.1.9 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| 2 Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000В | 26.160.30 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2.1 ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000В | 26.160 | Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 ПУЭ §§ 1.7.79, 7.3.139, 3.1.9 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| 3 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 таблица 38 таблица 37 ПУЭ § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ § 1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 4 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.120 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 таблица 39 п.п. 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл. 1.8.39 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 таблица 39 п.п. 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл. 1.8.39 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 7.3.139, 3.1.9 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Измерение напряжений прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.10 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-95 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 РД BY 008.609.90-099-2005 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень