|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 2.1042 |
|  | от 15 апреля 1997 года |
|  | на бланке № 0009665 |
|  | на 2 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» апреля 2022 года

поста радиационного контроля

государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Якуба Коласа, 2Г, 247673, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Рабочие места Окружающая среда | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 2.1 *** | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты; - овощи; - дикорастущие ягоды; - грибы; - прочие продукты питания. | 10.11/42.000 10.89/42.000 01.70/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) |
| 2.2 * |  | 10.11/04.125 10.89/04.125 01.70/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 * | Лекарственно-техническое сырьё | 01.28/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) | ТКП 240-2010 (02080) |
| 4.2 * |  | 100.06/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (0208) ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) |
| 5.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							               Е.В.Бережных