Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2986

с 12.11.2007г. до 12.11.2010г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений (испытаний)

Общества с дополнительной ответственностью "Союз-М"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 13.260 | Сопротивление заземляющих устройств Сопротивление цепи между заземелнными элементами и контуром заземления Сопротивление изоляции Полное сопротивление петли "фаза-ноль" | Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издание (далее - ПУЭ) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, издание 4-е (далее - ПТЭ и ПТБ) ГОСТ 12.1.030-81 ПУЭ, 6-е издание ПТЭ и ПТБ, 4-е издание ГОСТ 12.2.007-75 ПУЭ, 6-е издание ПТЭ и ПТБ, 4-е издание ПУЭ, 6-е издание | МВИ 98-1, утв. предприятием и согласованная с Могилевским ЦСМС МВИ 98-1 МВИ 98-1 МВИ 98-1 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель уполномоченного органа

по аккредитации лабораторий							С.С. Денисенко