|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5476 |
|  | от 14.04.2023 |
|  | на бланке № 0010253 |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 апреля 2023 года

электроремонтного участка

Шкловского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Луначарского, д. 39а, 213002, г. Шклов, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 п.10.1 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 п.10.2.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных