Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1594

от «27» июля 2009

на 1  листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Частного строительного унитарного предприятия «Вертикальный мир»

| Наименование объекта или вид испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| Рабочее место | 42.35.99 | Параметры постоянного и непостоянного шума | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2. 1.8.10-32-2002 СанПиН 11-08-94 СанПиН 11-10-94 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.4.095-80 ГОСТ 12.2.002-91 |
|  | 42.99.99 | Вибрация (общая, локальная) | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.4/2. 1.8.10-33-2002 СанПиН 11-08-94 СанПиН 11-10-94 | ГОСТ 12.1.012-2004 |
|  | 42.41.99 | Освещенность (лк) | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 |
| 2. Воздух производственных помещений на рабочих местах | 42.99.99 | Температура воздуха (0С) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 |
|  |  | Относительная влажность воздуха (%) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 |
|  |  | Скорость движения воздуха (диапазон измерения 0,2 ÷10 м/с) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 СанПиН 11-10-94 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 |

Директор БелГИМ -

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий                                                                                                  Н.А. Жагора