|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5204 |
|  | от 10.04.2020 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью «Артбат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Революционная, 20Б, пом.2в, 210001, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ. Переносные электроприемники | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 25.73/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1, Б.30.1) ТКП 339-2022 (4.4.26.1,4.4.29.2) | МВИ.ВТ.585-2019 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2022 (4.4.28.6; 4.3.8.2) СН 4.04.03-2020 (7.4.5) | МВИ.ВТ.586-2019 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2022 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ.586-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2022 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95, (413.1.3.4, 413.1.3.5) | МВИ.ВТ.589-2019 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности | СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | МВИ.ВТ.561-2018 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, Б 27.1, В. 4.61.4 ТКП 339-2022, 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.585-2019 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3, Приложение D, п.D.1 | МВИ.ВТ.561-2018 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.ВТ.561-2018 |
| 3.5 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 ТКП 181-2009, п.В. 4.61.4 | МВИ.ВТ.561-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009, Б. 27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР.0083-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных