Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4179

от 25 апреля 2011 года

на бланке №_________

на 2 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июня 2023 года

лаборатории электрофизических измерений Докшицкого районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. 2-й пер. Гидротехников, д. 2а, 211720, г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181–2009, п.Б.29.2 ТКП 339–2022, п.4.4.28.2 | МВИ.МГ.1232–2020 |
| 2.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2009 п.Б27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339–2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МГ.1232–2020 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.3, п.5.4 ГОСТ 30339–95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 | МВИ.МГ.1232–2020 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 | МВИ.МГ.1232–2020 |
| 2.4 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181–2009, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 | МВИ.МГ.1232–2020 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009, п.Б.27.1; ТКП 339–2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МГ.1232–2020 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039–2010, п.8.7 | СТБ 2039–2010, п.8.7 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2039–2010, п.5.1.3 (метод 1) АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.1 *** | Естественная вентиляция зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 5.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры мерного сечения вентиляционного канала | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных