|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0049 от 14 февраля 1995 года на бланке № на 59 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2023 года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

"Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии"

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений; рабочие места | 100.11/35.059 100.12/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения (виброскорости) в октавных (или 1/3 октавных) полосах частот 0,8–80 Гц, корректированный уровень виброускорения (виброскорости), эквивалентный корректированный уровень виброускорения (виброскорости) для общей вибрации Логарифмические уровни виброускорения (виброскорости) в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный уровень виброускорения (виброскорости), эквивалентный корректированный уровень виброускорения – для локальной вибрации | ГН утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 МУ, утв. МЗ РБ 02.05.2001 № 28-0101 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, утв. ГГСВ 31.12.2002 № 160 СанПиН 2.2.4.13-7-2006, утв. МЗ РБ 05.04.2006 № 42 ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 ГН-13 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31191.4-2006 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.047-85 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31316-2006 СанНиП, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47, п.20, 23, 24 |

| 1.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений; рабочие места | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.12/35.060 100.12/35.065 100.11/35.070 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 ГН, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 223 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 СанНиП, утв.МЗ РБ 06.05.2013 № 38 СанНиП, утв. МЗ РБ 24.12.2014 № 110 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 13.02.2009 № 17 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 11.08.2009 № 91 СанНиП, утв. МЗ РБ 27.12.2012 № 206 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.09.2009 № 105 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 29.05.2009 № 58 СанНиП, утв. МЗ РБ 04.07.2012 № 91 СанНиП, утв. МЗ РБ 25.01.2013 № 8 ГН-9 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 ГОСТ 30494-2011 СанНиП, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, глава № 4 СанНиП, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47, п.9, 15-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 *** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СанПНиГН, утв. МЗ РБ 28.06.2012 № 82 СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 223 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.05.2013 № 38 СанНиП, утв. МЗ РБ 27.12.2012 № 206 СанНиП, утв. МЗ РБ 25.01.2013 № 8 СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 2.1 *** | Рабочие места помещения жилых и общественных зданий; территория населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.068 100.12/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, утв.МЗ РБ 04.07.2012 № 91 СанПНиГН ,утв. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 ГН, утв. МЗ РБ 12.06. 2012 г. № 67 СанПиН 2.1.8.12-17-2005, утв. МЗ РБ 23.08.2005 № 122 | ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. МВИ.ГМ 1729-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** |  | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 утв. МЗ РБ 2.12.2005 № 217 ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.05.2013 № 38 Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 15 МУ № 28-0101, утв. МЗ РБ 02.05.2001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, утв. гл. МЗ РБ 31.12.2002 № 160 ГН-11 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2013 № 47, п.п.20-22 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл. № 4, утв. постановлением МЗ РБ 12.12.2005 № 217 |

| 2.3 *** | Рабочие места помещения жилых и общественных зданий; территория населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.067 100.12/35.067 | - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 223 ГН-11 от 25.01.2021 №37 | СанНиП, утв. МЗ РБ 06.12.2012 № 191, глава 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 *** |  | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБ; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБ | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 | МВИ 1694-2018 от11.05.2018 |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | СанПНиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 ГН-18 от 05.01.2021 №37 | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59, приложение 1 |
| 3.2 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м. | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, утв. МЗ РБ 04.07.2012 № 91 СанПНиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 ГН-18 от 05.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 №69, глава № 6 СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59, приложение 1 |

| 3.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение диапазон А, В и С: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 14.12.2012 № 198 ГН-10 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 *** |  | 100.12/35.067 | Воздушный ультразвук: -уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометри-ческими частотами, дБ | СанНПиГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанПНиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 ГН-6 от 25.01.2021 №37 | ССБТ. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. ГОСТ12.4.077-79 |
| 4.1* | Товары народного потребления | 32.40/35.067 27.51/35.067 25.73/35.067 26.60/35.067 26.20/35.067 | Постоянный шум: - уровни звукового давления в дБ; - уровни звука в дБА; Непостоянный шум: -эквивалентный уровень звука в дБА, - максимальный уровень звука в дБА | ГН-16 от 25.01.2021 №37 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы на продукцию | СанПиН 9-29.1-95, утв. МЗ РБ 19.12.1995 ГОСТ 25779-90 |
| 4.6* |  | 13.10/35.069 13.20/35.069 13.91-13.99/ 35.069 14.12-14.39/ 35.069 15.12, 15.20/ 35.069 22.21-22.39/ 35.069 25.73/35.069 26.20-26.80/ 35.069 27.40-27.90/ 35.069 29.32/35.069 31.00-31.09/ 35.069 32.12-32.99/ 35.069 | Напряженность электростатического поля. | СанПиН 9-29-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 № 5 ГН-29 от 25.01.2021 №37 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ЕСТ утв. Решением КТС 28.05.2010 № 299 СанПиН 1.1.12-14-2003, утв. МЗ РБ 27.08.2003 № 96 ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 | ГОСТ 30877-2003 СанПиН 9-29.7-95, утв. постановлением Минздрава РБ 19.12.1995 |
| 5.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Азота диоксид с отбором проб | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.2 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Азота оксиды с отбором проб | Фактическое значение | Методические указания, утв.МЗ СССР 22.12.1988 № 4945-88 п 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.3 ** |  | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Аммиак с отбором проб | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 5.5 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/08.156 100.10/42.000 | Ацетон с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.6 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/08.156 100.10/42.000 | Бензол с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.7 ** |  | 100.10/08.158 100.10/08.156 100.10/42.000 | Бутилацетат с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.8 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/08.156 100.10/42.000 | Бензин с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 5.9 ** |  | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Водород хлористый с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6038-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.10 ** |  | 100.10/08.158 100.10/08.156 100.10/42.000 | Винилацетат с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 3485-2010 |

| 5.12 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/08.156 100.10/42.000 | Гексан с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 *** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/08.156 100.10/42.000 | Диэтиловый эфир с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 5.16* |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Железа оксид с отбором проб | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 5.17 ** |  | 100.10/08.158 100.10/08.156 100.10/42.000 | Изопропиловый спирт с отбором проб | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 5.18* |  | 100.10/08.150 100.10/42.000 | Кислота серная | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.19 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/08.156 100.10/42.000 | Ксилол (м-, п-, о-) с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.22* |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Марганец с отбором проб | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 5.23 ** |  | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Масла минеральные с отбором проб | Фактическое значение | МУ, утв. МЗ СССР 06.09.1983 № 2896-83 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.24 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Озон с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6091-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.25* |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Пыль с отбором проб | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 5.27* |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Свинец | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5832-2017 |
| 5.28 *** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Сероводород с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.29 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/42.000 | Спирт бутиловый с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.30 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/42.000 | Спирт метиловый с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.31 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/42.000 | Спирт этиловый с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.33 ** |  | 100.10/08.158 100.10/12.042 100.10/42.000 | Стирол с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.34 ** |  | 100.10/08.107 100.10/12.042 100.10/42.000 | Сернистый Ангидрид с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5858-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.35 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Толуол с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.37 *** |  | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Углероды алифатические (углеводороды нефти) с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 5.38 *** |  | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Углерода оксид с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 5.40 ** |  | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Фенол с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6064-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.41 ** |  | 100.10/08.156 100.10/12.042 100.10/42.000 | Формальдегид с отбором проб | Фактическое значение | МУ, утв. МЗ СССР 8.04.1977 № 1696-77 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.43* |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Хромовый ангидрид с отбором проб | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5822-2017 |
| 5.44* |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Щелочи едкие с отбором проб | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6009-2018 |
| 5.45 ** |  | 100.10/08.158 100.10/08.156 100.10/42.000 | Этилацетат с отбором проб | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 4148-2011 |

| 6.1* | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Азота диоксид Азота оксид | ГН-1, утв. МЗ РБ 08.11.2016 № 113 ГН-2, утв. МЗ РБ 08.11.2016 № 113 СанПиГН, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ГН-1 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5087-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 6.3* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Ацетон |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.4* |  | 100.02/08.158100.11/08.158 | Бензол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.6* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Бутилацетат |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.7* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Ксилол (о-,м-,п-) |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.8* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Метанол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.9* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Сероводород |  | МВИ.МВИ 5591-2016 |
| 6.10* |  | 100.02/08.150 100.11/08.150 | Серы диоксид |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 6.11* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Стирол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.12* |  | 100.02/08.052 100.11/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 6.13* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Толуол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.14* |  | 100.02/08.169 100.11/08.169 | Углерода оксид |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 6.15* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 6.16* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 6.17* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Хлор | Фактическое значение | Руководство по контролю, утв. ГК СССР по гидрометеорологии, 1991, п.5.2.3.4 |
| 6.18* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этанол | ГН-1, утв. МЗ РБ 08.11.2016, №113 ГН-2, утв МЗ РБ 08.11.2016, №113 СанПиГН, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ГН-1 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.19* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этилацетат |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.20* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этилбензол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.21 *** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 Инструкция, утв. МЗ РБ 20.03.2015 № 003-0315 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 25.03.2014 № 005-0314 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Инструкция, утв. МЗ РБ 20.03.2015 № 003-0315 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 25.03.2014 № 005-0314 |

| 7.1* | Игры и игрушки для детей | 32.40/08.158 | Спирт метиловый | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-29 от 25.01.2021 №37 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  |  | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 7.3* |  | 32.40/08.158 | Спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 7.4* |  |  | Спирт бутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 7.5* |  | 32.40/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 28 |
| 7.6* |  | 32.40/08.158 | Спирт изобутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 7.7* |  | 32.40/08.082 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 12 МР № 1503-76, утв.зам ГГСВ СССР 23.09.1976 |
| 7.8* |  | 32.40/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 7.11* |  | 17.12/12.042 17.21/12.042 17.23/12.042 18.12/12.042 20.30/12.042 32.30/12.042 32.40/12.042 | Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработки |  | ГОСТ 25779-90, п.3.68 |
| 7.12* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 18.12/11.116 20.30/11.116 32.30/11.116 32.40/11.116 | Органолептические исследования (уровень запаха, интенсивность запаха и привкуса) |  | ГОСТ 25779-90, п.3.71 ГОСТ 22648-77, п.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, глава 4 |

| 7.13 *** | Игры и игрушки для детей | 17.12/42.000 17.21/42.000 17.23/42.000 18.12/42.000 20.30/42.000 32.30/42.000 32.40/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другая документация ГН-29 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 18321-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей | 14.13-14.39 /08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ГОСТ 30386-95 МУК 4.1./4.3.1485-03 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-29 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1402-2000 |
| 8.3* |  | 14.13-14.39 /08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 |
| 8.4* |  | 14.13-14.39 /08.158 | Спирт метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 8.5* |  | 14.13-14.39 /08.082 14.13,14.14, 14.19,14.31, 14.39/08.161 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 12 МР № 1503-76, утв.зам ГГСВ СССР 23.09.1976 |
| 8.7* |  | 14.13-14.39 /11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность, наличие мути, осадка, окрашивания) |  | Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, гл.4 |
| 8.8* |  | 14.13-14.39 /08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81, п.3 |
| 8.9 *** |  | 14.13-14.39 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 |
| 9.1* | Детская обувь | 15.20/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | СНПиГН, утв. пост. Минздрава 20.12.2012 № 200 ГОСТ 30386-95 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-29 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1402-2000 |
| 9.3* |  | 15.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 |
| 9.4* |  | 15.20/08.082 15.20/08.161 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 12 МР № 1503-76, утв.зам ГГСВ СССР 23.09.1976 |

| 9.6* | Детская обувь | 15.20/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность) | СНПиГН, утв. пост. Минздрава 20.12.2012 № 200 ГОСТ 30386-95 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-29 от 25.01.2021 №37 | Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ № 184, 21.11.2005, гл. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 *** |  | 15.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 |
| 10.2* | Портфели, ранцы и рюкзаки ученические, другие аналогичные изделия для детей | 13.99/08.156 15.12/08.156 | Формальдегид | СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-29 от 25.01.2021 №37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-20, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 28 |
| 10.4* |  | 13.99/08.082 15.12/08.082 13.99, 15.12/08.161 | Гексаметилен- диамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 12 МР № 1503-76, утв.зам ГГСВ СССР 23.09.1976 |
| 10.5* |  | 13.99/08.158 15.12/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 10.7 *** |  | 13.99/42.000 15.12/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 |
| 11.1* | Соски и аналогичные изделия для детей, сан.-гиг. изделия из резины формовые и неформовые для ухода за детьми, грелки и другие аналогичные изделия для детей, подгузники, детские пеленки, в том числе содержащие геле-образующие влагопоглощающие материалы, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов для детей | 14.19/08.158 17.22/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | СНП и ГН, утв. постановлением Минздрава 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-29 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1402-2000 |
| 11.3* |  | 14.19/08.158 17.22/08.158 | Спирт метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 11.4* |  | 14.19/08.158 17.22/08.158 | Спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 11.5* |  | 14.19/08.158 17.22/08.158 | Спирт изобутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 11.6* |  | 14.19/08.158 17.22/08.158 | Спирт бутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |

| 11.7* | Соски и аналогичные изделия для детей, сан.-гиг. изделия из резины формовые и неформовые для ухода за детьми, грелки и другие аналогичные изделия для детей, подгузники, детские пеленки, в том числе содержащие геле-образующие влагопоглощающие материалы, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов для детей | 14.19/08.156 17.22/08.156 | Формальдегид | СНП и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-29 от 25.01.2021 №37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9* |  | 14.19/08.082 17.22/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 12 |
| 11.11* |  | 14.19/11.116 17.22/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность, привкус, наличие мути, осадка, окрашивания) |  | ГОСТ 22648-77, п.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, глава 4 Инструкция 016-1211, утв. ГГСВ РБ 15.12.2011 |
| 11.12 *** |  | 14.19/42.000 17.22/42.000 | Отбор проб |  | Инструкция 016-1211, утв. ГГСВ РБ 15.12.2011 ГОСТ 18321-73 |
| 12.1* | Продукция легкой промышленности: одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажных изделий, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейные изделия; обувь | 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.13-14.39/ 08.158 15.20/08.158 20.60/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 30386-95 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила № 10-54-97, утв. МЗ РБ 20.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 1402-2000 |
| 12.3 |  |  | Спирт метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 12.4* |  |  | Спирт бутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 12.5* |  | 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99/08.156 14.13-14.39 15.20; 20.60 /08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 |

| 12.6* | Продукция легкой промышленности: одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажных изделий, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейные изделия; обувь | 13.91/08.082 13.92/08.082 13.95/08.082 13.96/08.082 13.99/08.082 14.13-14.39 /08.082 15.20/08.082 20.60/08.082 13.91,13.92, 13.96,13.99, 14.13,14.14, 14.19,14.31, 14.39,15.20/ 08.161 | Гексаметилен- Диамин | ГОСТ 30386-95 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила № 10-54-97, утв. МЗ РБ 20.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 12 МР № 1503-76, утв.зам ГГСВ СССР 23.09.1976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.9* |  | 13.91-13.92 13.95-13.96 13.99; 15.20 14.13-14.39 20.60/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность) |  | Инструкция 1.1.10-12- 96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 глава 5, п.24 Инструкция 2.3.3.10-15- 64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, глава 4 |
| 12.12* |  | 13.91-13.92 13.95-13.96 13.99; 15.20 14.13-14.39 20.60/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81, п.3 |
| 12.13 *** |  | 13.91-13.92 13.95-13.96 13.99; 15.20 14.13-14.39 20.60/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268, глава 4 |
| 13.1* | Упаковка и средства укупорочные; изделия и материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами из полимерных материалов | 22.22/08.158 | Спирт метиловый | СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2014. № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 утв. постановлением Минздрава 21.11.2005 № 184 ГОСТ 22648-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-26 от 25.01.2021 №37 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 13.2* |  | 22.22/08.158 | Спирт бутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Пост.Главного гос. сан. врача РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 13.3* |  | 22.22/08.158 | Спирт пропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |

| 13.4* | Упаковка и средства укупорочные; изделия и материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами из полимерных материалов | 22.22/08.158 | Спирт изобутиловый | СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2014. № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2005 № 184 ГОСТ 22648-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5* |  | 22.22/08.158 | Спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 13.6* |  | 22.22/08.158 | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 13.7* |  | 22.22/08.158 | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 13.8* |  | 22.22/08.158 | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 13.9* |  | 22.22/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 28 |
| 13.10* |  | 22.22/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность, наличие мути, осадка, окрашивания, привкус) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, глава 4 ГОСТ 22648-77, п.2 |
| 13.11 *** |  | 22.22/42.000 | Отбор проб |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, глава 3 |
| 14.2* | Средства индивидуальной защиты | 14.12/08.052 15.20/08.052 | Гигроскопичность | СТБ 1387-2003 ГОСТ 30386-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2014. № 119 СанПиН № 10-54-97, утв. МЗ РБ 20.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 3816-81, п.3 |
| 14.3* |  | 14.12/08.156 15.20/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 28 ГОСТ 25617-2014, п.18 |
| 14.4* |  | 14.12/08.082 15.20/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184, приложение 12 |
| 14.7* |  | 14.12/08.158 15.20/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |

| 14.8* | Средства индивидуальной защиты | 14.12/11.116 15.20/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность) | СТБ 1387-2003 ГОСТ 30386-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2014. № 119 СанПиН № 10-54-97, утв. МЗ РБ 20.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ № 184 21.11.2005, глава 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.9 *** |  | 14.12/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 |
| 15.1* | Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе для детей | 20.42/11.116 | Органолептические свойства (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГН, утв. постановлением Минздрава 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-19 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 29188.0-2014, п.5 |
| 15.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 15.4 *** |  | 20.42/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 29188.0-2014, п.4 ГОСТ 18321-73 |
| 16.4* | Средства личной гигиены: изделия бумажные хозяйственно-бытового и сан-гиг. назначения, вата гигиеническая, ватные шарики, ватные палочки | 17.22/08.169 | Водородный показатель рН | ЕСТ утв. Решением Комиссии тамо-женного союза 28.05.2010 № 299 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 12523-77 ГОСТ 29188.2-2014 |
| 16.7 *** |  | 17.22/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 5556-81, п.3.1 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 8047-2001 |
| 17.1* | Пищевая продукция | 01.11-01.14, 01.21-01.28, 01.41, 01.47-01.50, 03.00, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | ГН 10-117-99, утв. постановлением Минздрава от 26.04.1999 №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.2 *** |  | 01.11-01.14, 01.21-01.28, 01.41, 01.47-01.50, 03.00, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) |

| 18.1* | Вода питьевая, вода поверхностная | 100.09/04.125 100.03/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. постановлением Минздрава от 26.04.1999 № 16 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 *** |  | 100.09/42.000 100.03/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 19.1* | Лекарственно- техническое сырье | 01.29/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением Минздрава от 24.12.2004 № 152 ТНПА и другие документы на продукцию ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.2 *** |  | 01.29/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 |
| 20.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | РДУ, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпродом 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы на продукцию ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.2 *** |  | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 |

| 21.1* | Лесоматериалы круглые, древесно-техническое сырье, топливо древесное, пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20, 02.30, 16.10, 16.21-16.24, 16.29/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия - 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. МЗ РБ от 11.01.2001 № 4 ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 11, п.12 ТНПА и другие документы на продукцию ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 *** |  | 02.20, 02.30, 16.10, 16.29 16.21-16.24 /42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 ГОСТ 33795-2016, п.7.1, 7.2 |
| 22.1* | Брикеты топливные, продукция сельскохозяйственного назначения (торф, грунт и удобрения на основе торфа) | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия - 137 | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа. утв. Минэнерго 30.12.2006 ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.2 *** |  | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1687-2006 |
| 23.1* | Строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и другое), отходы промышленного производства для изготовления строительных материалов. Изделия из тарного стекла, бесцветного и цветного стекла, из хрусталя. Фарфоровая посуда. Керамическая посуда. Смеси дорожные и материалы противогололедные | 08.11, 08.12, 23.11-13, 23.19, 23.31, 23.32, 23.41, 23.51, 23.52, 23.61-65, 23.69, 23.70/ 04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 11, п.12 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другие документы на продукцию ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 23.2 *** |  | 08.11, 08.12, 23.11-13, 23.19, 23.31, 23.32, 23.41, 23.51, 23.52, 23.61-65, 23.69, 23.70/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 30108-94 |

| 26.1 *** | Внешняя среда | 100.02, 100.10-100.13/04.125 | ЭРОА дочерних продуктов изотопов радона | СНи П и ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 СНиП, утв. МЗ РБ 31.12.2013 № 137 Санитарные нормы и правила 2.6.2.11-4-2005, утв. пост. Минздрава 01.04.2005 № 36 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 5011-2014 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2 *** |  | 100.02, 100.10-100.13/04.125 | Мощность эквивалентной и эффективной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при СовМин РБ 02.08.2004 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая и микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 27.1* | Вода питьевая централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46 СНиП и ГН, утв. МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 СНи Пи ГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-3 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.1 ГОСТ 18963-73, п.4.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 27.2* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.2, 8.3 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |

| 27.3* | Вода питьевая централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/ 01.086 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46 СНиП и ГН, утв. МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 СНиПиГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-3 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.4* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Санитарные нормы и правила, ГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-24 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 27.5* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2- 2018 |
| 27.6* |  | 100.09/01.086 | Коли-фаги | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-3 от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.5 |
| 27.7* |  | 11.07/ 01.086 100.09/01.086 | Споры сульфит- редуцирующих клостридий | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. ГГСВ РБ 19.10.1999 №46 Санитарные нормы и правила, ГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-3 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ, п.8.4 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 04.11.2009 № 068-1109, п.17 |
| 27.8* |  | 11.07/07.096 100.09/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 № 209-1203 |

| 27.9* | Вода питьевая централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости | 100.09/01.086 | Патогенные бактерии кишечной группы | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46 Санитарные нормы и правила и ГН, утв. МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 ТНПА и другая документация, ГН-3 от 25.01.2021 №37 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.126, утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.126, утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120 СТБ ISO 19250-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.10* |  | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов | Санитарные нормы и правила, ГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 ГН-24 от 25.01.2021 №37 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция № 209-1203 от 13.10.2004 |
| 27.11* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Аммиак | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46 Санитарные нормы и правила, ГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 ГН-3 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 27.12* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 27.13* |  | 100.09/08.155 | АПАВ Д: 0,025-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ГОСТ 31857-2012, метод 1 |
| 27.14* |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 27.15* |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 27.16* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Кадмий, медь, свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 27.17* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 27.18* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Мышьяк Д: 0,002-0,02 мг/дм3 Д: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |
| 27.19* |  | 11.07/08.155 100.09/08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) |
| 27.20* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 27.21* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 27.22* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 27.23* |  |  | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 27.24* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014, п.5 |

| 27.25* | Вода питьевая централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46 Санитарные нормы и правила, ГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 ГН-3 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.26* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 11.07/08.169 100.09/08.169 | Марганец Д-(0,005-0,005) мг/дм3 Д-(0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» ООО «НПП Томьяналит» |
| 27.27* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 27.28* |  | 11.07/08.052 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 27.29* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 27.30* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 27.31* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 27.32* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Цинк Д: 0,005-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02, утв. 26.11.2002 г. СТБ 1290-2001 |
| 27.33* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 27.34 *** |  | 11.07/ 42.000 100.09/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.3 ГОСТ 18963-73, п.1 |
| 28.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| 28.2* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация остатка после выпаривания |  | ГОСТ 27026-86, п.3.3 ГОСТ ISO 3696-2013, п.7.5 ГОСТ 6709-72, п.3.3 |
| 28.3* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 28.4* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация концентрации сульфатов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 |
| 28.5* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |

| 28.6* | Вода дистиллированная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72, п.3.9; 3.9 а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.7* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72, п.3.10 |
| 28.8* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72, п.3.11 |
| 28.9* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72, п.3.12 |
| 28.10* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72, п.3.13 |
| 28.11* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72, п.3.14 |
| 28.12* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 |
| 28.13* |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 6709-72, п.3.16 |
| 28.14* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 200С и 250С |  | ГОСТ 6709-72, п.3.17 |
| 28.15 *** |  | 20.13/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 6709-72, п.1.1, 3.1 ГОСТ 3885-73, п.3.1 |
| 29.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09, 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии | Санитарные нормы, правила, утв. МЗ РБ 16.05.2022 № 44 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.04.2010 рег. № 070-0210, п.31, 32 |
| 29.2* |  | 100.09, 100.15/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.04.2010 рег. № 070-0210, п.31, 32 |
| 29.3* |  | 100.09, 100.15/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ 19.04.2010 рег. № 070-0210, п.33, 34, 35 |
| 29.4* |  | 100.09, 100.15/01.086 | Лецитина- зоположительный стафилококк |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ 19.04.2010 рег. № 070-0210, п.36, 37, 38, 39 |

| 29.5* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий | Санитарные нормы, правила, утв. МЗ РБ 16.05.2022 № 44 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция № 209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.6* |  | 100.15/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.18 |
| 29.7* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ 19.04.2010 рег. № 070-0210, п.40, 41, 42, 43, 44 |
| 29.8* |  | 100.15/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 29.9* |  | 100.15/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 29.10* |  | 100.15/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 29.11* |  | 100.15/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 29.13* |  | 100.15/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 29.14* |  | 100.15/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 29.15* |  | 100.15/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 29.16 *** |  | 100.09/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению утв. МЗ РБ 19.03.2010 рег. № 070-0210, глава 2 |
| 30.1* | Вода поверхностных водоемов | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением Минздрава от 28.11.2005 № 198 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ РБ от 12.12.2003 № 163 СанНиП и ГН от 05.12.2016 № 122 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.15, 16 |
| 30.2* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.15, 16 |
| 30.3* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.17 |

| 30.4* | Вода поверхностных водоемов | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением Минздрава от 28.11.2005 № 198 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ РБ от 12.12.2003 № 163 СанНиП и ГН от 05.12.2016 № 122 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.5* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, глава 5 |
| 30.6* |  | 100.03/01.086 | E.coli |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.22, 23 |
| 30.8* |  | 100.03/01.086 | НАГ- вибрионы |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 № 43 |
| 30.9* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 30.10* |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д: 0,25-7,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 30.11* |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д: 0,005-0,300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 30.12* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 0-14 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 30.13* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты Д: 0-15 мг SO42-/л |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 30.14* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион Д: 10-50000 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 30.15 *** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
| 31.1* | Вода сточная | 100.05/01.086100.08/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. МЗ РБ от 28.11.2005 № 198 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 утв. МЗ РБ от 12.12.2003 № 163 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.15, 16 |
| 31.2* |  | 100.05/01.086100.08/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.15, 16 |
| 31.3* |  | 100.05/01.086100.08/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.17 |

| 31.4* | Вода сточная | 100.05/01.086100.08/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. МЗ РБ от 28.11.2005 № 198 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 утв. МЗ РБ от 12.12.2003 № 163 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409, п.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5* |  | 100.05/07.096100.07/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция по применению., утв. МЗ РБ 21.01.2008 № 107-1207 |
| 31.6* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 31.7 *** |  | 100.05/42.000100.07/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 037-0409 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
| 32.2* | Земля, включая почву | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях включая почвы) для различных категорий земель, утв. МЗ РБ 12.03.2012 № 7/1 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 | Методика М 03-03-2012, утв. ФБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» 10.08.2012 |
| 32.3* |  | 100.06/08.169 | Нитраты | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 32 ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением Минздрава от 25.02.2004 № 28 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-28-2014 ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 32.5* |  | 100.06/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ 12.09.2006 № 67, п.12 |
| 32.7* |  | 100.06/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ 12.09.2006 № 67, п.25, 26 |

| 32.11* | Земля, включая почву | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 32 ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением Минздрава от 25.02.2004 № 28 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 107-1207 утв. утв. МЗ РБ 21.01.2008 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ 12.09.2006 № 67, п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.13* |  | 100.06/01.086 | Энтерококки |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ 12.09.2006 № 67, п.14 |
| 32.14 *** |  | 100.06/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 17.4.4.02-84, п.1, 2, 3 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ 12.09.2006 № 67, гл.3 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 № 32, гл.3 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 |
| 32.15* |  | 100.06/08.169 | Кадмий | ГН, утв. МЗ РБ 06.11.2008 №187 Нормативы предельно допустимых концентраций, утв. МЗ РБ 19.11.2009 № 125 ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. МЗ РБ от 25.02.2004 № 28 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 | МУ 31-11/05 МВИ массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» ООО «НПП Томьяналит» |
| 32.16* |  |  | Свинец |  |  |

| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1* | Смывы с объектов внешней среды, смывы на предприятиях общественного питания, торговли пищевыми продуктами, пищеблоков организаций для детей, пищеблоков учреждений здравоохранения | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.123, утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 33.2* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.122, утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 33.3* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.124, утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120 |
| 33.4* | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения, аптек | 100.15/01.086 | Иерсинии | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 076-0210 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 076-0210 |
| 33.5* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 № 65-0605 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 № 65-0605 |
| 33.6 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 № 65-0605 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 15 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 № 65-0605 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 33.7* |  | 100.15/01.086 | Общее микробное число | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 34.1* | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения, аптек | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция, приложение 2, утв. МЗ РБ 25.11.2002 № 165 СНиП, ГН-1, утв. Пост. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ТНПА и другая документация, на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7, гл.3, п.17 ГФ РБ II, том 1, ст.2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 |

| 34.2* | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения, аптек | 100.15/01.086 | Стафилококк | Инструкция, приложение 2, утв. МЗ РБ 25.11.2002 № 165 СНиП, ГН-1, утв. Пост. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, гл.3, п.16 ГФ РБ II, том 1, ст.2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.3* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, гл.3, п.18 |
| 34.4 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, гл.1, 3 |
| 35.1* | Изделия медицинского назначения | 100.15/01.086 | Стерильность | Инструкция, утв. приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 4 |
| 35.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. утв. МЗ РБ 28.01.2006, гл.1, 4 |
| 36.1* | Воздух помещений | 100.15/01.086 | Общее микробное число | Санитарные нормы и правила, ГН-1, утв. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 2 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 |
| 36.2* |  | 100.15/01.086 | S. аureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 2 |
| 36.3* |  | 100.15/01.086 | Дрожжеподобные и плесневые грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 2 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 |
| 36.4* |  | 100.15/01.086 | Патогенные грамотрицательные бактерии |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 2 |
| 36.5 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, главы 1, 2 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 |

| 37.1* | Дезинфицирующие и асептические растворы | 100.15/01.086 | Микробная контаминация | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283, глава 3 |
| 38.1* | Дезинфекционные камеры | 100.15/01.086 | Бактериологический тест | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ РБ 23.11.2006 № 175, Приложение 2 |
| 38.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ РБ 23.11.2006 № 175, Приложение 2 |
| 39.1* | Стерилизационное оборудование | 100.15/01.086 | Бактериологический тест | СанНиП, утв. МЗ РБ 06.01.2017 № 2 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция утв. МЗ РБ 25.11.2002 № 165 МУ №15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 |
| 39.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | МУ №15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 Инструкция утв. МЗ РБ 25.11.2002 № 165 |
| 40.1* | Вода очищенная Вода очищенная | 100.15/01.086 | Общее количество аэробов | СанНиП, утв. МЗ РБ 01.10.2012 № 154 ТНПА и другие документы на продукцию | Государственная фармакопея РБ т.1, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2014 № 453, п.2.6.12 |
| 40.3* |  | 100.15/01.086 | Общее количество грибов |  | ГФ РБ, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453, п.2.6.12 |
| 40.4 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453 |
| 40.5* |  | 100.15/01.086 | S. aureus | ГФ РБ II, том 1 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава РБ 01.10.2012 №154 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ приказ МЗ РБ № 453 от 25.04.2012 п.2.6.13 |

| 42.1* | Сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов и глазных капель | 100.15/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. МЗ РБ 01.10.2012 № 154 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГФ РБ, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453, п.2.6.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | ГФ РБ, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453, п.2.6.13 |
| 42.3 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453 |
| 43.1* | Стерильная очищенная вода, инъекциионные растворы и глазные капли | 100.15/01.086 | Стерильность | СанНиП, утв. МЗ РБ 01.10.2012 № 154 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГФ РБ, том.1, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453, п.2.6.1 |
| 43.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ, том 1, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453 |
| 44.1* | Питательные среды | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 21.10/01.086 | Водородный показатель рН | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 079-0210 ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 079-0210, п.36 ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 44.2* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 21.10/01.086 | Стерильность |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 079-0210, п.37 ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 44.3* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 21.10/01.086 | Биологические (ростовые) свойства |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 079-0210, п.38 ГОСТ ISO 11133-2016 |

| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1* | Пищевые продукты, вода, почва и другие объекты исследований | 01.11; 01.13 01.21; 01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.03/08.158 100.06/08.158 100.09/08.158 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.03/08.161 100.06/08.161 100.09/08.161 | 2,4 Д и производные (элант, фенфиз, прима, лонтрим, диамакс, биолан, дикопур, луварам, балерина, трезор, диален и др. торговые названия) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 15.02.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. МЗ 27.09.2012 № 149 ГН 2.1.7.12-1-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-31 от 25.01.2021 №37 ГН-3 от 25.01.2021 №37 | МУ утв. МЗ СССР 20.12.1976 № 1541-76 |
| 45.2* |  |  | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010, п.4 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 45.3* |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) |  | СТ РК 2011-2010, п.4 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 23452-2015 Пробоподготовка ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013, п. 8 |
| 45.4* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010, п.4 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 45.5* |  | 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.03/08.158 100.06/08.158 100.09/08.158 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.03/08.161 100.06/08.161 100.09/08.161 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010, п.4 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 23452-2015 Пробоподготовка ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013, п. 8 |
| 45.6* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010, п.4 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |

| 45.16* | Пищевые продукты, вода, почва и другие объекты исследований | 01.11; 01.13 01.28; 01.41 01.47; 01.49 10.31-10.89 03.00/08.161 | Афлатоксин В1 | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30711-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.17* |  | 01.11/08.161 10.61-10.73 10.89/08.161 | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 182 |
| 45.18* |  | 01.13/08.161 01.21-01.25 10.32/08.161 10.39/08.161 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 45.19 *** |  | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21-01.25 /42.000 01.28/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 03.00/42.000 10.11-10.87 /42.000 10.91/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 100.03/42.000 100.06/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 15.02.2015 № 123 СанПиН 10-124, утв.ГГСВ РБ 19.10.99 № 46 ГН, утв. МЗ 27.09.2012 № 149 ГН 2.1.7.12-1-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 46.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения, биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11-01.14 01.21-01.28 01.41, 03.00 01.47-01.50 08.93, 20.14 10.11-10.89 11.01-11.07 20.59/08.169 | Свинец | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |
| 46.2* |  | 01.11-01.14 01.21-01.28 01.41, 20.14 01.47-01.50 03.00, 08.93 10.11-10.89 11.01-11.07 20.59/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |

| 46.3* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения, биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11-01.14 01.21-01.28 01.41, 20.14 01.47-01.50 03.00, 08.93 10.11-10.89 11.01-11.07 20.59/08.169 | Кадмий | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.4* |  | 01.11-01.14 01.21-01.28 01.41, 20.14 01.47-01.50 03.00, 08.93 10.11-10.89 11.01-11.07 20.59/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005, утв. МЗ РБ 04.11.2005 № 169 ГОСТ 26927-86 |
| 46.6* |  | 10.41, 10.42 10.84, 10.86 10.89/08.156, /08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |
| 46.7* |  | 10.89/08.169 | Цинк |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |
| 46.8* |  | 10.11, 10.13 10.41, 10.51 10.86, 03.00 10.20/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 |
| 46.9 *** |  | 10.89/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |
| 46.10* |  | 01.11-01.14 01.21-01.28 01.41, 20.14 01.47-01.50 03.00, 08.93 10.11-10.89 11.01-11.07 20.59/08.169 /08.159 | Бензойная кислота и её соли | СНПиГН утв. постановлением Минздрава 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 806-98 |
| 46.11* |  |  | Сорбиновая кислота и её соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 46.13* |  | 01.11-01.14 01.21-01.28 01.41, 20.59 01.47-01.50 03.00, 08.93 10.11-10.89 11.01-11.07 20.14/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | МЗ СССР № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986 МУ, утв. постановлением МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.12 |

| 47.1* | Мясо (все виды продуктивных животных); мясо птицы; колбасные изделия, продукты из мяса всех видов продуктивных животных, мяса птицы; мясные (мясосодержащие), кулинарные изделия; продукты специального назначения на мясной (мясорастительной основе) | 10.11, 10.13 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе цвет, запах, вкус) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СНПиГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 7269-2015, п.5 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 7702.0-74, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* |  | 10.11, 10.13 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 |
| 47.3* |  | 10.11, 10.13 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7, 8 |
| 47.4* |  | 10.11, 10.13 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 47.5* |  | 10.11, 10.13 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 26889-86 |
| 47.6* |  | 10.11, 10.13 /08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 47.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.7 |
| 47.8* |  | 10.11, 10.13 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 47.9 *** |  | 10.11, 10.13 10.86/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 7269-2015, п.4 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 9792-73, п.2,3 ГОСТ 7702.0-74, п.1 |
| 47.10* |  | 10.85/29.040 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя | СТБ 974-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 974-2016, п.7.18 |
| 47.11* |  | 10.85/29.040 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016, п.7.13 |
| 47.12* |  |  | Толщина оболочки из теста |  | СТБ 974-2016, п.7.16 |
| 47.13* |  | 10.85/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
| 47.14* |  | 10.85/12.042 | Наполнитель (качественно) |  | ГОСТ 42.88-76, п.2.7 |
| 48.1* | Консервы из мяса, (все виды продуктивных животных), и мяса птицы мясорастительные, растительно-мясные, в том числе продукты специального назначения | 10.13, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СНПиГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33741-2015, п.7 |
| 48.2* |  | 10.13, 10.86 /29.040 | Масса нетто или объем |  | ГОСТ 33741-2015, п.8 |
| 48.3* |  | 10.13, 10.86 /29.040 | Массовой доли составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.9 |

| 48.4* | Консервы из мяса, (все виды продуктивных животных), и мяса птицы мясорастительные, растительно-мясные, в том числе продукты специального назначения | 10.13, 10.86 /11.116 | Внешний вид тары, состояние внутренней поверхности металлической тары | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СНПиГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 8756.18-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.8* |  | 10.13, 10.86 /08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 48.9* |  | 10.13, 10.86 /08.156 /08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 48.10* |  | 10.13, 10.86 /08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 48.11 *** |  | 10.13, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8756.0-70 |
| 49.1* | Яйца и яичные продукты (жидкие и сухие) в том числе продукты специального назначения | 01.47, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, текстура, консистенция, запах) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31720-2012, п.5 ГОСТ 30364.0-97, п.4, 5 |
| 49.2 *** |  | 01.47, 10.89 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 30364.0-97, п.3 |
| 50.1* | Молоко, молочные продукты (в т.ч. сухие), сыры, сырные продукты, мороженое, масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир, продукты специального назначения на молочной основе | 10.41, 10.51 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, цвет, запах, вкус) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 28283-2015 СТБ 1467-2017, п.7.3, 7.4 |
| 50.2* |  | 10.41/12.042 | Ингибирующие вещества (сода) |  | ГОСТ 24065-80, п.2 |
| 50.3* |  | 10.41/12.042 | Ингибирующие вещества (перекись водорода) |  | ГОСТ 24067-80 |
| 50.4* |  | 10.41/12.042 | Ингибирующие вещества (аммиак) |  | ГОСТ 24066-80 |
| 50.6* |  | 10.41, 10.51 10.86/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 50.7* |  | 10.41, 10.51 10.86/08.149, /08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.2, 3 ГОСТ 30648.4-99 п.4 |
| 50.8* |  | 10.41, 10.51 10.86/08.037, /08.164 | Жир (жир в сухом веществе) |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 29247-91, п.4 ГОСТ 30648.1-99, п.4 |
| 50.12* |  | 10.41, 10.51 10.86/08.149 | Перекисное число в жире |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001, п.9.2.2 |
| 50.13 *** |  | 10.41, 10.51 10.86/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-68 |

| 51.1* | Молочные консервы, в том числе продукты специального назначения | 10.51, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 29245-91, п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.2* |  | 10.51/08.037 | Жир |  | ГОСТ 29247-91, п.3 |
| 51.4* |  | 10.51, 10.86 /08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 51.5 *** |  | 10.51, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-68 |
| 51.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30305.1-95, п.4 ГОСТ 8764-73, п.7.2.А |
| 52.1* | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, в том числе продукты специального назначения | 10.41, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | СТБ 1889-2008, п.5.2 |
| 52.2* |  | 10.41, 10.86 /08.149 | Перекисное число в жире, выделенном из продукта |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001, п.9.2.2 |
| 52.3* |  | 10.41, 10.86 /08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1889-2008п.5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 |
| 52.4* |  | 10.41, 10.86 /08.052 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008, п.5.4, 5.5 |
| 52.5* |  | 10.41, 10.86 /08.149 /08.169 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.2, 3 |
| 52.6 *** |  | 10.41, 10.86 /08.149 | Отбор проб |  | СТБ 1889-2008, п.5.1 |
| 53.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них: рыба живая, охлажденная, мороженная, вяленая, копченая, соленая, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению, икра и ее аналоги, продукты специального назначения на рыбной основе | 03.00, 10.20 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СНПиГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 7631-2008, п.6 |
| 53.6* |  | 10.20, 10.86 /08.052 | Массовая доля песка |  | ГОСТ 26185-84, п.5.5 |
| 53.10 *** |  | 10.20, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31339-2006 |

| 54.1* | Консервы и пресервы рыбные, рыборастительные и из объектов нерыбного промысла, консервы рыбные, рыборастительные, в том числе родукты специального назначения | 10.20, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 26664-85, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.2* |  | 10.20, 10.86 /08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 54.9* |  | 10.20, 10.86 /08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 54.10* |  | 10.20, 10.86 /08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86, п.2 |
| 54.11 *** |  | 10.20, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8756.0-70 |
| 55.1* | Зерно, семена зернобобовых, мука, крупа, хлопья, продукты специального назначения на зерновой основе | 01.11, 01.12 10.61, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус, хруст) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 |
| 55.2* |  | 01.11, 01.12 10.61, 10.86 /32.115 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 13586.6-93, п.2 |
| 55.3* |  | 10.61, 10.86 /08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 |
| 55.4* |  | 10.61/08.052 | Доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 55.5* |  | 10.61/08.052 | Сорная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 55.6* |  | 10.61/32.115 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239- 74 |
| 55.8 *** |  | 01.11, 01.12 10.61, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84, п.2 ГОСТ 27668-88 |
| 56.1* | Хлебобулочные, макаронные изделия, мучные кондитерские, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72 10.73, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, в т. ч. после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения, признаки болезней и плесени, состояние мякиша) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | СТБ 2160-2011, п.5 ГОСТ 5897-90, п.2 |
| 56.2* |  | 10.71, 10.72 10.73, 10.86 /08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 ГОСТ 21094-2022, п. 7 |
| 56.3* |  | 10.71, 10.72 10.86/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 56.4* |  | 10.71, 10.72, 10.73/08.149, 08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |

| 56.5* | Хлебобулочные, макаронные изделия, мучные кондитерские, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72, 10.86/08.164 | Массовая доля жира | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 5668-68, п.2, 5 ГОСТ 5668-2022, п.8, 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.6* |  | 10.71, 10.72, 10.86/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022, п.7 |
| 56.10* |  | 10.71, 10.72, 10.73, 10.86/ 08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 |
| 56.11* |  | 10.71, 10.72, 10.73, 10.86/ 08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10 % |  | ГОСТ 5901-2014, п.9 |
| 56.12 *** |  | 10.71, 10.72, 10.73, 10.86/ 42.000 | Отбор проб |  | СТБ 2160-2011, п.4 СТБ 1963-2009, п.7а |
| 56.13* |  | 10.71, 10.72 10.73, 10.86 /29.040 | Массовая доля начинки | СТБ 985-95 | СТБ 985-95, п.5.5 |
| 57.1* | Сахар, кондитерские изделия, шоколад, какао, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72 10.81, 10.82 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе или разрезе, консистенция, цвет, вкус, запах, наличие посторонних включений и хруста, сыпучесть, чистота раствора) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 |
| 57.3* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.149 | Массовая доля общего сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89, п.3, 4 |
| 57.4* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022, п. 8 |
| 57.5* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 57.6* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7, 8 |
| 57.7* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /12.042 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014, п.10 |
| 57.8* |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 /08.149 | Общая сернистая кислота |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 57.9* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 |

| 57.10* | Сахар, кондитерские изделия, шоколад, какао, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10 % | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 5901-2014, п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.11 *** |  | 10.71, 10.72 10.81, 10.82 10.86/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 5904-2019, п.5 ГОСТ 12569-99, п.4 |
| 57.12* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 СТБ 1205-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5897-90, п.5 |
| 57.13* |  |  | Масса нетто изделия |  | ГОСТ 5897-90, п.4 |
| 58.1* | Мед | 10.71/08.156 | 5- оксиметил-фурфурол | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31768-2012, п.3.3, 3.4 |
| 58.2* |  | 10.71/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 58.3* |  | 10.71/08.156 | Массовая доля редуцирующих веществ и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013, п.6 |
| 58.4* |  | 10.71/08.156, 12.042 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017, п.7 |
| 58.5* |  | 10.71/32.115 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.13 |
| 58.6 *** |  | 10.71/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.1 |
| 59.1* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы, в том числе продукты специального назначения | 01.13, 10.39 01.21-01.25 10.31, 10.32 10.86/08.156 /08.169 | Нитраты | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | МУ, утв. МЗ СССР № 5048-89 от 04.07.1989 г. ГОСТ 29270-95 |
| 59.2 *** |  | 01.13,01.21-01.25,10.31, 10.32, 10.39, 10.86/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |
| 60.1* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения на плодоовощной основе | 10.31, 10.32 10.39, 10.83 10.84, 10.86 /11.116 /29.040 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вкус, запах, цвет), соотношение составных частей, масса нетто | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СНПиГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 34130-2017, п.10 ГОСТ 28741-90, п.3 ГОСТ 28875-90, п.3.3 ГОСТ 32775-2014, приложение Б ГОСТ 32776-2014, приложение Б ГОСТ 32572-2013 |
| 60.2* |  | 10.32, 10.39 10.86/08.149 /08.169 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 ГОСТ 34127-2017 |

| 60.4* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения на плодоовощной основе | 10.32, 10.39 10.86/08.149 | Массовая доля витамина С | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СНПиГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24556-89, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.8* |  | 10.32, 10.86 /08.156 | 5-оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032-91, п.1 |
| 60.9* |  | 10.31-10.32 10.39, 10.86 /08.156 /08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 МУ, утв. МЗ СССР № 5048-89 от 04.07.1989 г |
| 60.10* |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | СТБ 1181-99, п.5 |
| 60.11* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты |  | СТБ 1181-99, п.5 |
| 60.12* |  | 10.31-10.32 10.39, 10.86 /08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 60.13* |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 60.14* |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 60.15 *** |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.83 10.84, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28875-90, п.2 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 1936-85, п.2.3 ГОСТ 15113.0-77, п.2 ГОСТ 28741-90, п.1 ГОСТ 34125-2017, п.5 |
| 61.1* | Масла растительные, жиры животные, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41, 10.42 10.84, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 32189-2013 п.5.2 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008, п.5.2 ГОСТ 8285-91, п.2.2 |
| 61.3* |  | 10.41, 10.42 10.86/08.149 /08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012, п.7, 9 ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 |
| 61.4* |  | 10.41, 10.42 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 |

| 61.6* | Масла растительные, жиры животные, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41, 10.42 10.86/08.169 | Активная кислотность | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30648.5-99 СТБ 1889-2008, приложение В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.7* |  | 10.41, 10.42 10.86/08.149 /08.169 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.2 |
| 61.8* |  | 10.41, 10.42 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 61.9* |  | 10.41, 10.42 10.86/08.052 | Массовая доля влаги (летучих веществ) |  | ГОСТ 3626-73, п.2 СТБ 1889-2008, п.5.6., 5.7., 5.8 ГОСТ 8285-91, п.2 |
| 61.12 *** |  | 10.41, 10.42 10.84, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1939-2009 ГОСТ 32189-2013 п. 5.1 СТБ 1889-2008, п.5.1 ГОСТ 8285-91, п.2.1 |
| 63.1* | Напитки безалкогольные, напитки брожения, коньяки, вина, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, слабоалкогольные напитки, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 11.01-11.05 11.07, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СНПиГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 63.2* |  | 11.07, 10.86 /08.156 | Аспартам |  | ГОСТ 30059-93, п.4 |
| 63.5* |  | 11.01-11.05 11.07, 10.86 /08.149 | Диоксид серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 63.6 *** |  | 11.01-11.05 11.07, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 6687.0-86, п.2 ГОСТ 5363- 93, п.3 ГОСТ 12786-80, п.2 СТБ 1384-2010, п.5 |
| 66.1* | Соль поваренная и профилактическая | 08.93, 10.84 10.86/08.149 | Йод | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п. 4.1, 4.2 |
| 66.2* |  | 08.93, 10.84 10.86/11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид) |  | ГОСТ 13685-84, п.2.1 ГОСТ 33770-2016, п.4 |
| 66.3 *** |  | 08.93, 10.84 10.86/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13685-84, п.1 ГОСТ 33770-2016, п.3 |

| 67.1* | Концентраты пищевые | 10.84, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) | СНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 15113.3-77, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.5* |  | 10.84, 10.86 /12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77, п.3 |
| 67.6* |  | 10.84, 10.86 /12.042 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 67.7* |  | 10.84, 10.86 /08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77, п.5 |
| 67.8 *** |  | 10.84, 10.86 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 15113.0-77, п.2 |
| 68.1* | Готовые блюда, рационы, кулинарные изделия | 10.89, 10.86 /29.040 | Вес блюда (масса порции) | МЗ СССР № 4237-86 Методические указания, утв. Минздравом СССР 29.12.1986 Методические указания, утв. МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МЗ СССР № 4237-86 утв. Минздравом СССР 29.12.1986 МУ утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, п.3.3 |
| 68.2* |  | 10.89, 10.86 /08.052 10.89,10.86 /08.133 | Массовая доля (или содержание) влаги и сухих веществ |  | МЗ СССР № 4237-86 МУ, утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, п.5.1.2, 5.1.4 |
| 68.3* |  | 10.89, 10.86 /08.037 | Массовая доля (или содержание) жира |  | МЗ СССР № 4237-86 МУ, утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, п.5.2.5 |
| 68.4* |  | 10.89, 10.86 /08.149 | Массовая доля (или содержание) белка |  | МУ, утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, п.5.6.3 |
| 68.5* |  | 10.89, 10.86 /08.149 | Витамин С |  | МУ, утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.5.9 ГОСТ 24556-89, п.2 |
| 68.6* |  | 10.89, 10.86 /12.042 | Качество термической обработки |  | МУ, утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.11.1.1 |

| 68.7 *** | Готовые блюда, рационы, кулинарные изделия | 10.89, 10.86 /42.000 | Отбор проб | Р РБ № 11-14-2-2003 Руководство по организации лабораторного контроля учреждениями госсаннадзора по разделу гигиены детей и подростков, утв. главным гос.сан.врачом 11.03.2003, п.п. 3.1.2;3.1.3; 3.1.4;4 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 | МУ, утв. Постановлением МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.3 Р РБ № 11-14-2-2003 Руководство по организации лабораторного контроля учреждениями госсаннадзора по разделу гигиены детей и подростков, утв. главным гос.сан.врачом 11.03.2003, п. 3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.8* |  | 10.89, 10.86 /08.149 | Массовая доля сахара | МЗ СССР № 4237-86 Методические указания, утв. Минздравом СССР 29.12.1986 Методические указания, утв. МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 | МУ, утв. постановлением МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.5.3.2.1-5.3.2.2 |
| 68.9* |  |  | Хлористый натрий (поваренная соль) |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29 п.5.8.1 |
| 69.1* | Фритюрный жир | 10.41, 10.86 /12.042 | Содержание вторичных продуктов окисления | МУ, утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 №37 | МУ, утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.11.2.1 |
| 69.2 *** |  | 10.41/42.000 | Отбор проб |  | МУ, утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.3 |
| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 70.1 *** | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты | 10.11-10.13 /42.000 01.47/42.000 10.89/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 30364.0-97, п.3 ГОСТ 32149-2013 |

| 70.3* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты | 10.11-10.13 /01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013, п.7 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149 -2013, п.8 |
| 70.5* |  | 10.11-10.13 /01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 10.41/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468 -2012 ГОСТ 32149-2013, п.9 |
| 70.6* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013, п.11 |
| 70.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 70.8* |  |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 70.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013, п.10 |
| 70.10* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.8 |
| 70.11* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 70.12* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 70.13* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микро-организмы, (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 70.14* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |

| 70.15* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты | 10.11-10.13 /01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 10.41/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.16* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86, п.5.4 ГОСТ 10444.9-88 |
| 71.1 *** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51-10.52 /42.000 20.59/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 71.3* |  | 01.41/01.086 10.51-10.52 /01.086 20.59/01.086 10.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 26670-91 |
| 71.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 71.5* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 71.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016, п.8.1 |
| 71.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 71.8* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 71.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 71.10* |  | 01.41/01.086 10.51-10.52/ 01.086 20.59/01.086 10.41/01.086 20.14/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 71.11* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 71.13* |  |  | Микроскопия препарата |  | ГОСТ 9225-84, п.4.7 |
| 71.14* |  |  | Enterobacter-sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |

| 72.1 *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1036-97, п.7.5 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.3* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 | Паразитологические показатетели - личинки в живом виде |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ 25.10.2006 № 128, главы 5, 6, 7 |
| 72.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 72.5* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 72.6* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 72.7* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 72.8* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 72.9* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 72.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 72.11* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |
| 72.12* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 72.13* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 72.14* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 72.15* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 72.16* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микро-организмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 72.17* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 72.18* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 72.19* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |

| 73.1 *** | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61/42.000 10.73/42.000 10.71/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.2* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 73.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 73.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 73.5* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 73.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 73.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 73.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 74.1 *** | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000 10.82/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 |
| 74.2* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 74.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 74.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 74.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 74.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 75.1 *** | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21-01.25, 01.28/42.000 10.31,10.32, 10.39/42.000 01.28/42.000 10.84/42.000 10.41/42.000 10.83/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 75.2* |  | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.21-01.25, 01.28/01.086 10.31,10.32, 10.39/01.086 10.84/01.086 10.41/01.086 10.83/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 75.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |

| 75.4* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.21-01.25, 01.28/01.086 10.31,10.32, 10.39/01.086 10.84/01.086 10.41/01.086 10.83/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.5* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 75.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 75.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 75.8* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 75.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 75.10* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 75.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 75.12* |  |  | Спорообразующие (газообразующие и /или негазообразующие) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus, B.polymyxa, B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 75.13* |  |  | Мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: C. perfringens, C. botulinum и другие |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86, п.5.4 ГОСТ 10444.9-88 |
| 75.14* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 75.15* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| 75.16* |  |  | Термофильные аэробные факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 75.17* |  |  | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инструкция по Применению № 37-0305, утв. МЗ РБ 15.04.2005 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 |

| 76.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.42/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.2* |  | 10.42/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 76.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 76.4* |  | 10.42/01.086 10.84/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 76.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 76.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 76.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 77.1 *** | Напитки (безалкогольные слабоалкогольные), в т.ч. пиво, напитки брожения | 11.07/42.000 11.05/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 77.2* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 77.3* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 77.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 77.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 78.1 *** | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные | 11.07/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 78.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73, п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 78.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73, п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |
| 78.4* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 18963-73, п.4.3 ГОСТ 30726-2001 |
| 78.5* |  |  | Ps. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 78.6* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 78.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 ГОСТ 26670-91 |

| 79.1 *** | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) | 10.85/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 79.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 79.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 79.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 79.6* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 79.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 79.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 79.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 79.10* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 79.11* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 80.1 *** | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.49, 10.89 20.14, 20.59 /42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 80.2* |  | 01.49/01.086 10.89/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 80.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 80.4* |  |  | Патогенные в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 80.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 80.6* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 80.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 80.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 80.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 80.10* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 80.11* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 80.12* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 80.13* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 80.14* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |

| 80.15* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.49/01.086 10.89/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Иерсинии | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 076-0210 утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.16* |  |  | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 80.17* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 37-0305, утв. МЗ РБ 15.04.2005 Инструкция, утв. МЗ РБ 13.06.2005, № 65-0605 |
| 81.1 *** | Биологически активные добавки | 10.89/42.000 20.14/42.000 20.59/42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 81.2* |  | 10.89/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 81.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 81.4* |  |  | Патогенные в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 81.5* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 81.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 81.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 81.8* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 81.9* |  |  | Пробиотики |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 81.10* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 82.1 *** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/42.000 | Отбор роб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 82.3* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 82.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 82.5* |  |  | Патогенные в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 82.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 82.7* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 82.8* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086 | L.monocytogenes | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32031-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.9* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 82.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| 83.1 *** | Пищевая продукция для детского питания | 10.13, 10.51 01.41, 10.86 10.39, 10.20 10.32, 10.61/ 42.000 | Отбор проб | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 83.3* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 01.41/01.086 10.86/01.086 10.39/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.61/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 - ГОСТ ISO 4833-2015 - ГОСТ 26670-91 |
| 83.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 83.5* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 83.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016, п.8.1 |
| 83.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 83.8* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 83.9* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 83.10* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 83.11* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75, п.4.2.6 |
| 83.12* |  |  | Бифидобактерии пробиотики |  | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 83.13* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| 83.14* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 83.15* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы B.cereus и B. polymyxa, B. subtilis |  | - ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 83.16* | Пищевая продукция для детского питания | 10.13/01.086 10.51/01.086 01.41/01.086 10.86/01.086 10.39/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.61/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | СНП и ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.17* |  |  | Мезофильные клостридии; |  | - ГОСТ 10444.9-88 - ГОСТ 10444.7-86 - ГОСТ 29185-2014 |
| 83.18* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 104444.12-2013 |
| 83.19* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | - ГОСТ 30425-97, п.7.9 - ГОСТ 10444.11-2013 - ГОСТ 10444.11-89 |
| 83.20* |  |  | Клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
| 83.21* |  |  | V.parahaemolуticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 83.22* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 84.1* | Кровь; сыворотка, плазма крови | 101.03/01.086 | Стерильность | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210, глава 3 |
| 84.2* |  | 101.03/01.086 | Гемокультура возбудителей менингококковой инфекции | Инструкция, утв. приказ МЗ РБ 13.02.2006 № 81 | Инструкция, утв. приказ МЗ РБ 13.02.2006 № 81, гл.4 |
| 84.3* |  | 101.04/03.134 | Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний – метод ИФА | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, М и G к соотвествующим антигенам. Инструкции по применению соответствующих диагностикумов | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, М и G к соответствующим антигенам. Инструкции по применению соответствующих диагностикумов |
| 85.1* | Моча | 101.01/01.086 | Степень бактериурии | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция по применению утв. МЗ РБ 08.05.2009 № 026-0309 | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210, гл.7 Инструкция по применению утв. МЗ РБ 08.05.2009 № 026-0309 |

| 86.1* | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, дуоденальное содержимое, кровь, моча, слизь с носоглотки, отделяемое дыхательных путей, спинномозговая жидкость, отделяемое женских половых органов, гной, раневой экссудат, материал при аутопсии и т.д) | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.08/01.086 101.09/01.086 101.10/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 101.17/01.086 | Стафилококк | Инструкция утв. МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210, гл.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.2* |  |  | Коринебактерии | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ № 52 от 31.05.2012 | Инструкция, приложение 2, приказ МЗ РБ 09.02.2000 № 42 |
| 86.3* |  |  | Менингококк | СНиП утв. постановлением Минздрава № 174 от 12.11.2012 | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.02.2006 № 81, глава 5 |
| 86.4* |  |  | Энтеробактерии | СанНиП, утв. МЗ РБ № 14 от 25.01.2023 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 |
| 86.5* |  |  | Стрептококки | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ 2006 № 59 | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ 2006 № 59, глава 5 |
| 86.6* |  |  | Бордетеллы | СНиП, утв. МЗ РБ 13.06.2012 № 70 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 084-0310 |
| 86.7* |  |  | Иерсинии | Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. МЗ РБ и Минсельхозпрода от 31.12.2002 № 150/35 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 076-0210 |
| 86.8* |  | 101.15/07.090 101.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших | Инструкция, утв. МЗ РБ 15.12.2010 № 1334 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 № 49 |
| 87.1* | Испражнения | 101.02/01.086 | Энтеробактерии | СанНиП, утв. МЗ РБ № 14 от 25.01.2023 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция по применению утв. МЗ РБ 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 |
| 87.2* |  | 101.02/01.086 | Иерсинии | СПиВП, утв. МЗ РБ и Минсельхозпрода РБ от 31.12.2002 № 150/35 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 076-0210 |
| 87.3* |  | 101.02/01.086 | Стафилококк | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210, гл.16 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 |

| 87.4* | Испражнения | 101.02/01.086 | Холерный вибрион | Санитарные правила 3.4.17-13-2003, утв. МЗ РБ от 25.07.2003 № 78 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ от 21.04.2004 № 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87.5* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших | Инструкция, утв. Приказом МЗ РБ 15.12.2010 № 1334 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 № 49 |
| 87.6* |  | 101.02/01.086 | Кампилобактерии | СанНиП утв. МЗ РБ 14.08.2013 №73 | Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ 27.05.2006 № 36 Инструкция, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 |
| 87.7* |  | 101.02/01.086 | Бифидобактерии | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 |
| 87.8* |  |  | Лактобактерии | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 |
| 87.9* |  |  | Клостридии | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 |
| 87.10* |  | 101.02/01.086 | Дрожжеподобные грибы рода Candida | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210, глава 25 |
| 87.11* |  |  | Неферментирующие бактерии | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция утв. МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210, глава 23 |
| 88.1* | Рвотные массы и промывные воды | 101.12/01.086 101.15/01.086 | Энтеробактерии | СанНиП, утв. МЗ РБ № 14 от 25.01.2023 | Инструкция по применению утв. МЗ РБ 08.05.2009 № 026-0309 |
| 88.2* |  |  | Стафилококк | Инструкция, утв. приказ МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция утв. МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210, глава 16 |
| 88.3* |  |  | Холерный вибрион | Санитарные правила 3.4.17-13-2003, утв. МЗ РБ от 25.07.2003 № 78 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. МЗ РБ от 21.04.2004 № 43 |

| 89.1* | Возбудители бактериальных инфекций | 100.16/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 01.12.2008 № 226-1200 | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 01.12.2008 № 226-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.1 ** | Биологический материал (испражнения, гельминты, слизь с носоглотки, отделяемое дыхательных путей) | 101.02/42.000 101.15/42.000 101.17/42.000 | Забор биологического материала | Инструкция утв. МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция, утв. МЗ РБ 09.02.2000 № 42 Инструкция утв. МЗ РБ 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 084-0310 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 утв. МЗ РБ Инструкция по применению утв. МЗ РБ 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ 27.05.2006 № 36 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. МЗ РБ 21.04.2004 № 43 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция утв. МЗ РБ 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция, утв. МЗ РБ 09.02.2000, № 42 Инструкция утв. МЗ РБ 13.02.2006 № 81, гл.5 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 084-0310 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ, гл.5 Инструкция по применению утв. МЗ РБ 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ 27.05.2006 № 36 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. МЗ РБ от 21.04.2004 № 43 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 09.03.2010 № 086-0310 |
| 91.1* | Биологический материал: мазки из носа, носоглотки | 101.15/10.094 | РНК коронавирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) | Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК из биологичес кого материала Руководство по применению набора реагентов для качественного выделения SARS-CoV-2 методом ПЦР | Руководство по применению набора реагентов для качественного выделения SARS-CoV-2 методом ПЦР |

| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.1* | Пищевые продукты (мясо, рыба и продукты их переработки) с большим содержанием жира | 01.49 03.00, 10.11-10.13, 10.20 /08.158 | ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) | СанНиП,ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014, пп.6.4.3 ГОСТ EN 1528-3-2014, п.8 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 92.2* |  | 01.49 03.00, 10.11-10.13, 10.20 /08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014, пп.6.4.3 ГОСТ EN 1528-3-2014, п.8 ГОСТ EN 1528-4-2014 |

Применяемые сокращения:

Д - диапазон измерения

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 		                                              Е.В. Бережных