|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.2.5483 |  |
| от 07.07.2023 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2-х листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 07 июля 2023 годапроизводственной лабораторииХолопеничского производственного участка филиала «Здравушка-милк»Открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающеготребования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Калинина, 16, 222024, г.п. Холопеничи, Крупский район,** **Минская область. Республика Беларусь** |
| 1.1\*\*\* | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 п.2.2ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2ГОСТ 9225-84 р.1СТБ 1036-97 п.7.2СТБ 1051-2012 |
| 1.2\* | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.3\* | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 р. 3 |
| 1.4\* | 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 р. 2 |
| 1.5\* | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 1.6\* | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 1.7\* | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1\*\*\* | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017СТБ 736-2017СТБ 1373-2016СанПиН и ГН, утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52ГН 10-117-99ТНПА и другая документация  | ГОСТ 26809.1-2014ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2, п.5.3ГОСТ 9225-84 р.1СТБ 1036-97 п.7.2СТБ 1051-2012СТБ 1053-2015 |
| 2.2\* | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.3\* | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 р.5,р.6 |
| 2.4\* | 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.5\* | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.6\* | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.7\* | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.8\* | 10.51/08.149 | Кислотность  | ГОСТ 30305.3-95 р.4 |
| 2.9\* | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории и за пределами производственной лаборатории;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами производственной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных