|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3333 от 30.06.2008 на бланке №0009490 на 2 листах редакция 02 | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4649 от 26 июня 2015 года на бланке № __________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» июля 2023 года

электроизмерительной лаборатории

Строительного унитарного предприятия «Гродненская СПМК»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ул. Озерское шоссе, 20А, 230003, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26, п. 4.4.29, п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 465-2011 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 526-2012 |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ Гр 468-2011 |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 466-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |